附件三：采购产品参数要求

第一包

第二包

| 序号 | 产品通用名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 | 视向角：0° 图像传感器类型：CMOS 景深：3mm-50mm 最小可视距离：2.5mm 工作长度：670mm 总长度：895mm 插入部外径：8.7Fr 器械孔道最小内径：3.6Fr 光源：LED 弯曲角度：向上275°，向下275° 手柄其他功能：具有角度卡锁 刻度标识：镜身标有刻度 |

| 序号 | 名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可吸收界面螺钉1 | φ12*L23mm |
| 2 | 可吸收界面螺钉1 | φ7*L23mm |
| 3 | 可吸收界面螺钉1 | φ6*L23mm |
| 4 | 可吸收界面螺钉1 | φ9*L23mm |
| 5 | 可吸收界面螺钉1 | φ10*L23mm |
| 6 | 可吸收界面螺钉1 | φ8*L23mm |
| 7 | 可吸收界面螺钉1 | φ11*L23mm |
| 8 | 金属带线锚钉小翼锚钉 | φ1.3,φ1.8,φ2.4,φ2.8 |
| 9 | 聚醚醚酮带线锚钉-1 | φ4.5×L14mm |
| 10 | 聚醚醚酮带线锚钉-1 | φ4.75×L19mm、φ5.5×L19mm |
| 11 | 聚醚醚酮带线锚钉-1 | φ5.5×L14.5mm |
| 12 | 聚醚醚酮带线锚钉-1 | φ3.0×L12mm |
| 13 | 聚醚醚酮带线锚钉-1 | φ2.5×L12mm、φ3.0×L13.2mm |
| 14 | 聚醚醚酮带线锚钉-1 | φ7.0×L19.5mm、φ8.0×L19.5mm，φ9.0×L19.5mm |
| 15 | 聚醚醚酮带线锚钉-1 | φ3.0×L15.5mm |
| 16 | 聚醚醚酮带线锚钉-1 | φ3.5×L16mm |
| 17 | 聚醚醚酮界面螺钉 | φ6×L23mm、φ6.5×L23mm、φ7×L23mm 、φ7.5×L23mm φ、8×L23mm、φ8.5×L23mm、φ9×L23mm 、9.5×L23mm、φ10×L23mm、φ10.5×L23mm、φ11×L23mm 、φ11.5×L23mm、φ12×L23mm、φ7×L28mm、φ7.5×L28mm、φ9×L28mm、φ9.5×L28mm、φ10×L28mm、φ11×L28mm、φ12×L28mm |
| 18 | 聚醚醚酮韧带固定鞘 | φ7×L29.5mm、φ12×L29.5mm 、φ10×L24.5mm 、φ6.5×L23.5mm、φ13×L29.5mm、φ10×L29.5mm、φ11.5×L29.5mm、φ10.5×L29.5mm、φ12.5×L29.5mm、φ8.5×L24.5mm、φ11.5×L24.5mm、φ7.5×L29.5mm、φ7×L24.5mm、φ6.5×L29.5mm、φ6.5×L24.5mm、φ13×L24.5mm、φ13×L23.5mm、φ11×L24.5mm、φ12×L24.5mm 、φ6×L23.5mm |
| 19 | 非吸收性外科缝线-3 | 2-0长度950mm,2长度950mm,0长度950mm |
| 20 | 带袢钛板-1 | φ60×L12×W4.0×d1.5mm、EB1A |
| 21 | 带袢钛板-2 | φ15×L12×W4.0×d1.5mm、 φ20×L12×W4.0×d1.5mm、 φ25×L12×W4.0×d1.5mm、 φ30×L12×W4.0×d1.5mm、 φ35×L12×W4.0×d1.5mm、 φ40×L12×W4.0×d1.5mm、 φ45×L12×W4.0×d1.5mm、 φ50×L12×W4.0×d1.5mm、 φ55×L12×W4.0×d1.5mm、 φ60×L12×W4.0×d1.5mm |
| 22 | 金属带线锚钉-2 | φ3.6×L13.5mm、φ5.4×L16mm 、φ2.8×L9mm |
| 23 | U形钉 | 18*6*1.9 |
| 24 | 半月板缝合修复系统 | 20° 1.3*5.0mm |
| 25 | 刨削刀头 | φ4.0mm×长度193mm、φ4.0mm×长度187mm、φ4.0mm×长度184mm |
| 26 | 刨削磨头 | φ5.5mm×长度184mm、φ5.5mm×长度187mm、φ5.5mm×长度193mm |
| 27 | 一次性射频等离子体手术电极 | 刀头形状：盘状90º 子针数：18子针 刀杆外径：4.0mm 工作长度：135mm 用途：多子针电极输出，适合于大面积的软组织消融，适用于肩、膝关节 |
| 28 | 一次性射频等离子体手术电极 | 刀头形状：盘状90º 子针数：片状电极 刀杆外径：4.0mm 工作长度：135mm 用途：多孔片状电极，90º 直角刀头，多个吸引进行高效消融和吸收，用于肩关节中大面积软组织消融 |
| 29 | 关节镜入路套管 | 7.0 mm x 72 mm螺纹套管，带一次性闭孔器，灰色，10个/盒，灭菌包装 |