附件三：维修服务需求

一、维修仪器情况

仪器名称：钬激光治疗机  型号：SRM-H3B

- 故障现象：不制冷，耦合镜损坏

- 二、维修内容

| 序号 | 维修内容 | 应答情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制冷系统 |  |
| 2 | 耦合镜 |  |
| 3 | 滤芯 |  |
| 4 | 去离子纯化柱 |  |
| 5 | 保护镜 |  |
| 6 | 激光调整 |  |
| 7 | 激光器调整 |  |

- 维修要求

- 维修期间提供备用机。

- 所有更换的零件及同种故障保修一年，保修期间设备出现故障需调试不能收取任何服务费。

- 维修后提供维修报告，详细记录维修过程及更换维修配件明细。

- 维修结束后，临床科室仪器使用一个月后无故障再进行付款。