项目内容及技术要求：

- 1、支持扫描二维码/条码进行签到，支持手工输入患者门诊号、电子健康卡、身份证、社保卡等签到，支持患者回诊和过号处理等功能；

- 2、液晶屏尺寸：≥22英寸触摸屏，最高分辨率：≥1920*1080逐行显示;

3、CPU：≥安卓四核，主频2.0GHz及以上，操作系统：≥Android 11.0及以上；

4、内存：≥DDR3  2G；存储：≥16G；

5、接口：USB×6 / VGA/HDMI OUT×1/ MIC IN/ AUDIO OUT；

6、具备条码/二维码扫描器，打印机≥80mm热敏打印机；

7、安装方式：落地式；

8、自助报道机需与同心院区排队叫号系统实现互联互通；

9、供应商负责安装、调试。