富顺县中医医院

 富达路院区门诊3楼、住院楼顶库房顶面渗漏维修

采购需求

一、项目概述

本项目为富顺县中医医院富达路院区门诊3楼病房及住院楼顶库，屋顶为彩钢板材，经过多年使用，屋顶已经锈蚀并开始渗漏，现需对该处的屋顶进行维修，面积约332平方米。

二、拆除施工方案：

1、拆除内容：拆除如图所示的屋顶顶面，施工人员不得拆除房屋结构及外墙，更换全新的瓦楞彩钢瓦、彩钢排水沟等。

1. 拆除屋顶后对原屋脊、樑、檩条、挑檐等钢结构进行修补和加固。

2、搬运内容：病房内的物资、库房物资的搬运及维修完成后搬回等。

3、室内顶面及其他因拆除损坏的进行修补。

4、室内墙面喷涂

5、建筑垃圾清运，处理。

6、拆除后，做好室内卫生。

7、做好施工期间的安全打围，专人在施工现场值守等安全措施。

7 、原住院8楼屋顶漏水区域进行修补。

三、项目技术要求

1、质量要求：按采购人提供的图纸示意图，施工的相关要求，据实际现场情况安全拆除、更换及维修。

三、报价要求：

本项目为固定综合单价合同，报价须附已组价清单,维修工程为总包工程，不涉及增减量。

四、安全责任：

拆除工程在施工、运输等整个工程活动期间，所有安全责任均由施工方负责。

五：现场查看：

现场施工现场复杂，需现场查看。现场统一勘察时间：2024年 月 8 日 29 时 9:00 分。

联系人：洪先生18990072448

四、商务要求

1、工期要求：20天，自甲方通知进场之日起计算。本工程工期不得延误，工期每延后一天，处以100元/天罚款。如果乙方无故拖延工程超过完工日期15日，甲方有权无条件解除合同，并要求乙方赔偿一切损失。

2、服务要求：按相关规范及合同约定进行质保及售后服务。