富顺县中医医院2024年第九批医疗耗材采购项目（三次）

项目编号：JRZB-2024-Q163

招

标

文

件

采   购   人：富顺县中医医院

采购代理机构：四川久润招投标代理有限公司

文  件 编 制：采购人与采购代理机构共同编制

中国·四川·自贡

二〇二四年十一月

目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	4

第三章  投标人的资格条件及其他类似效力要求	24

第四章  投标人应当提供的资格及其他类似效力要求的相关证明材料	25

第五章  采购项目内容、技术参数及商务要求	26

第六章  投标文件格式	37

第七章  评标办法	55

第八章  采购合同（样例）	64

第九章  附  件	67

# 投标邀请

四川久润招投标代理有限公司受富顺县中医医院委托，现对富顺县中医医院2024年第九批医疗耗材采购项目（三次）进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的投标人参加投标。

- 一、采购项目基本情况介绍

1.1 项目名称：富顺县中医医院2024年第九批医疗耗材采购项目（三次）

1.2 项目编号：JRZB-2024-Q163

1.3 资金来源：自筹资金

1.4 预算总金额：3225710.20元

1.5 采购属性：货物类

1.6 项目内容：详细要求见第五章

二、投标人参加本次采购活动应具备的条件、邀请方式

2.1 投标人应具备的条件：详细要求见招标文件第三章。

2.2 投标人邀请方式：本投标邀请在四川招投标网（www.scbid.com）上以公告形式发布。

- 三、获取招标文件的时间、地点、方式、售价及须提供的资料

- 3.1 获取招标文件的时间：2024年11月5日至2024年11月11日上午09:00-12:00，下午14:00-17:00(北京时间，法定节假日除外)。

3.2 获取招标文件的地点：自贡市自流井区汇东丹桂大街蓝鹰海岸综合楼二楼四川久润招投标代理有限公司获取。

3.3 获取招标文件的方式：

（1）代理机构现场办理；

（2）若需邮购，请将报名资料传至jrzb8222@126.com，邮购联系方式：0813-8108222。

注：招标文件售后不退, 投标资格不能转让。

- 3.4 获取招标文件的售价：0元/份。

3.5 获取采购文件时，须提供以下资料：

- （1）单位介绍信加盖公章；

- （2）经办人身份证复印件加盖公章；

- （3）投标人报名登记表加盖公章。

3.6 报名费缴纳账户：

户  名：四川久润招投标代理有限公司

账  号：102012000001139849

开户行：自贡银行股份有限公司营业部

- 四、投标文件的递交时间、地点和接收

- 4.1 投标文件的递交时间：2024年11月26日9:30-10:00（北京时间）。

4.2 投标文件的递交地点：自贡市自流井区汇东丹桂大街蓝鹰海岸综合楼二楼四川久润招投标代理有限公司开标2厅。

4.3 投标文件的递交要求：投标文件必须在递交投标文件截止时间前送达开标地点。投标人递交投标文件时应当在采购代理机构的“投标人签到表”上签字确认，否则产生的不利后果由投标人自行承担。逾期送达、密封和标注错误的投标文件，采购单位恕不接收。本次采购不接收邮寄的投标文件。

五、递交投标文件截止时间、开标时间及地点

5.1 递交投标文件截止时间、开标时间：2024年11月26日10:00（北京时间）

5.2 开标地点：自贡市自流井区汇东丹桂大街蓝鹰海岸综合楼二楼四川久润招投标代理有限公司开标2厅。

六、禁止参加本次采购活动的投标人

6.1采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）渠道查询投标人在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人报名参加本项目的采购活动。

七、联系方式

采 购 人：富顺县中医医院

地    址：自贡市富顺县东湖大道1801号

联 系 人：聂老师

电    话：0813-5197655

采购代理机构：四川久润招投标代理有限公司

地    址：自贡市自流井区汇东丹桂大街蓝鹰海岸综合楼二楼

联 系 人：陈女士

电    话：0813-8108222

电子邮件：jrzb8222@126.com

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确定邀请投标人的 方式和数量 | 本次采购在四川招投标网（www.scbid.com）上以公告形式，邀请投标人的数量：3家及以上。 |
| 2 | 采购预算 （实质性要求） | - 预算金额： - 包1内窥镜耗材类：612730.00元 - 包2腔镜手术器械类：88644.00元 - 包3麻醉、敷料类：1460057.40元 - 包8皮肤耗材类：103762.00元 - 包10外周耗材类：960516.80元 各包单价预算: 详见招标文件第五章各包“采购标的”中的预算单价 投标人报价超过采购预算金额的，视为无效投标。 |
| 3 | 最高限价 （实质性要求） | - 总价限价： - 包1内窥镜耗材类：612730.00元 - 包2腔镜手术器械类：88644.00元 - 包3麻醉、敷料类：1460057.40元 - 包8皮肤耗材类：103762.00元 - 包10外周耗材类：960516.80元 - 各包单项限价：详见招标文件第五章各包“采购标的明细表”中的预算单价。 - 投标人报价超过对应最高限价的，视为无效投标。 |
| 4 | 低于成本价不正当竞争预防措施及评审要求 （实质性要求） | 一、在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。 投标人的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、服务和工程的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 二、投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者授权代表签字确认;投标人为其他组织的，由其主要负责人或者授权代表签字确认;投标人为自然人的，由其本人或者授权代表签字确认。 三、投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 5 | 其他失信行为在本次采购活动中的投标限制 （实质性要求） | 根据《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014-2020年）的通知》（国发〔2014〕21号）、《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）以及《国务院办公厅关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》（国办发〔2015〕51号）有关要求，推进社会信用体系建设、健全守信激励失信约束机制等有关规定，本项目招标文件特约定如下： 一、被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单投标人，不能参加本项目采购活动投标。 二、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人并且在有效期内的，不能参加本项目采购活动投标。 |
| 6 | 联合体投标 （实质性要求） | 本项目不接受联合体投标。 |
| 7 | 合同分包、转包（实质性要求） | 采购人不允许中标人将本项目合同分包、转包。 |
| 8 | 投标有效期 （实质性要求） | 本项目投标有效期为递交投标文件截止之日起90天。投标文件中投标函的有效期不足将导致其投标文件无效。 |
| 9 | 投标保证金 （实质性要求） | 本项目不收取投标保证金。 |
| 10 | 招标文件咨询 | 联 系 人：陈女士 联系电话：0813-8108222 |
| 11 | 投标人询问 | 根据委托代理协议约定，投标人询问采购文件中技术参数部分以内的由采购人负责答复；询问采购文件中技术参数以外的由采购代理机构负责答复。 联 系 人：陈女士。 联系电话：0813-8108222。 |
| 12 | 开标、评标工作咨询 | 联 系 人：陈女士。 联系电话：0813-8108222。 |
| 13 | 采购代理服务费 | 本项目预算已包含采购代理服务费,根据委托代理协议约定，本项目采购代理服务费每个包按照以中标金额作为计算基数，按差额定率累进法进行计算，并参照国家发改委【2011】534号文件（见下表）规定执行收费，计算后下浮30%，代理费不足3000.00元的按3000.00元收取。由中标人支付。 代理服务费收款账户： 户 名：四川久润招投标代理有限公司 账 号：102012000001139849 开 户 行：自贡银行股份有限公司营业部 联系电话：0813-2220079 |
| 14 | 中标通知书领取 | 中标人凭有效身份证明证件到四川久润招投标代理有限公司办理完代理服务费交费手续后领取中标通知书。 联 系 人：张女士。 联系电话：0813-2220079。 地 址：自贡市自流井区汇东丹桂大街蓝鹰海岸综合楼二楼。 |
| 15 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 16 | 评标情况公告 | 评标结果将在四川招投标网（www.scbid.com）进行公告。 |
| 17 | 本次采购活动适用法律、法规的特别约定和说明 | 1、本次采购项目属于非政府采购（企业自主采购），不适用《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条例》，参照《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例的相关规定。企业自主采购是企业基于自身的经营管理、生产发展之需要而实施的普通民事采购交易活动。 2、本次采购活动受《中华人民共和国民法典》的调整、保护。本项目采购活动中的所有直接参与者均应自觉遵守《中华人民共和国民法典》之“平等自愿”、“诚实信用”、“意思自治”、“遵守公序良俗”原则。采购人和采购代理机构在确定合同签订者的方式、方法上（即确定中标人方式方法），采取发布公告的方式向不特定的愿意参加本项目竞标的相对人（投标人）发出要约，投标人对此作出相应的响应承诺（即按招标文件之约定事项提交投标文件参与招标采购、投标及开评标活动）。投标人愿意接受本采购文件要约内容和做法，就请自愿报名参加采购活动。 |

## 二、总  则

### 2.1适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

### 2.2有关定义

2.2.1 “采购人”系指富顺县中医医院。

2.2.2 “采购代理机构” 系指四川久润招投标代理有限公司。

2.2.3 “采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.2.4 “投标人”系指响应招标，参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

### 2.3合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

（1）遵守国家有关的法律和法规，符合本招标文件规定的投标人资格条件；

（2）不属于禁止参加本项目采购活动的投标人；

（3）按照“第一章”规定要求报名成功并获取了招标文件，属于实质性参加采购活动的投标人。

### 2.4投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 2.5充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

2.5.1利害关系投标人处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加同一合同项下的采购活动。

2.5.2利害关系授权代表处理。两家以上的投标人不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其投标文件作为无效处理。

2.5.3前期参与投标人处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。投标人为采购人、采购代理机构在确定招标需求、编制招标文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为招标文件中规定的投标人资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

2.5.4投标人实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目采购活动。

2.5.5同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同投标人身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

2.5.6投标人与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目采购活动。

2.5.7回避。采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

本项目采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目采购活动中需要依法回避的相关人员是指评标委员会成员。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## 三、招 标 文 件

### 3.1招标文件构成

3.1.1招标文件是投标人准备投标文件和参加招标活动的依据，同时也是招标活动的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（1）投标邀请；

（2）投标人须知；

（3）投标人的资格、资质性及其他类似效力要求；

（4）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（5）招标项目内容、技术服务及其他商务要求；

（6）投标文件格式；

（7）评标办法；

（8）采购合同（样例）；

（9）附件。

3.1.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人应详细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加招标活动或入围资格，并承担相应的法律责任。

投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人应承担的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将作为无效投标处理。

### 3.2 招标文件的澄清和修改

3.2.1采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

3.2.2 采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的投标人，同时在四川招投标网（www.scbid.com）发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构发布更正公告并书面通知投标人的时间，应当在投标截止时间至少15日前；不足上述15日的，应当顺延提交首次投标文件的截止时间。

发布更正公告的同时将更正通知发送至所有按照规定获取了招标文件的投标人报名时备注的电子邮箱内，投标人在收到相应更正通知后，以书面形式给予确认。如投标人未给予书面回复，则视为收到并认可该更正通知的内容。

3.2.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向采购单位提出申请，但采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

### 3.3答疑会和现场考察

3.3.1根据采购项目和具体情况，采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式或其他能有效保存记录的形式（包括电子邮箱、微信、QQ等方式）通知所有获取招标文件的潜在投标人。

采购人、采购代理机构组织现场考察或者召开答疑会的，将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。投标人接到通知后，不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视同放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人、采购代理机构不再对该投标人重新组织，但也不会以此限制投标人提交投标文件或者以此将投标人投标文件直接作为无效处理。

3.3.2投标人考察现场所发生的一切费用由投标人自行承担。

3.3.3本项目不组织答疑会和现场考察。投标人认为有必要，可自行前往项

目地点进行现场考察。

## 四、投标文件

### 4.1投标文件的语言（实质性要求）

4.1.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。（说明：投标人的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

4.1.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

4.1.3 如因未翻译而造成的投标文件无效风险，由投标人承担。

### 4.2计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

- 4.3投标货币（实质性要求）

本次招标项目的计价货币均为人民币。

### 4.4联合体投标（实质性要求）

本次招标项目不接受联合体投标。

### 4.5知识产权

4.5.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

4.5.2 除非招标文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

4.5.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

4.5.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 4.6投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人编写的投标文件应分为资格性投标文件、其它响应性投标文件、报价投标文件和电子文档四部分。

注：以下有格式表的按格式表要求提供，无格式表的格式自拟。

4.6.1资格性投标文件部分（实质性要求）。

严格按照第四章要求提供相关资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料。

4.6.2 其它响应性投标文件

（一）技术部分

投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。技术服务性投标文件部分包括但不限于以下内容：

（1）投标人简介；

（2）投标人基本情况表；

（3）投标函（实质性要求）；

（4）承诺函（实质性要求）；

（5）服务质量保证；

（6）技术服务偏离表；

（7）商务服务应答表；

（8）拟派入本项目的主要实施人员情况表；

（9）项目服务方案；

（10）项目验收标准和验收方法；

（11）其他有利于采购人或者投标人认为需要提供的文件和资料。

（二） 报价部分

（1）投标人按照招标文件要求填写“开标一览表”。

4.6.3 报价投标文件

用于现场开标、唱标的“开标一览表”原件1份作为报价投标文件单独封装。

本次招标报价要求（实质性要求）：

① 投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

② 投标人每种服务只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受（但是，报价计算错误按本采购文件有关规定可以澄清说明或修正的情形除外），并按无效投标处理。

③ 报价金额最多四舍五入保留到小数点后两位，未按要求保留的则由评标委直接修正，如果投标人拒绝评标委修正的，报价无效。

④“开标一览表”内填写的报价将作为本次采购唯一的报价依据。

4.6.4 投标文件电子文档

投标文件电子档应当包含资格性投标文件和其他响应投标文件两部分。

### 4.7投标文件格式

4.7.1投标人应严格按照招标文件第六章中提供的投标文件格式填写相关内容。因投标文件格式形式不规范或者内容不齐全导致为无效文件的风险由投标人自行承担。

4.7.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

- 4.8投标保证金

见第二章 投标人须知前附表。

### 4.9投标有效期（实质性要求）

4.9.1 本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

4.9.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

4.9.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 4.10 投标文件的印制和签署

4.10.1（实质性要求）投标人提交的投标文件包含资格性投标文件（正本1份、副本4份）、其他投标文件（正本1份、副本4份）、报价投标文件（单独用于开标唱标的“开标一览表”）1份、投标文件电子文档1份。

4.10.2资格性投标文件正本1份、副本4份，并在其封面上清楚地标明资格性投标文件、项目名称、项目编号、包件号及名称（若有）、投标人名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

4.10.3其他投标文件正本1份、副本4份，并在其封面上清楚地标明其他响应性投标文件、项目名称、项目编号、包件号及名称（若有）、投标人名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

4.10.4“开标一览表”除单独密封提交外，还应编制于其他投标文件正副本内，如有遗漏或不一致，以现场开标一览表为准。

4.10.5若正本与副本内容出现差异时，则以正本为准；副本可用正本的复印件。

4.10.6投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。投标文件的打印和书写应当清楚工整，不得出现字迹潦草、表达不清等可能导致非唯一理解的情形。任何修改、行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

4.10.7（实质性要求）投标文件正本必须使用不褪色、不变质的墨水书写或打印，在规定签章处签字和盖章，其投标单位盖章应为鲜章，签署、盖章和内容应完整、有效。应由投标人法定代表人或其授权代表在投标文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

4.10.8投标文件应统一使用A4幅面纸印制，逐页编目编码以方便评审专家查阅。

4.10.9投标文件电子文档须包含资格性投标文件、技术服务性投标文件和报价投标文件，并制作为PDF格式文件，并拷贝到空白U盘中，U盘表面应标注投标人名称；投标人递交的电子文档与纸质版正本不得出现实质性不一致（如内容不齐全、模糊不清等）的任何情形。

4.10.10投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章。

注：投标文件电子版制作的参考方法：投标文件纸质版正本按照招标文件要求制作完毕后（签字盖章完毕并检查无误），先按页码逐页（包括封面）进行彩色扫描，扫描完成后再将纸质版正本胶装成册，扫描形成的图像文件依序制作成一个PDF格式文件。

### 4.11投标文件的密封和标注

4.11.1投标人应将其资格性投标文件、其他响应性投标文件、报价投标文件、投标文件电子版（U盘）分别用密封袋密封，并在封口处加盖单位公章，如有分包,各包投标文件应按前述要求分别单独封装，并注明分包号；若不满足以上要求，采购代理机构将有可能拒收其投标文件。

4.11.2在密封袋封面上注明投标项目名称、编号、投标人名称、包件号（如有分包)及“资格性投标文件”“其他响应性投标文件”“报价投标文件”“投标文件电子版U盘”字样。

4.11.3每一密封件上应注明“于   年   月   日  时  分之前不准启封”字样。

4.11.4如果未按前款规定密封和标记，采购代理机构对投标文件的误投或提前拆封不负责任。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构将予以拒绝，并退回投标人。

### 4.12 投标文件的递交

4.12.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收，采购单位将告知投标人不予接收的原因。

4.12.2递交投标文件时，报名投标人名称和招标文件的文号、分包号应当与投标人名称和招标文件的文号、分包号一致。但是，投标文件实质内容报名投标人名称和招标文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

4.12.3本次招标不接收邮寄的投标文件。

### 4.13投标文件的修改和撤回

4.13.1 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购代理机构，补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。且该通知需经正式授权的投标人代表签字方为有效。 投标人在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。（实质性要求）

4.13.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第4.11条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

4.13.3 投标人不得在递交截止时间起至投标文件有效期期满前撤销其投标文件，否则将认定其投标文件有效期的承诺为虚假承诺，并依法追究其法律责任。

4.13.4 投标人对其提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任。

## 五、评标办法

评标小组的组建及其评标工作按照本文件第七章的规定进行。

## 六、开标和中标

### 6.1开标

6.1.1开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，采购人、投标人代表参加。评标专家不参加开标活动。

6.1.2 开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。投标人不足3家的，不得开标。

6.1.3 开标时，由投标人检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后加以记录。

投标人确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

6.1.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，一律以总计大写金额为准，倒推调整分项明细报价表的相关明细组价数据和计算数据。

6.1.5 投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.1.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

### 6.2开标程序

6.2.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“投标人签到表”宣布参加投标的投标人名单。

（2）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况以及后续流程安排。

（3）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的报价投标文件当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格（价格折扣）或招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（4）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果在采购代理机构查询。

6.3定标原则

采购人将按评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标人。

6.3.1采购代理机构自评标结束后2个工作日内将评标报告及有关资料送交采购人。

6.3.2 采购人收到评标报告及有关资料后，将在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。采购人逾期未确定中标人且不提出异议的，视为确定评标报告提出的排序第一的投标人为中标人。

6.3.3采购人确定中标人过程中，发现中标人有下列情形之一的，应当不予确定其为中标人：

（1）发现中标候选人存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）中标候选人因不可抗力，不能继续参加采购活动；

（3）中标候选人无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）中标候选人提供虚假材料；

（5）中标候选人书面自愿放弃中标，且无其他非法目的的；

（6）中标候选人恶意串通；

（7）其他不应中标候选人的情形。

中标候选人有本条情形之一的，采购人可以确定后一位中标候选人为中标人，依次类推。无法确定中标人的，应当重新组织采购。中标候选人以本款第（5）项放弃中标的，应当不予退还其投标保证金。

6.3.4 采购人、采购代理机构不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

6.4 中标结果

6.4.1 采购代理机构将根据采购人确定的中标人，在四川招投标网上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

6.4.2中标人应当及时领取中标通知书。本项目需要交纳履约保证金的，中标人应当及时向招标人交纳。

6.4.3中标人不能及时领取中标通知书，招标人或者采购代理机应当通过邮寄、快递等方式将项目中标通知书送达中标人。

### 6.5开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

### 6.6评标情况公告

所有投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分情况、评标结果等将在四川招投标网进行公告。

### 6.7中标通知书

6.7.1中标通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

6.7.2 投标人中标后不按本招标采购文件的约定缴纳代理服务费及其他相关费用，视为放弃中标结果；或者中标人不按采购人、采购代理机构和采购文件之规定要求领取中标通知书（即拒绝领取中标通知书）的视为放弃中标结果；当出现前述情形时，采购人和采购代理机构有权递补下一顺序中标候选人为本项目中标人并继续开展采购活动。

6.7.3中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

6.7.4中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有采购法律法规及规章制度规定的中标无效情形的，四川久润招投标代理有限公司在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书(中标人也应当缴回)，依法重新确定中标人或者重新开展招标活动。

6.7.5中标通知发出后，中标人自行领取中标通知书的，可凭有效身份证明证件到四川久润招投标代理有限公司办理完代理服务费交费手续后领取中标通知书。

## 七、合同事项

### 7.1签订合同

7.1.1中标人应在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

7.1.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议。

7.1.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

7.1.4 招标文件、中标人提交的投标文件、中标人承诺书、中标通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

7.1.5中标人在合同签订之后3个工作日内，将签订的合同送采购代理机构进行合同编号。并将签订的合同1份送采购代理机构备案。

### 7.2合同分包（实质性要求）

7.2.1本项目合同接受分包与否，见本章投标人须知前附表。

7.2.2 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中事前载明。分包人履行的分包项目的技术要求等，必须与成交的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

7.2.3 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担责任。

### 7.3合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将采购合同义务转让给第三方，并退出现有采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三方）成为采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 7.4补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，且采购货物、工程和服务的名称、履约方式、验收标准等必须与原采购合同一致。

### 7.5履约保证金

7.5.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

7.5.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

7.5.3 履约保证金按采购人和中标人双方合同约定支付和退还；如果中标人未能履行合同规定的部分或全部义务，该保证金将视情况予以部分或全部没收。如果中标人在合同履约完成后，采购人逾期未能退还履约保证金，将按有关规定处罚。

7.5.4 通过中标人账户以银行转账的形式向采购人缴纳。

### 7.6履行合同

7.6.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

7.6.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

### 7.7验收

7.7.1参照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》财库〔2016〕205号的规定、《政府采购需求管理办法》、《医疗器械监督管理条例》等政策法规以及招标文件规定的要求和中标人投标文件及合同约定的内容进行验收。

7.7.2 验收结果合格的，中标人凭有关资料到采购人处办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金。

## 7.8支付货款

## 采购人将按照采购合同规定，及时向中标人支付采购资金。

支付程序为：按照合同约定执行。

## 八、投标纪律要求

### 8.1投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与采购单位进行协商；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（7）未按照招标文件确定的事项签订采购合同；

（8）将采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

## 九、其他

本招标文件中所引相关法律制度规定，在采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

- 投标人的资格及其他类似效力要求

## 一、投标人参加本次采购活动应具备的资格条件

（1）具有独立承担民事责任能力。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）符合法律、行政法规规定的其他条件。

## 二、本项目的特定资格要求

（1）投标产品为医疗器械时投标人须符合《医疗器械监督管理条例》的要求。

## （2）投标产品为医疗器械时须符合《医疗器械注册管理办法》的要求。

（3）包8、包10投标产品为进口产品时须具备制造商针对该产品的授权。

## 三、满足本项目其他类似效力要求

投标人代表为投标人法定代表人（主要负责人）或其委托授权的合法代表。

注：本项目所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款。法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

- 第四章 投标人应当提供的资格及其他类似效力要求的相关证明材料

## 一、投标人资格要求的相关证明材料：

- 1、营业执照等证明文件（均提供影印件）

① 投标人若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；

② 投标人若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；

③ 投标人若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；

④ 投标人若为自然人，提供“身份证明材料”。

2、提供有效的“资格声明函”（格式详见 格式1-5）。

## 二、满足本项目特定资格条件的证明材料

1、投标人的医疗器械经营许可证复印件（一类医疗器械可不提供，二类仅提供医疗器械经营备案表；根据国办发【2017】41号政策要求“多证合一”的营业执照除外）。

2、所投产品为二类、三类医疗器械时须提供制造厂商的《医疗器械生产许可证》影印件；一类仅须提供制造商的医疗器械生产备案凭证影印件。

- 3、所投产品为二类、三类医疗器械时须提供《医疗器械注册证》和《注册登记表》影印件或国家新颁发的《医疗器械注册证》影印件；一类时仅须提供医疗器械注册备案影印件。

4、包8、包10投标人投标产品为进口产品时须提供制造商针对该产品的授权证明材料影印件。

## 三、满足本项目其他类似效力要求的证明材料

- 投标人法定代表人身份证明书原件（法定代表人投标时提供）或法定代表人授权委托书原件（非法定代表人投标时提供）。

注：1.本章要求提供的证件都应在有效期内，所有影印件都须加盖公章。

2.未按本章要求提供齐全相关资格性审查资料的、或者经审查未响应本章相关要求的，资格审查不能通过。

# 第五章 项目内容、技术服务及其他商务要求

一、采购概况

- 富顺县中医医院因工作需要，拟采购富顺县中医医院2024年第九批医疗耗材,包1、包2、包3、包8、包10流标，故现开展第三次采购。

- ★二、采购包划分

| 包号 | 采购包名称 | 采购包预算（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内窥镜耗材类 | 612730.00 |  |
| 2 | 腔镜手术器械类 | 88644.00 |  |
| 3 | 麻醉、敷料类 | 1460057.40 |  |
| 8 | 皮肤耗材类 | 103762.00 |  |
| 10 | 外周耗材类 | 960516.80 |  |

- ★三、采购内容

- 1.采购标的明细表

| 包1：内窥镜耗材类 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 总金额（元） |
| 1 | 可旋转重复开闭软组织夹 | 把 | 280 | 210.00 | 58800.00 |
| 2 | 一次性使用圈套器1 | 根 | 480 | 179.00 | 85920.00 |
| 3 | 一次性使用圈套器2 | 根 | 100 | 187.00 | 18700.00 |
| 4 | 一次性使用内窥镜活体取样针 | 把 | 40 | 285.00 | 11400.00 |
| 5 | 带涂层一次性使用内窥镜活体取样钳 | 根 | 20 | 47.50 | 950.00 |
| 6 | 一次性使用内窥镜活体取样钳 | 根 | 140 | 38.00 | 5320.00 |
| 7 | 一次性使用异物钳 | 根 | 20 | 236.00 | 4720.00 |
| 8 | 夹子装置 | 根 | 520 | 121.00 | 62920.00 |
| 9 | 电圈套器 | 根 | 700 | 161.00 | 112700.00 |
| 10 | 一次性内镜用注射针 | 根 | 40 | 210.00 | 8400.00 |
| 11 | 一次性内镜用注射针 | 根 | 300 | 198.00 | 59400.00 |
| 12 | 一次性使用活组织取样钳 | 套 | 0 | 45.00 | 0.00 |
| 13 | 一次性使用旋转型内窥镜活体取样钳 | 个 | 2000 | 68.00 | 136000.00 |
| 14 | 一次性内镜注射针 | 根 | 120 | 350.00 | 42000.00 |
| 15 | 一次性使用细胞刷 | 把 | 100 | 55.00 | 5500.00 |
| 包2：腔镜手术器械类 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 总金额 |
| 1 | 腹腔镜内窥镜 | 把 | 2 | 7680.00 | 15360.00 |
| 2 | 持针钳（弯头） | 把 | 4 | 1670.00 | 6680.00 |
| 3 | 推杆式吸引器 | 把 | 2 | 1430.00 | 2860.00 |
| 4 | 电凝钩（长头） | 把 | 2 | 800.00 | 1600.00 |
| 5 | 滑槽剪刀 | 把 | 4 | 1070.00 | 4280.00 |
| 6 | 滑槽分离钳 | 把 | 4 | 1070.00 | 4280.00 |
| 7 | 肠抓钳 | 把 | 6 | 1100.00 | 6600.00 |
| 8 | 胃抓钳 | 把 | 4 | 880.00 | 3520.00 |
| 9 | 结扎夹施夹器1 | 把 | 2 | 1920.00 | 3840.00 |
| 10 | 结扎夹施夹器2 | 把 | 2 | 1920.00 | 3840.00 |
| 11 | 钛夹钳 | 把 | 2 | 1600.00 | 3200.00 |
| 12 | 生物夹施夹器 | 把 | 2 | 1350.00 | 2700.00 |
| 13 | 直角分离钳 | 把 | 2 | 1060.00 | 2120.00 |
| 14 | 气腹针 | 把 | 2 | 480.00 | 960.00 |
| 15 | 穿刺器1 | 把 | 4 | 880.00 | 3520.00 |
| 16 | 穿刺器2 | 把 | 6 | 880.00 | 5280.00 |
| 17 | 剪式荷包钳 | 把 | 2 | 1350.00 | 2700.00 |
| 18 | 双极电凝钳（弯头) | 把 | 2 | 2560.00 | 5120.00 |
| 19 | 双极高频电缆线 | 把 | 2 | 67.00 | 134.00 |
| 20 | 单极高频电缆线 | 把 | 2 | 329.00 | 658.00 |
| 21 | 靶式钳 | 把 | 2 | 1420.00 | 2840.00 |
| 22 | 导光束 | 把 | 2 | 750.00 | 1500.00 |
| 23 | 三叶钳（食道） | 把 | 2 | 1575.00 | 3150.00 |
| 24 | 显微器械消毒盒 | 个 | 2 | 500.00 | 1000.00 |
| 25 | 睑板腺囊肿镊1 | 把 | 2 | 69.00 | 138.00 |
| 26 | 睑板腺囊肿镊2 | 把 | 2 | 69.00 | 138.00 |
| 27 | 眼用测量规 | 把 | 2 | 313.00 | 626.00 |
| 腔镜手术器械类品种较多，如在验货时规格大小不适用于临床，在品种及价格不变的情况下可以更换 |  |  |  |  |  |
| 包3：麻醉、敷料类 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 总金额 |
| 1 | 一次性使用无菌敷贴1 | 片 | 0 | 3.40 | 0.00 |
| 2 | 一次性使用无菌敷贴2 | 片 | 2 | 3.40 | 6.80 |
| 3 | 一次性使用无菌敷贴3 | 片 | 4 | 3.40 | 13.60 |
| 4 | 藻酸盐敷料 | 片 | 1440 | 60.00 | 86400.00 |
| 5 | 硬膜外麻醉包 | 包 | 6 | 18.00 | 108.00 |
| 6 | 一次性使用无菌腰椎穿刺包 | 套 | 8 | 32.00 | 256.00 |
| 7 | 医用喉罩1 | 个 | 10 | 370.00 | 3700.00 |
| 8 | 医用喉罩2 | 个 | 50 | 370.00 | 18500.00 |
| 9 | 医用喉罩3 | 个 | 50 | 370.00 | 18500.00 |
| 10 | 医用喉罩4 | 个 | 1250 | 370.00 | 462500.00 |
| 11 | 医用喉罩5 | 个 | 1010 | 370.00 | 373700.00 |
| 12 | 一次性使用麻醉呼吸回路 | 套 | 6000 | 65.00 | 390000.00 |
| 13 | 一次性使用麻醉呼吸管路组件 | 支 | 140 | 46.95 | 6573.00 |
| 14 | 荧光素钠眼科检测试纸 | 盒 | 0 | 36.00 | 0.00 |
| 15 | 导管固定装置 | 个 | 600 | 6.00 | 3600.00 |
| 16 | 气管插管固定器 | 个 | 0 | 25.00 | 0.00 |
| 17 | 一次性使用中心静脉导管套件 | 个 | 400 | 223.20 | 89280.00 |
| 18 | 气管切开插管 | 支 | 10 | 120.00 | 1200.00 |
| 19 | 一次性使用骨穿包 | 个 | 40 | 35.00 | 1400.00 |
| 20 | 双腔支气管插管 | 支 | 8 | 540.00 | 4320.00 |
| 包8：皮肤耗材类 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 总金额 |
| 1 | 显微镜保护套 | 个 | 120 | 65.00 | 7800.00 |
| 2 | 双腔支气管插管 | 根 | 8 | 540.00 | 4320.00 |
| 3 | 泪液分泌检测滤纸 | 袋 | 0 | 3.00 | 0.00 |
| 4 | 聚乙二醇液体敷料 | 支 | 140 | 88.00 | 12320.00 |
| 5 | 一次性使用医用三通道旋阀 | 个 | 200 | 2.00 | 400.00 |
| 6 | 透明质酸修护生物膜 | 支 | 300 | 88.00 | 26400.00 |
| 7 | 注射用透明质酸钠复合溶液1 | 支 | 0 | 3200.00 | 0.00 |
| 8 | 注射用透明质酸钠复合溶液2 | 支 | 10 | 1650.00 | 16500.00 |
| 9 | 注射用透明质酸钠复合溶液3 | 支 | 20 | 1000.00 | 20000.00 |
| 10 | 医用透明质酸钠凝胶 | 支 | 0 | 210.00 | 0.00 |
| 11 | 化学换肤术护理包 | 人份 | 0 | 8818.00 | 0.00 |
| 12 | 微针/皮肤滚针 | 支 | 80 | 120.00 | 9600.00 |
| 13 | 一次性无菌冲洗针 | 支 | 0 | 19.60 | 0.00 |
| 14 | 一次性使用无菌胰岛素注射器（带针） | 支 | 100 | 1.60 | 160.00 |
| 15 | 一次性使用无菌注射器1 | 支 | 400 | 0.33 | 132.00 |
| 16 | 一次性使用无菌注射器2 | 支 | 0 | 0.37 | 0.00 |
| 17 | 乳腺定位针 | 套 | 14 | 320.00 | 4480.00 |
| 18 | 输液加压袋 | 支 | 10 | 165.00 | 1650.00 |
| 包10：外周耗材类 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 总金额 |
| 1 | 血管鞘组1 | 套 | 30 | 260.00 | 7800.00 |
| 2 | 血管鞘组2 | 套 | 2 | 770.00 | 1540.00 |
| 3 | 导管鞘组 | 套 | 0 | 3000.00 | 0.00 |
| 4 | 亲水涂层造影导管 | 条 | 58 | 260.00 | 15080.00 |
| 5 | 导引导管 | 条 | 8 | 1250.00 | 10000.00 |
| 6 | 亲水涂层导丝 | 条 | 18 | 350.00 | 6300.00 |
| 7 | 亲水性涂层导丝 | 条 | 60 | 190.00 | 11400.00 |
| 8 | 外周导丝 | 根 | 8 | 1680.00 | 13440.00 |
| 9 | 球囊扩张压力泵 | 套 | 10 | 650.00 | 6500.00 |
| 10 | 封堵止血系统 | 条 | 0 | 2800.00 | 0.00 |
| 11 | 一次性使用输注导管套件 | 套 | 2 | 3600.00 | 7200.00 |
| 12 | 栓塞微球 | 瓶 | 0 | 27000.00 | 0.00 |
| 13 | 聚乙烯醇颗粒栓塞剂 | 瓶 | 0 | 1300.00 | 0.00 |
| 14 | 明胶海绵颗粒栓塞剂 | 瓶 | 0 | 1140.00 | 0.00 |
| 15 | 微导管 | 根 | 2 | 3420.00 | 6840.00 |
| 16 | 微导丝 | 根 | 2 | 700.00 | 1400.00 |
| 17 | 含纤维铂金弹簧圈 | 个 | 0 | 2232.00 | 0.00 |
| 18 | 腔静脉过滤器 | 盒 | 4 | 18300.00 | 73200.00 |
| 19 | 腔静脉过滤器系统 | 盒 | 14 | 13900.00 | 194600.00 |
| 20 | 腔静脉过滤器系统 | 盒 | 8 | 3825.00 | 30600.00 |
| 21 | 抓捕器 | 套 | 0 | 6600.00 | 0.00 |
| 22 | 自膨式镍钛合金外周血管支架系统 | 条 | 6 | 25950.00 | 155700.00 |
| 23 | 自膨式镍钛合金外周血管支架系统 | 条 | 2 | 21500.00 | 43000.00 |
| 24 | 外周扩张导管 | 条 | 18 | 5800.00 | 104400.00 |
| 25 | 外周球囊扩张导管1 | 条 | 4 | 5000.00 | 20000.00 |
| 26 | 外周球囊扩张导管2 | 条 | 2 | 8400.00 | 16800.00 |
| 27 | 支持导管 | 根 | 0 | 4800.00 | 0.00 |
| 28 | 一次性使用无菌外周血管内药物涂层球囊扩张导管 | 根 | 0 | 27000.00 | 0.00 |
| 29 | 外周血管内高压球囊扩张导管 | 条 | 0 | 4500.00 | 0.00 |
| 30 | 肝素涂层血管内覆膜支架系统 | 套 | 0 | 48000.00 | 0.00 |
| 31 | 外周支架系统 | 套 | 4 | 9770.00 | 39080.00 |
| 32 | 导引鞘系统 | 套 | 6 | 2550.00 | 15300.00 |
| 33 | 一次性使用导管鞘组 | 套 | 2 | 1200.00 | 2400.00 |
| 34 | 一次性使用输注导管包 | 套 | 0 | 5225.00 | 0.00 |
| 35 | 髂静脉支架系统 | 套 | 0 | 24500.00 | 0.00 |
| 36 | 外周球囊扩张导管3 | 根 | 2 | 6772.00 | 13544.00 |
| 37 | 外周血栓抽吸导管套装1 | 根 | 2 | 13800.00 | 27600.00 |
| 38 | 外周血栓抽吸导管套装2 | 根 | 6 | 12000.00 | 72000.00 |
| 39 | 栓塞微球 | 瓶 | 0 | 26600.00 | 0.00 |
| 40 | 栓塞微粒球 | 瓶 | 0 | 1980.00 | 0.00 |
| 41 | 温度敏感型液体栓塞剂 | 瓶 | 0 | 11500.00 | 0.00 |
| 42 | 微导管 | 条 | 2 | 3900.00 | 7800.00 |
| 43 | 涂层导丝1 | 条 | 8 | 300.00 | 2400.00 |
| 44 | 涂层导丝2 | 条 | 2 | 1200.00 | 2400.00 |
| 45 | 微导管 | 条 | 0 | 3700.00 | 0.00 |
| 46 | 胆道引流导管及附件 | 套 | 2 | 1798.00 | 3596.00 |
| 47 | 球囊扩张导管 | 条 | 0 | 4500.00 | 0.00 |
| 48 | 导丝导引球囊扩张导管 | 条 | 2 | 3750.00 | 7500.00 |
| 49 | 双导丝刻痕球囊 | 条 | 0 | 3500.00 | 0.00 |
| 50 | Y形连接器 | 套 | 4 | 225.25 | 901.00 |
| 51 | 一次性使用三通旋塞 | 个 | 6 | 69.30 | 415.80 |
| 52 | 一次性使用压力延长管 | 条 | 0 | 31.50 | 0.00 |
| 53 | 一次性使用造影剂推入器 | 个 | 0 | 79.20 | 0.00 |
| 54 | 一次性使用动脉压迫止血带 | 个 | 6 | 170.00 | 1020.00 |
| 55 | 肾动脉支架 | 条 | 0 | 12000.00 | 0.00 |
| 56 | 机械血栓切除系统 | 套 | 0 | 27045.72 | 0.00 |
| 57 | 外周血管灌注导管 | 个 | 0 | 5800.00 | 0.00 |
| 58 | 血管覆膜支架 | 套 | 0 | 16000.00 | 0.00 |
| 59 | 球囊扩张式血管覆膜支架 | 套 | 0 | 35000.00 | 0.00 |
| 60 | 血管支架 | 个 | 0 | 14450.00 | 0.00 |
| 61 | 血管支架系统 | 个 | 0 | 19000.00 | 0.00 |
| 62 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 条 | 0 | 29000.00 | 0.00 |
| 63 | 膝下药物涂层球囊扩张导管 | 条 | 0 | 26800.00 | 0.00 |
| 64 | 下肢动脉取血栓导管 | 个 | 0 | 5500.00 | 0.00 |
| 65 | 外周带纤毛栓塞弹簧圈 | 个 | 0 | 2100.00 | 0.00 |
| 66 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统 | 个 | 0 | 13100.00 | 0.00 |
| 67 | 一次性使用冷冻消融针 | 根 | 0 | 18600.00 | 0.00 |
| 68 | 组织活检针1 | 个 | 4 | 932.00 | 3728.00 |
| 69 | 组织活检针2 | 个 | 4 | 550.00 | 2200.00 |
| 70 | 静脉腔内射频闭合导管 | 根 | 0 | 8900.00 | 0.00 |
| 71 | 导丝1 | 根 | 0 | 2850.00 | 0.00 |
| 72 | 大动脉覆膜支架系统 | 个 | 0 | 19800.00 | 0.00 |
| 73 | 大动脉覆膜支架球囊导管 | 个 | 0 | 4800.00 | 0.00 |
| 74 | 髂动脉分叉支架系统 | 个 | 0 | 83500.00 | 0.00 |
| 75 | 大动脉覆膜支架系统 | 个 | 0 | 77800.00 | 0.00 |
| 76 | 腹主动脉覆膜支架系统1 | 个 | 0 | 125000.00 | 0.00 |
| 77 | 腹主动脉覆膜支架系统2 | 个 | 0 | 89600.00 | 0.00 |
| 78 | 胸主动脉覆膜支架系统 | 个 | 0 | 131000.00 | 0.00 |
| 79 | 经颈静脉肝内穿刺器械 | 套 | 0 | 6588.24 | 0.00 |
| 80 | TIPS覆膜支架系统 | 个 | 0 | 41000.00 | 0.00 |
| 81 | 外周编织型支架系统 | 根 | 0 | 27000.00 | 0.00 |
| 82 | 血管缝合器系统 | 套 | 0 | 2362.00 | 0.00 |
| 83 | 植入式给药装置 | 套 | 0 | 9120.00 | 0.00 |
| 84 | 导引导丝 | 根 | 0 | 1800.00 | 0.00 |
| 85 | 导丝2 | 根 | 0 | 3000.00 | 0.00 |
| 86 | 腔静脉滤器 | 套 | 0 | 18600.00 | 0.00 |
| 87 | 一次性使用支撑导管 | 根 | 0 | 6000.00 | 0.00 |
| 88 | 外周球囊扩张导管4 | 根 | 0 | 2330.00 | 0.00 |
| 89 | 手动股动脉压迫止血器 | 套 | 0 | 650.00 | 0.00 |
| 90 | 血管内异物取出装置 | 套 | 0 | 8500.00 | 0.00 |
| 91 | 可调弯输送鞘 | 个 | 0 | 5521.91 | 0.00 |
| 92 | 微导管 | 条 | 0 | 3980.00 | 0.00 |
| 93 | 导丝3 | 根 | 0 | 1800.00 | 0.00 |
| 94 | 导丝4 | 根 | 0 | 2100.00 | 0.00 |
| 95 | 带推送系统的肠道支架 | 根 | 0 | 13500.00 | 0.00 |
| 96 | 全覆膜食管支架系统 | 根 | 0 | 13950.00 | 0.00 |
| 97 | 带推送系统的胆道金属支架 | 根 | 0 | 17800.00 | 0.00 |
| 98 | 人体管腔内支架1 | 根 | 4 | 4800.00 | 19200.00 |
| 99 | 人体管腔内支架2 | 根 | 0 | 5796.70 | 0.00 |
| 100 | 一次性使用球囊扩张导管 | 根 | 0 | 1500.00 | 0.00 |
| 101 | 导丝导引球囊扩张导管 | 根 | 0 | 3960.00 | 0.00 |
| 102 | 外周血栓抽吸导管 | 套 | 0 | 9000.00 | 0.00 |
| 103 | 揿针 | 颗 | 1600 | 8.52 | 13632.00 |

2.货物明细清单

| 包1：内窥镜耗材类 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 挂网情况 | 进口产品情况 | 技术参数要求 | 备注 |
| 1 | 可旋转重复开闭软组织夹 | 是 | 否 | 1.由夹子、夹座、过渡帽、拉索、外管（弹簧管）、护套管、定位帽、滑块、手柄、外管、（涂层）组成。 2.适用于临床在内窥镜引导下夹合消化道内软组织。 3.各型号。 |  |
| 2 | 一次性使用圈套器1 | 是 | 否 | 1.产品由套圈、外管、芯杆、滑块、导电插头构成，套圈形状 椭圆形，套圈直径15mm。 2.主要材质为M号不锈钢、PE、PTFE和ABS。 3.适用于切除消化道粘膜层单发或多发性息肉，息肉大小能被不同口径的电凝电切圈套器套取者，直径一般应＜2cm。 |  |
| 3 | 一次性使用圈套器2 | 是 | 否 | 1.产品由套圈、外管、芯杆、滑块、导电插头构成，套圈形状 组合型，套圈直径10-20-28mm。 2.主要材质为M号不锈钢、PE、PTFE和ABS。 3.适用于切除消化道粘膜层单发或多发性息肉，息肉大小能被不同口径的电凝电切圈套器套取者，直径一般应＜2cm。 |  |
| 4 | 一次性使用内窥镜活体取样针 | 是 | 否 | 主要由针头（06Cr19Ni10不锈钢）、外管组件（PTFE）、手柄(ABS)组成，按基本尺寸不同分为24个规格。 |  |
| 5 | 带涂层一次性使用内窥镜活体取样钳 | 是 | 否 | 由钳头部件、外管、滑块和手柄组成，外管涂层聚乙烯、聚全氟乙丙烯制成，按带不带针分为A型和B型，按尺寸不同分为若干规格，合计360个规格，适用于供钳取消化道，呼吸道活体组织样本用。 |  |
| 6 | 一次性使用内窥镜活体取样钳 | 是 | 否 | 1.由钳头部件、弹簧管、滑块和手柄组成，按尺寸不同分为若干规格。产品经环氧乙烷灭菌，为无菌。 2.适用于供钳取消化道、呼吸道活体组织样本用。 3.尺寸：各型号 |  |
| 7 | 一次性使用异物钳 | 是 | 否 | 一次性使用异物钳由钳头部件、外管、滑块和手柄组成。 |  |
| 8 | 夹子装置 | 是 | 否 | 1.工作长度1950mm、爪角135° 2.跨距11mm、鞘管外径2.6mm 3.360°双向同步旋转、可重复开闭 4.释放后可主动移除 |  |
| 9 | 电圈套器 | 是 | 否 | 1.电极丝丝径0.41mm 2.电极开幅25mm 3.插入部外径2.4mm 4.工作长度2300mm 5.360°双向同步旋转 |  |
| 10 | 一次性内镜用注射针 | 是 | 否 | 由针头、导引头、输液内管、外管、护套管、助推管及前手柄、注液手柄组成。与内窥镜配套使用，用于消化道内的黏膜下注射。鞘管外径2.4mm，有效长度1200-2300mm，针管直径22G/针管伸出长度4mm±1 |  |
| 11 | 一次性内镜用注射针 | 是 | 否 | 由针头、导引头、输液内管、外管、护套管、助推管及前手柄、注液手柄组成。与内窥镜配套使用，用于消化道内的黏膜下注射。鞘管外径2.4mm，有效长度1200-2300mm，针管直径22G、针管伸出长度6mm±1 |  |
| 12 | 一次性使用活组织取样钳 | 是 | 否 | 钳头直径2.3mm、有效长度2300mm、可通过最小钳道2.8mm、钳杯可侧转90° |  |
| 13 | 一次性使用旋转型内窥镜活体取样钳 | 是 | 否 | 由钳头、钳头架、旋转轴、外管、拉锁、护导管、旋转套、芯杆、滑环、手环、护帽组成。取样钳根据钳口闭合直径不同可分为：Φ1.8mm Φ2.3mm两种，根据手术中取样位置的不同有效长度可分为1000mm、1200mm、1600mm、1900mm、2300mm共五种。适用于手术中在内窥镜下操作，用于钳取组织。 |  |
| 14 | 一次性内镜注射针 | 是 | 否 | 由针头、导引头、输液内管、外管、护套管、助推管及前手柄、注液手柄组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。与内窥镜配套使用，用于消化道内的黏膜下注射。 |  |
| 15 | 一次性使用细胞刷 | 是 | 否 | 要由刷头、外管、拉索、手柄、衬管、保护管、护套管组成，由中保护管、衬管均为选配件。按外管直径 、有效工作长度和刷头，手柄形状不同分为若干规格。该产品为无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  |
| 包2：腔镜手术器械类 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 挂网情况 | 进口产品情况 | 技术参数要求 | 备注 |
| 1 | 腹腔镜内窥镜 | 否 | 否 | 1.10*330mm 2.镜体外径（插入部最大宽度Φ10mm 2.目镜罩外径Φ31.75mm 3.导光束插座外径Φ8mm 4.工作长度≥330mm观察系统基本参数 5.视场角 80°2.视向角 0°、30° 6.视场中心角分辨力：4.82C/C° 7.景深3mm～100mm |  |
| 2 | 持针钳（弯头） | 否 | 否 | 1.V型持针钳，5*330mm ，工作长度：330mm外径：φ5，弯形钳头 2.钳头开合顺利，钳杆在开闭时没有干扰使用者使用的晃动。 3.有一定的夹持力。 4.锁扣使用应灵活可靠，在锁止状态下非有意行为时不能弹开。当锁止牙全部锁合后唇头齿前端3/5的齿面应全部接触钳头，两片齿面齿型应完全密合。 5.产品有良好的弹性和牢固性。 6.在最大锁合状态下夹持缝合针，没有损伤变形现象。 7.持针钳钳头齿型的排布符合设计要求，并且齿型清晰、对位准确、啮合到位。 8.在持针状态下，能承受反复操作20次不破损、断裂。8）耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中5.4b级要求。9）钳头最大张开幅度35º±20%。 9.采用医用不锈钢材料制造，其化学成分符合YY0294.1-2016中05Cr17Ni4Cu4Nb和M号钢的要求。 |  |
| 3 | 推杆式吸引器 | 否 | 否 | 1.5*330mm三通冲洗器 ： 2.工作长度：330mm 外径：φ5 3.表面粗糙度Ra≤0.80μm。 4.消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 5.功能及用途：用于手术中作内腔冲洗和吸引，保证手术视野清晰 |  |
| 4 | 电凝钩（长头） | 否 | 否 | 1.5*330mm电钩： 2.外径φ5 钩状头部 3.器械的外观光洁、无毛刺。 4.各联接部位牢固可靠。 5.耐腐蚀性、清洁消毒方便。 6.具有良好的电气安全和生物相容性。 7.器械的安全要求国家相关规定。 |  |
| 5 | 滑槽剪刀 | 否 | 否 | 1.5*330mm弯剪带滑槽功能 2.工作长度：330mm 外径：φ5 ，钳头单动弯形 3.有良好的剪切性能，能顺利剪切规定的试验材料，剪切后无纤维拉出现象。 4.剪刀开闭应灵活，不应有咬口、卡滞现象，刀头在360º内转向自如。 5.装配或拆卸方便；连接牢固，装配后可拆卸部件无松动和脱落现象。4）剪刀头的硬度为478～620HV0.2，两片硬度值相差不大于45HV0.2。 6.采用医用不锈钢材料制造，其化学成分符合YY0294.1-2016中C号钢和M号钢的要求。" |  |
| 6 | 滑槽分离钳 | 否 | 否 | 1.5*330mm分离钳 （弯 直） 带滑槽功能： 2.工作长度：330mm 外径：φ5 ，钳头分弯形、直角形 3.钳头开合顺利，钳杆在开合时无干扰使用者使用的晃动。 4.有一定的夹持力。 5.有良好的弹性和牢固性。 6.旋转顺畅，钳杆在旋转时没有干扰使用者使用的晃动。 7.手柄施加力与钳头闭合力之间的力传递系数不小于0.3。 8.钳头齿型的排布符合设计要求，并且齿型清晰、对位准确、啮合到位。 9.硬度为380～490HV0.2；8）钳头最大张开幅度60º±20%。10.采用医用不锈钢材料制造，其化学成分符合YY0294.1-2016中05Cr17Ni4Cu4Nb和M号钢的要求。 |  |
| 7 | 肠抓钳 | 否 | 否 | 1.5*330mm抓取钳： 2.工作长度：330mm 外径：φ5 3.钳头开合顺利，钳杆在开合时没有干扰使用者使用的晃动。 4.有一定的夹持力。 5.有良好的弹性和牢固性。 6.旋转顺畅，钳杆在旋转时没有干扰使用者使用的晃动。 7.钳头齿型的排布应符合设计要求，并且齿型清晰、对位准确、啮合到位。 8.硬度为380～490HV0.2； 9.钳头最大张开幅度60º±20%。 10.采用医用不锈钢材料制造，其化学成分符合YY0294.1-2016中05Cr17Ni4Cu4Nb和M号钢的要求。 |  |
| 8 | 胃抓钳 | 否 | 否 | 1.5*330mm抓取钳： 2.工作长度：330mm 外径：φ5 3.钳头开合顺利，钳杆在开合时没有干扰使用者使用的晃动。 4.有一定的夹持力。 5.有良好的弹性和牢固性。 6.旋转顺畅，钳杆在旋转时没有干扰使用者使用的晃动。 7.钳头齿型的排布应符合设计要求，并且齿型清晰、对位准确、啮合到位。 8.硬度为380～490HV0.2； 9.钳头最大张开幅度60º±20%。 10.采用医用不锈钢材料制造，其化学成分符合YY0294.1-2016中05Cr17Ni4Cu4Nb和M号钢的要求。 |  |
| 9 | 结扎夹施夹器1 | 否 | 否 | 1.结扎夹施夹器、塑料施夹钳10*330mm： 2.工作长度：330mm 外径： 10MM 3.医用不锈钢医用不锈钢材料：钳头：05Cr17Ni4Cu4Nb 钳杆：06Cr19Ni10 4.硬度：320HV0.2～870HV0.2 5.表面粗糙度：钳头和钳杆的表面粗糙度参数Ra不大于：有光亮为0.4μm、无光亮为0.8μm。 |  |
| 10 | 结扎夹施夹器2 | 否 | 否 | 1.5*330mm塑料施夹钳： 2.工作长度：330mm 外径：5mm 3.医用不锈钢医用不锈钢材料：钳头：05Cr17Ni4Cu4Nb 钳杆：06Cr19Ni10 4.硬度：320HV0.2～870HV0.2 5.表面粗糙度：钳头和钳杆的表面粗糙度参数Ra不大于：有光亮为0.4μm、无光亮为0.8μm。 |  |
| 11 | 钛夹钳 | 否 | 否 | 1.10*330mm钛夹钳： 2.工作长度：330mm φ10 3.硬度：320HV0.2～535HV0.2。 4.表面粗糙度Ra≤0.80μm。 5.消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 6.功能及用途：用于施放钛夹、结扎夹等 |  |
| 12 | 生物夹施夹器 | 否 | 否 | 1.10*330mm生物夹钳：工作长度：270mm 外径：φ10 2.产品外形平整光滑，无锋棱、毛刺、裂纹等缺陷。 3.钳头头部长槽居中，其两片钳头合上时，长槽对正。 4.钳头开闭时轻松灵活，无卡塞现象。 5.产品有良好的弹性和牢固性。 6.具有良好的夹持性能。 7.耐腐蚀性能应达到YY/T 0149-2006中5.4a级要求。 8.采用医用不锈钢材料制造，其化学成分符合M号钢的要求。 |  |
| 13 | 直角分离钳 | 否 | 否 | 1.5*330mm分离钳（直角）工作长度：330mm 2.外径：φ5 ，钳头直角形 3.钳头开合顺利，钳杆在开合时无干扰使用者使用的晃动。 4.有一定的夹持力。 5.有良好的弹性和牢固性。 6.旋转顺畅，钳杆在旋转时没有干扰使用者使用的晃动。 7.手柄施加力与钳头闭合力之间的力传递系数不小于0.3。 8.钳头齿型的排布符合设计要求，并且齿型清晰、对位准确、啮合到位。 9.硬度为380～490HV0.2； 10.钳头最大张开幅度60º±20%。 11.采用医用不锈钢材料制造，其化学成分符合YY0294.1-2016中05Cr17Ni4Cu4Nb和M号钢的要求。 |  |
| 14 | 气腹针 | 否 | 否 | 1.2.2*150mm气腹针： 2.工作长度：100mm/120mm/150mm 外径：2mm/ 2.5mm 3.医用不锈钢医用不锈钢材料：06Cr19Ni10 4.表面粗糙度Ra最大值：有光亮不大于0.2μm，无光亮不大于0.8μm，其余部分不大于6.3μm。 |  |
| 15 | 穿刺器1 | 否 | 否 | 1.5*95mm，工作长度：95mm 2.内径：5.6mm 硬度:330HV0.2～420HV0.2 3.医用不锈钢医用不锈钢材料：穿刺针：05Cr17Ni4Cu4Nb 套管：06Cr19Ni10 4.表面粗糙度：表面粗糙度Ra最大值：有光亮不大于0.4μm；无光亮不大于0.8μm；抛光不到的部位不大于6.3μm。 |  |
| 16 | 穿刺器2 | 否 | 否 | 1.10*95mm，工作长度：95mm 2.内径：10.6mm 硬度:330HV0.2～420HV0.2 3.医用不锈钢医用不锈钢材料：穿刺针：05Cr17Ni4Cu4Nb 套管：06Cr19Ni10 4.表面粗糙度：表面粗糙度Ra最大值：有光亮不大于0.4μm；无光亮不大于0.8μm；抛光不到的部位不大于6.3μm。 |  |
| 17 | 剪式荷包钳 | 否 | 否 | 7齿，42 |  |
| 18 | 双极电凝钳（弯头) | 否 | 否 | 1.5*320mm双极电凝钳： 2.外径：φ5 ，钳头分弯形、无损伤形 3.钳头开合顺利，钳杆在开合时无干扰使用者使用的晃动。 4.有一定的夹持力。 5.有良好的弹性和牢固性。 6.旋转顺畅，钳杆在旋转时没有干扰使用者使用的晃动。 7.手柄施加力与钳头闭合力之间的力传递系数不小于0.3。 8.钳头齿型的排布符合设计要求，并且齿型清晰、对位准确、啮合到位。 9.硬度为380～490HV0.2； 10.钳头最大张开幅度60º±20%。 11.采用医用不锈钢材料制造，其化学成分符合YY0294.1-2016中05Cr17Ni4Cu4Nb和M号钢的要求。 |  |
| 19 | 双极高频电缆线 | 否 | 否 | 长度3000mm |  |
| 20 | 单极高频电缆线 | 否 | 否 | 长度3000mm |  |
| 21 | 靶式钳 | 否 | 否 | 10*330mm |  |
| 22 | 导光束 | 否 | 否 | 2500mmφ4*2500MM 插口 |  |
| 23 | 三叶钳（食道） | 否 | 否 | X20980、350×Ф5 |  |
| 24 | 显微器械消毒盒 | 否 | 否 | 33*25*7cm³、330×250×70 |  |
| 25 | 睑板腺囊肿镊1 | 否 | 否 | 椭圆形 内圈14*12、98，椭圆形，内圈14×12 |  |
| 26 | 睑板腺囊肿镊2 | 否 | 否 | 圆形 内圈10*8、98，圆形，内圈10×8，小号 |  |
| 27 | 眼用测量规 | 否 | 否 | 0-20 弯、0-20，直 |  |
| 腔镜手术器械类品种较多，如在验货时规格大小不适用于临床，在品种及价格不变的情况下可以更换 |  |  |  |  |  |
| 包3：麻醉、敷料类 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 挂网情况 | 进口产品情况 | 技术参数要求 | 备注 |
| 1 | 一次性使用无菌敷贴1 | 是 | 否 | 10*20cm |  |
| 2 | 一次性使用无菌敷贴2 | 是 | 否 | 10*25cm |  |
| 3 | 一次性使用无菌敷贴3 | 是 | 否 | 10*30cm/10*35cm |  |
| 4 | 藻酸盐敷料 | 是 | 否 | 大小≥10cmx10cm，用于肛肠科术后止血、吸收创面渗液 |  |
| 5 | 硬膜外麻醉包 | 是 | 否 | AS-E |  |
| 6 | 一次性使用无菌腰椎穿刺包 | 是 | 否 | 7#、9#、12# |  |
| 7 | 医用喉罩1 | 是 | 否 | 1.5# |  |
| 8 | 医用喉罩2 | 是 | 否 | 2.0# |  |
| 9 | 医用喉罩3 | 是 | 否 | 2.5# |  |
| 10 | 医用喉罩4 | 是 | 否 | 3.0# |  |
| 11 | 医用喉罩5 | 是 | 否 | 4.0# |  |
| 12 | 一次性使用麻醉呼吸回路 | 是 | 否 | 可伸缩标准型 成人 |  |
| 13 | 一次性使用麻醉呼吸管路组件 | 是 | 否 | 可伸缩标准型 小儿 |  |
| 14 | 荧光素钠眼科检测试纸 | 否 | 否 | 10袋/盒 |  |
| 15 | 导管固定装置 | 是 | 否 | L2/粘贴式 |  |
| 16 | 气管插管固定器 | 是 | 否 | 上下式 |  |
| 17 | 一次性使用中心静脉导管套件 | 是 | 否 | 双腔成人7Fr-200mm |  |
| 18 | 气管切开插管 | 是 | 否 | 1.加强型气管切开插管由固定翼、固定带、插管芯(选配)、管体弹簧、套囊(如果有)、充气装置(如果有)组成，充气装置由充气管指示球囊、单向阀组成。 2.各型号 |  |
| 19 | 一次性使用骨穿包 | 是 | 否 | 16# |  |
| 20 | 双腔支气管插管 | 是 | 否 | 1.分左侧型和右侧型，由支气管插管和附件组成。其中支气管插管由管体、气管套囊、支气管套囊、充气管、指示球囊、单向阀、四通、延长管、接头、导芯和墨菲孔(仅限右侧型)组成，附件由多功能接头、呼吸道用吸引导管组成。 2.各型号 |  |
| 包8：皮肤耗材类 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 挂网情况 | 进口产品情况 | 技术参数要求 | 备注 |
| 1 | 显微镜保护套 | 是 | 否 | 用于保护手术显微镜，250*120cm |  |
| 2 | 双腔支气管插管 | 是 | 否 | Fr33、Fr35、Fr37、Fr39、（左侧/右侧） |  |
| 3 | 泪液分泌检测滤纸 | 是 | 否 | 2条/袋，诊断眼科泪液分泌障碍疾病 |  |
| 4 | 聚乙二醇液体敷料 | 是 | 否 | 1、乳膏剂型主要由 20%医用聚乙二醇 400 组成 2、大小：40g |  |
| 5 | 一次性使用医用三通道旋阀 | 是 | 否 | 由主体、旋塞、圆锥接头、保护帽、近端旋阀组成 |  |
| 6 | 透明质酸修护生物膜 | 是 | 否 | 50g乳膏剂，该产品主要由多聚糖大分子聚合物透明质酸钠、丙烯酸(醋)类/丙烯酷胺共聚物、聚二甲基硅氧烷、1,2-戊二醇纯化水组成，为白色或类白色乳膏状。 |  |
| 7 | 注射用透明质酸钠复合溶液1 | 是 | 否 | 1.由预灌封注射器、不锈钢注射针、复合溶液组成。复合溶液由透明质酸钠、L-肌肽、甘氨酸、丙氨酸、脯氨酸等组成。 2. 1.0ml |  |
| 8 | 注射用透明质酸钠复合溶液2 | 是 | 否 | 1.由预灌封注射器、不锈钢注射针、复合溶液组成。复合溶液由透明质酸钠、L-肌肽、甘氨酸、丙氨酸、脯氨酸等组成。 2. 1.5ml |  |
| 9 | 注射用透明质酸钠复合溶液3 | 是 | 否 | 1.由预灌封注射器、不锈钢注射针、复合溶液组成。复合溶液由透明质酸钠、L-肌肽、甘氨酸、丙氨酸、脯氨酸等组成。 2. 2.5ml |  |
| 10 | 医用透明质酸钠凝胶 | 是 | 否 | 2ml，本产品由预灌封玻璃注射器和封装在注射器中的凝胶组成，凝胶主要成为透明质酸钠为鸡冠提取物，一次性使用 |  |
| 11 | 化学换肤术护理包 | 是 | 否 | 40人份，该产品由透明质酸修护贴敷料、医用无纺布、棉签组成 |  |
| 12 | 微针/皮肤滚针 | 是 | 否 | 0.22×（0.2-2.0）mm |  |
| 13 | 一次性无菌冲洗针 | 是 | 否 | 圆头,直形,（0.6-0.8）mm*（38-70）mm |  |
| 14 | 一次性使用无菌胰岛素注射器（带针） | 是 | 是 | 1ml, 29Gx1/2”(0.33mm x 12.7mm), U-40, 单支纸塑包装 |  |
| 15 | 一次性使用无菌注射器1 | 是 | 否 | 1ml0.45×16RW LB，螺旋带针/1ml |  |
| 16 | 一次性使用无菌注射器2 | 是 | 否 | 5ml 0.5×35TW LB，螺旋带针/5ml |  |
| 17 | 乳腺定位针 | 是 | 否 | 1.用于乳腺病灶超声引导穿刺定位 2.产品由导丝、针管、定位标记、操作标记、针座、移动标识、导丝固定夹、针管保护套和定位丝保护套组成，长度长77mm、长97mm |  |
| 18 | 输液加压袋 | 否 | 否 | 用于调整输液速度，500ml |  |
| 包10：外周耗材类 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 挂网情况 | 进口产品情况 | 技术参数要求 | 备注 |
| 1 | 血管鞘组1 | 是 | 否 | 各型短鞘组，配J弯亲水涂层导丝，套管针， 带切开器该产品由带有止血阀和侧面端口的导引鞘以及在近端带有锥形端的旋锁接口的扩张器组成 |  |
| 2 | 血管鞘组2 | 是 | 否 | 各型大规格鞘组，配J弯亲水涂层导丝，套管针， 带切开器该产品由带有止血阀和侧面端口的导引鞘以及在近端带有锥形端的旋锁接口的扩张器组成 |  |
| 3 | 导管鞘组 | 是 | 否 | 1.导管鞘组由导管鞘、扩张器、导丝组成。导管鞘管身为三层结构，内层材料为聚四氟乙烯，中间层材料为304不锈钢，外层材料为嵌段聚酰胺;扩张器主要材料为聚乙烯;导丝主要材料为镍钛合金和聚氨酯;鞘管和导丝表面涂亲水涂层。 2.各型。 |  |
| 4 | 亲水涂层造影导管 | 是 | 否 | 1.亲水涂层造影导管由管身、应变释放套管和座组成，管身表面涂覆有亲水涂层。弯型的造影导管配有矫直器。 2.产品经环氧乙烷灭菌。 3.各型号。 |  |
| 5 | 导引导管 | 是 | 否 | 1.导引导管由软头、管身、应变释放套管和座组成，管身表面部分涂覆有亲水涂层。 2.环氧乙烷灭菌。 3.各型号。 |  |
| 6 | 亲水涂层导丝 | 是 | 否 | 导引导管由软头、管身、应变释放套管和座组成，管身表面部分涂覆有亲水涂层。环氧乙烷灭菌，1.9M各型号 |  |
| 7 | 亲水性涂层导丝 | 是 | 否 | 导引导管由软头、管身、应变释放套管和座组成，管身表面部分涂覆有亲水涂层。环氧乙烷灭菌，1.5M各型号 |  |
| 8 | 外周导丝 | 是 | 是 | 1.该产品由锥形芯丝 (SUS304) 和绕丝组成。 2.不锈钢绕丝用奥金氏体不锈钢(SUS316)材料制成，不透射线绕丝由铂镍合制成。 3.近端芯丝表面覆有聚四氟乙烯涂层，远端被覆有亲水聚合物涂层 |  |
| 9 | 球囊扩张压力泵 | 是 | 否 | 压力泵和三通组成。压力泵包括推注压力表、连接管路。主要材料为聚碳酸醋、不锈钢、硅橡胶、聚系统、氨脂、聚甲醛。 |  |
| 10 | 封堵止血系统 | 是 | 是 | 封堵止血系统主要由封血塞和输送系统两个部分组成封血塞安装在输送鞘管远端位置 |  |
| 11 | 一次性使用输注导管套件 | 是 | 是 | 本产品由输注导管、封闭导丝、注射器及注射泵(可选组成。输注导管管体为PEBAX材质，远端输注区域的管体上设有孔缝。封闭导丝为304不锈钢材质 |  |
| 12 | 栓塞微球 | 是 | 是 | 栓塞微球适用于栓塞血管，并用于下列手术中以治疗或外科手术前的辅助治疗为目的的血管栓塞:原发性肝癌栓塞术和肝转移癌栓塞术 |  |
| 13 | 聚乙烯醇颗粒栓塞剂 | 是 | 否 | 该产品是一种颗粒状海绵样物质，由聚乙烯醇和甲醛制备而成，化学名称为聚乙烯醇缩甲醛，不溶于水，非可降解材料。每100mg产品中游离甲醛含量不大于50g。辐射灭菌一次性使用 |  |
| 14 | 明胶海绵颗粒栓塞剂 | 是 | 否 | 该产品为白色或微黄色质轻而软的多孔海绵颗粒状物，由猪皮明胶制备而成。不溶于水，但在体内可降解，是中期栓塞物质，完全降解时间14~90天。每100mg产品中游离甲醛含量不大于50ug |  |
| 15 | 微导管 | 是 | 是 | 用于将对照介质、栓塞材料及其他药剂或器械(如支架、弹簧圈)选择性输送至目标血管 |  |
| 16 | 微导丝 | 是 | 是 | 引导其他器械插入血管，建立有助于血管内器械的经皮进入通路，或进行血管内定位，或建立血管内通路。 |  |
| 17 | 含纤维铂金弹簧圈 | 是 | 是 | 产品由带纤维毛弹簧圈和输送系统组成。带纤维毛弹簧圈由铂钨弹簧圈、涤纶纤维毛和铂铱连接头组成；输送系统由推送杆、导入鞘管和止血阀组成。 |  |
| 18 | 腔静脉过滤器 | 是 | 是 | 腔静脉滤器系统由腔静脉滤器、输送钢缆、输送鞘、导引鞘和回收鞘组成，腔静脉滤器由镍钛合金制成。 |  |
| 19 | 腔静脉过滤器系统 | 是 | 否 | 用于预防下腔静脉系统栓子脱落而引起的肺动脉栓塞，标称直径：32mm长度：55mm |  |
| 20 | 腔静脉过滤器系统 | 是 | 否 | 用于预防下腔静脉系统栓子脱落而引起的肺动脉栓塞，回收鞘内径：3.3mm，回收鞘长度：550mm，回收鞘芯外径：3.3mm，回收鞘芯长度：610mm |  |
| 21 | 抓捕器 | 是 | 否 | 圈套器套装由圈套器、导管、导引短鞘和扭转器组成，其中 圈套器由圈套杆和圈套环组成。圈套杆芯由镍钛合金制成， 外层为聚四氟乙烯：圈套环由镀金钨丝制成；导管和导引短 鞘由高密度聚乙烯制成；扭转器由聚乙烯制成。产品经环氧 乙烷灭菌 |  |
| 22 | 自膨式镍钛合金外周血管支架系统 | 是 | 是 | 1.产品适用于股动脉和近膝关节动脉的动脉粥样硬化患者。尤其适用于治疗经皮腔内血管成形术后的效果不理想患者，如残余狭窄和出现夹层。 2.支架直径：5-6mm；支架长度：170mm-200mm；可用长度：90-135cm。 |  |
| 23 | 自膨式镍钛合金外周血管支架系统 | 是 | 是 | 1.产品适用于股动脉和近膝关节动脉的动脉粥样硬化患者。尤其适用于治疗经皮腔内血管成形术后的效果不理想患者，如残余狭窄和出现夹层。 2.支架直径：5-6mm；支架长度：100mm-1500mm；可用长度：90-135cm。 |  |
| 24 | 外周扩张导管 | 是 | 是 | 该产品用于扩张股动脉、胭动脉和胭下动脉的狭窄，以及用 于治疗自身或者人工的动静脉透析瘘管的阻塞性病变。 |  |
| 25 | 外周球囊扩张导管1 | 是 | 是 | 1.该产品用于扩张股动脉、胭动脉和胭下动脉的狭窄，以及用 于治疗自身或者人工的动静脉透析瘘管的阻塞性病变。该产品用于扩张股动脉、胭动脉和胭下动脉的狭窄，以及用于治疗自身或者人工的动静脉透析瘘管的阻塞性病变。 2.直径1.5mm的球囊可通过最细0.018的导丝。 3.各型号。 |  |
| 26 | 外周球囊扩张导管2 | 是 | 是 | 1.该产品用于扩张股动脉、胭动脉和胭下动脉的狭窄，以及用于治疗自身或者人工的动静脉透析瘘管的阻塞性病变。该产品用于扩张股动脉、胭动脉和胭下动脉的狭窄，以及用于治疗自身或者人工的动静脉透析瘘管的阻塞性病变。 2.直径1.5mm的球囊可通过最细0.014的导丝。 3.各型号。 |  |
| 27 | 支持导管 | 是 | 是 | 支持导管预期与导丝配合使用，以进入外周血管的闭塞病 变区域。该导管有助于导丝的放置和交换，并为生理盐水 的输送提供通路。 |  |
| 28 | 一次性使用无菌外周血管内药物涂层球囊扩张导管 | 是 | 否 | 1.该产品为球囊扩张导管，由球囊、导管尖端、轴杆、Y型连接器、不透射线标记组成，涂有硅酮润滑涂层。球囊由聚酰胺12制成，表面通过溶剂粘合方式涂有药物涂层，涂层中所含药物为紫杉醇。 2.各型号。 |  |
| 29 | 外周血管内高压球囊扩张导管 | 是 | 否 | 该产品及用于治疗自身或者人工的动静脉透析瘘管的阻塞性病变。 |  |
| 30 | 肝素涂层血管内覆膜支架系统 | 是 | 是 | 1.产品主要由两部分构成：血管内覆膜支架和输送系统。血管内覆膜支架由膨体聚四氟乙烯（ePTFE）内衬和沿其整个长度延伸的外部镍钛合金支架组成。 2.血管内覆膜支架表面带有通过共价键结合的生物活性肝素 |  |
| 31 | 外周支架系统 | 是 | 是 | 支架由激光切割镍钛合金管而成两端各带有不透射线的标记 |  |
| 32 | 导引鞘系统 | 是 | 是 | 1.该产品用于在诊断和介入操作期间提供进入股、胭及胭下动脉的入路并协助导丝、导管及其他装置经皮导入股、胭及脑下动脉，同时尽量减少失血。 2.各型号 |  |
| 33 | 一次性使用导管鞘组 | 是 | 否 | 各型号 |  |
| 34 | 一次性使用输注导管包 | 是 | 否 | 1.一次性使用输注导管包适用于将治疗药液注入患者的外周血管中 2.各型号 |  |
| 35 | 髂静脉支架系统 | 是 | 否 | 1.该产品预期在髂总静脉内使用，用于治疗非血栓性髂静脉压迫综合征。 2.各型号。 |  |
| 36 | 外周球囊扩张导管3 | 是 | 否 | 该产品用于扩张股动脉、胭动脉和胭下动脉的狭窄，以及用于治疗自身或者人工的动静脉透析瘘管的阻塞性病变。各型号 |  |
| 37 | 外周血栓抽吸导管套装1 | 是 | 否 | 适用于去除外周血管系统中的血栓。长度：90cm，各型号 |  |
| 38 | 外周血栓抽吸导管套装2 | 是 | 否 | 适用于去除外周血管系统中的血栓。长度：110cm，各型号 |  |
| 39 | 栓塞微球 | 是 | 否 | 1.栓塞微球适用于栓塞血管，并用于下列手术中以治疗或外科手术前的辅助治疗为目的的血管栓塞:原发性肝癌栓塞术和肝转移癌栓塞术。 2.各型号。 |  |
| 40 | 栓塞微粒球 | 是 | 是 | 1.栓塞微球适用于栓塞血管，并用于下列手术中以治疗或外科手术前的辅助治疗为目的的血管栓塞:原发性肝癌栓塞术和肝转移癌栓塞术。 2.各型号。 |  |
| 41 | 温度敏感型液体栓塞剂 | 是 | 否 | 本产品适用于富血运性恶留肿瘤的栓塞治疗，各型号 |  |
| 42 | 微导管 | 是 | 否 | 用于将对照介质、栓塞材料及其他药剂或器械(如支架、弹簧圈)选择性输送至目标血管，各型号 |  |
| 43 | 涂层导丝1 | 是 | 否 | 1.由芯丝和护套组成，导丝表面涂覆亲水涂层，部分型号规格远端带有显影弹簧。部分型号规格配有塑形器及扭控器，长度：2.6m普通导丝。 2.各型号。 |  |
| 44 | 涂层导丝2 | 是 | 否 | 1.由芯丝和护套组成，导丝表面涂覆亲水涂层，部分型号规格远端带有显影弹簧。部分型号规格配有塑形器及扭控器。 2.各型号。 |  |
| 45 | 微导管 | 是 | 否 | 1.用于将对照介质、栓塞材料及其他药剂或器械(如支架、弹簧圈)选择性输送至目标血管。 2.各型号。 |  |
| 46 | 胆道引流导管及附件 | 是 | 否 | 1.用于梗阻性黄疸胆汁引流。 2.各型号。 |  |
| 47 | 球囊扩张导管 | 是 | 是 | 1.该产品及用于治疗自身或者人工的动静脉透析瘘管的阻塞性病变。 2.各型号。 3.该产品由导丝导引球囊扩张导管、导丝、导丝锁和旋塞阀组成。 |  |
| 48 | 导丝导引球囊扩张导管 | 是 | 是 | 用于成人和青少年在内窥镜下扩张消化道的狭窄它还适用于成人括约肌切开刀术后在内窥镜下扩张0ddi括约肌。 |  |
| 49 | 双导丝刻痕球囊 | 是 | 否 | 1.适用于对自体冠状动脉或搭桥血管的狭窄部位进行球囊扩张，从而改善心肌血供。 2.各型号。 |  |
| 50 | Y形连接器 | 是 | 否 | 1.该产品主要用于心脏造影、经皮冠状动脉成形术等将导管导入血管的介入手术。 2.各型号。 |  |
| 51 | 一次性使用三通旋塞 | 是 | 否 | 1.由基座、开关、内/外圆锥锁定接头、及延长管等组成。基座、内/外圆锥锁定接头的材料为聚碳酸醋，开关的材料为聚甲醛，延长管的材料为聚氯乙烯。 2.各型号。 |  |
| 52 | 一次性使用压力延长管 | 是 | 否 | 1.由流通管、内/外圆锥锁定接头组成，制造材料:流通管:聚氯乙烯(含15%-25%DEHP);内/外圆锥锁定接头:聚碳酸。 2.各型号 |  |
| 53 | 一次性使用造影剂推入器 | 是 | 否 | 1.该产品由外套、6%外圆锥接头、芯杆、芯杆手柄、卡圈、活密封圈组成，组成材料为聚碳酸酷、ABS聚合物。 2.各型。 |  |
| 54 | 一次性使用动脉压迫止血带 | 是 | 否 | 1.由压迫垫、压迫垫硅胶、螺母、固定板和固定带组成。 2.各型号。 |  |
| 55 | 肾动脉支架 | 是 | 是 | 1.产品适用于治疗经皮腔内肾动脉血管成形术后的效果不理想患者，如残余狭窄和出现夹层。 2.各型号。 |  |
| 56 | 机械血栓切除系统 | 是 | 是 | 导管配合医疗动力系统用于除心肺、冠状动脉和脑循环之外的血管，经皮腔内切除新鲜血栓或血栓栓塞，导管和b医疗动力系统配合使用，用于除心肺、冠状动脉和脑循环之外的血管内新鲜、亚急性和慢性阻塞中的血栓、血栓栓塞物和动脉粥样硬化物质的经皮腔内切除。产品适用于心肺、冠状动脉和大脑循环外部原生血管或支架安装血管、支架移植物或原生/人造旁支 |  |
| 57 | 外周血管灌注导管 | 是 | 是 | 该产品适用于溶栓剂和造影剂进入外周血管的液体给药。 |  |
| 58 | 血管覆膜支架 | 是 | 是 | 1.该产品适用于髂和股动脉狭窄的介入治疗。 2.适应症包括: 2.1球囊扩张之后消减灌注(压力梯度)造成的残留狭窄，尤其是在按照Fontaine分期第III和IV阶段。 2.2夹层。 2.3球扩张之后造成的脱落的动脉硬化斑块物和内腔阻塞。 2.4在扩张之前且在溶栓之后或吸引术之后的阻塞。 2.5重新形成狭窄或重阻塞。 |  |
| 59 | 球囊扩张式血管覆膜支架 | 是 | 是 | 球囊扩张式血管覆膜支架用于髂总动脉或髂外动脉粥样硬化性病变。 |  |
| 60 | 血管支架 | 是 | 是 | 该产品适用于外周动脉新发病变或再狭窄病变的支架术。 |  |
| 61 | 血管支架系统 | 是 | 是 | 髂动脉闭塞性疾病，包括有症状的髂总动脉和/或髂外动脉病变。 |  |
| 62 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 是 | 否 | 该产品为球囊扩张导管，由球囊、导管尖端、轴杆、Y型连接器、不透射线标记组成，涂有硅酮润滑涂层。球囊由聚酰胺12制成，表面通过溶剂粘合方式涂有药物涂层，涂层中所含药物为紫杉醇，药物剂量为3.3rg/mm，载药基质为硬脂酸镁。 |  |
| 63 | 膝下药物涂层球囊扩张导管 | 是 | 否 | 该产品为球囊扩张导管，由球囊、导管尖端、轴杆、Y型连接器、不透射线标记组成，涂有硅酮润滑涂层。球囊由聚酰胺12制成，表面通过溶剂粘合方式涂有药物涂层，涂层中所含药物为紫杉醇，药物剂量为3.3rg/mm，载药基质为硬脂酸镁。 |  |
| 64 | 下肢动脉取血栓导管 | 是 | 否 | 该产品用于取出下肢动脉血栓以及血流的临时的阻断 |  |
| 65 | 外周带纤毛栓塞弹簧圈 | 是 | 否 | 该产品适用于外周血管系统动静脉的填塞。 |  |
| 66 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统 | 是 | 是 | 该产品是用来阻塞或减缓外周血管系统血流速度的改良型可分离式互锁弹簧圈。不适用于神经血管 |  |
| 67 | 一次性使用冷冻消融针 | 是 | 否 | 该产品为一次性使用，配合低温手术系统使用，利用该产品治疗段的低温，冷冻、消融组织，用于临床治疗多种良性或恶性病变。 |  |
| 68 | 组织活检针1 | 是 | 是 | 本产品用于从软组织如乳房、肾脏、肝脏、肺、前列腺和甲状腺获取活检样本。其中，自动活检针用于从软组织如乳房、肾脏、肝脏、前列腺获取活检样本;半自动活检针用于从软组织如乳房、肾脏、肝脏、肺和甲状腺获取活检样本;手动活检针用于从软组织如肾脏、肝脏取活检样本;导引针用于协助活检针从软组织如乳房、前列腺肾脏、肝脏、肺、和甲状腺获取活检样本。 |  |
| 69 | 组织活检针2 | 是 | 是 | 本产品用于从软组织如乳房、肾脏、肝脏、肺、前列腺和甲状腺获取活检样本。其中，自动活检针用于从软组织如乳房、肾脏、肝脏、前列腺获取活检样本;半自动活检针用于从软组织如乳房、肾脏、肝脏、肺和甲状腺获取活检样本;手动活检针用于从软组织如肾脏、肝脏取活检样本;导引针用于协助活检针从软组织如乳房、前列腺肾脏、肝脏、肺、和甲状腺获取活检样本。 |  |
| 70 | 静脉腔内射频闭合导管 | 是 | 否 | 通过静脉腔内射频闭会治疗术治症下肢大隐静脉曲张(限于浅静脉)。 |  |
| 71 | 导丝1 | 是 | 否 | 用于血管介入诊断和治疗手术。主要用于较大直径血管内介入手术时，为其他器械建立解刨通路及辅助器械的传送。 |  |
| 72 | 大动脉覆膜支架系统 | 是 | 否 | 该产品用于胸主动脉瘤、夹层动脉瘤和腹主动脉瘤的介入治疗。 |  |
| 73 | 大动脉覆膜支架球囊导管 | 是 | 否 | 适用于辅助扩张主动脉覆膜支架。 |  |
| 74 | 髂动脉分叉支架系统 | 是 | 否 | 髂动脉分叉支架系统用于治疗腹髂动脉瘤或髂总动脉瘤 |  |
| 75 | 大动脉覆膜支架系统 | 是 | 否 | 本产品预期用于胸主动脉夹层的腔内介入治疗。 |  |
| 76 | 腹主动脉覆膜支架系统1 | 是 | 否 | 该产品用于肾下型腹主动脉瘤的腔内治疗: 1.有合适的髂/股动脉入路 2.腹主动脉瘤近端瘤颈直径为17-32mm，长度＞10mm，且近端瘤颈成角≤75度. 3.髂动脉锚定区直径范围8-22mm，长度＞15mm。 |  |
| 77 | 腹主动脉覆膜支架系统2 | 是 | 否 | 该产品用于肾下型腹主动脉瘤的腔内治疗: 1.有合适的髂/股动脉入路 2.腹主动脉瘤近端瘤颈直径为17-32mm，长度＞10mm，且近端瘤颈成角≤75度 3.髂动脉锚定区直径范围8-22mm，长度＞15mm。 |  |
| 78 | 胸主动脉覆膜支架系统 | 是 | 否 | 胸主动脉覆膜支架系统适用于具有下列情况的Stanford B型胸主动脉夹层的腔内治疗:有足够的髂/股动脉入路:病变位于降主动脉区，锚定区直径为18-42mm;近端锚定区长度＞10mm，没有显著的钙化和/或显著的血栓:解剖形态适合进行血管内修复。 |  |
| 79 | 经颈静脉肝内穿刺器械 | 是 | 否 | 用于经颈静脉肝内门静脉穿刺，进行门静脉的肝内分流手术，以降低门静脉压。 |  |
| 80 | TIPS覆膜支架系统 | 是 | 是 | TIPS覆膜支架系统适用于初治和修复治疗门静脉高血压及其并发症，如静脉曲张出血、胃病、顽固性腹水和/或肝性胸水 |  |
| 81 | 外周编织型支架系统 | 是 | 是 | 本产品用于改善有症状的股浅动脉(SFA)和/或腘动脉近端的原发性或再狭窄的自身病变或闭塞患者的腔内直径，其中参照血管直径为4.0-6.5mm，病变长度不超过140mm。 |  |
| 82 | 血管缝合器系统 | 是 | 是 | 血管缝合器系统适用于接受诊断或介入导管插入术的患者，在术后经皮递送缝线以缝合股总动脉和股总静脉穿刺部位。对于股总动脉穿刺部位，使用5F至21F鞘管。鞘管尺寸大于8F时，交少需要2件缝合器械，并同时采用预先埋置缝合技术。对于股总静脉穿刺部位，，使用5F至24F鞘管。鞘管尺寸大于8F时，至少需要1件缝合器械，并同时采用预先埋置缝合技术， |  |
| 83 | 植入式给药装置 | 是 | 否 | 该产品是一种给药途径，适用于静脉、动脉、腔内及脊柱内的给药和输液，也可用于抽取血液和输血。 |  |
| 84 | 导引导丝 | 是 | 是 | 该产品主要用在进行经皮腔内血管成形术(PTA)的过程中，预期用于诸如股动脉血管，腘动脉血管，膝下动脉血管中。导引导丝还可用于到达或通过目标血管，在血管结构内提供通路，便于诊断或介入器械的置换，并起到区分血管的作用 |  |
| 85 | 导丝2 | 是 | 否 | 严明用于引导其他器械插入血管立有助于血管建带械的经皮进入通路，或进行血管内定位，或建立严明用于引导其他器械插入血管立有助于血管建带械的经皮进入通路，或进行血管内定位 |  |
| 86 | 腔静脉滤器 | 是 | 否 | 该产品通过经股静脉或经颈静脉入路经皮置入，用于预防下腔静脉系统栓子脱落而引起的肺动脉栓塞(PE) |  |
| 87 | 一次性使用支撑导管 | 是 | 否 | 该品适用于外周血管经皮介入手术中，针对狭窄血产管病变部位，引导和支撑导丝，并为更换导丝和传输生理盐水或诊断造影剂提供通道。 |  |
| 88 | 外周球囊扩张导管4 | 是 | 否 | 该产品适用于髂动脉及股动的经皮腔内血管成形术 |  |
| 89 | 手动股动脉压迫止血器 | 是 | 否 | 适用于经皮介入术后，对患者的股动脉穿刺部位进行临时性压迫止血。 |  |
| 90 | 血管内异物取出装置 | 是 | 否 | 该产品适用于经导管捕捉和取出血管内介入器械失效后脱落的异物如支架、断裂的导管和导丝等。神经血管应用除外。 |  |
| 91 | 可调弯输送鞘 | 是 | 否 | 用于辅助输送诊断/治疗器械进入心腔内或建立有助于血管内器械的经皮进入通路。 |  |
| 92 | 微导管 | 是 | 是 | 该产品适用于一般血管内，包括外围和冠状动脉血管系统，旦进入超选择性部位，微导管可用于控制性和选择性地输注诊断性、栓塞性或治疗性的材料进入血管内。导管不应被用于大脑血管内。 |  |
| 93 | 导丝3 | 是 | 是 | 在各种诊断和介入治疗中，该产品用于辅助在外周血管内放置导管。 |  |
| 94 | 导丝4 | 是 | 是 | 1.导丝适用于选择性胆管插管，包括但不限于胆总管、胆囊管、右肝管和左肝管。 2.设计用于在内窥镜胆道手术中插入和更换导管。 |  |
| 95 | 带推送系统的肠道支架 | 是 | 是 | 带推送系统的肠道(十二指肠)支架用于恶性肿瘤引起的胃与十二指肠梗阻的姑息治疗。带推送系统的肠道(结肠)支架用于恶性肿瘤引起的结肠狭窄的姑息治疗，以及在恶性狭窄患者进行结肠切除术之前用于缓解大肠梗阻。 |  |
| 96 | 全覆膜食管支架系统 | 是 | 是 | 该产品用于在内部和/或外部恶性瘤引起的食管狭窄中保持食管内腔通畅，以及堵塞同时存在的食管瘘。 |  |
| 97 | 带推送系统的胆道金属支架 | 是 | 是 | 适用于治疗恶性肿瘤引起的胆管狭窄 |  |
| 98 | 人体管腔内支架1 | 是 | 否 | 由镍钛记忆合金制成，依结构不同分为针织结构和菱形结构:依形状不同分为直形、单喇叭形和双喇叭形。 |  |
| 99 | 人体管腔内支架2 | 是 | 否 | 该产品用于胆道的支撑。 |  |
| 100 | 一次性使用球囊扩张导管 | 是 | 否 | 供消化道、气管狭窄扩张或辅助扩张治疗用。 |  |
| 101 | 导丝导引球囊扩张导管 | 是 | 是 | 该产品适用于成人和青少年在内窥镜下扩张消化道的狭窄它还适用于成人括约肌切开刀术后在内窥镜下扩张0ddi括约肌。 |  |
| 102 | 外周血栓抽吸导管 | 是 | 否 | 1.该产品适用于去除外周血管系统的血栓。 2.各型号 |  |
| 103 | 揿针 | 是 | 否 | 各型号 |  |

注：1.本项目各包清单中列举的物品为采购人主要采购物品（属于预估清单），各包清单不代表采购的所有内容，投标人在服务期内须根据采购人实际需求提供相应物品，清单中未列举的物品，无参考价格的新进挂网产品，其价格由采购人参照有参考价格的同类产品、按照采购人内部采购管理制度和程序进行确定。

2.投标人须实质性响应货物明细清单内的全部内容。

★四、商务要求（各包通用）

1、合同签订：中标通知书发出之日起30日内。

2、交货期限：合同签订生效后2年（具体起止时间以合同约定为准，供货时间及质量符合招标文件要求及投标文件承诺的，中标人3次未及时供货或产品质量不合格的，采购人可自动取消其中标资格，并取消其供货合同）。

3、交货地点：富顺县中医医院指定地点。

4、付款方式：

4.1最终采购量以实际需求采购量为准，最终结算金额以中标单价和实际发生的数量结算（结算金额=对应产品中标单价*实际发生数量），按月据实结算（每月供货量经双方确认）并开具完整有效的票据，以票据为准实行滚动付款。

4.2 配送履约期间，如因政策调整等不可抗拒因素导致价格变动较大的，双方另行约定。

5、投标人需提供全面、合格的货物:投标人提供的货物必须符合已颁布的中国国家标准或国际标准的有关条款。

5.1挂网耗材必须在“四川医保平台子系统-药品和医用耗材招采管理系统”获得配送资格，如在采购时无法完成挂网配送将自动终止合同。（投标人须在投标文件中单独提供相应产品能获得配送权的承诺函，格式自拟）；

5.2如产品出现了降价的情况中标人必须执行新价格（投标人须在投标文件中单独提供承诺函，格式自拟）；

5.3采购价不得高于的“四川医保平台子系统-药品和医用耗材招采管理系统”中的“我省最高参考价”、“联动参考价”、“截止上月末全省医疗机构采购加权平均价”等价格 ，中标人无条件执行价格政策，并在四川药械采购网上进行价格确认生成订单，中标人如不执行，采购人有权终止合同；（投标人须在投标文件中单独提供承诺函，格式自拟）

5.4所有采购产品，出现国家集采范围内，进入国家集采范围内的产品自动中止采购，执行国家集采相关政策。

6、投标人需向采购人提供及时有效的技术支持。

7、中标人须承诺配送及时，一般耗材于2天内送达，急用耗材应根据需要按时送达。（投标人必须在投标文件中单独提供承诺函，格式自拟）。

8、产品在使用前若发现有质量问题，应负责及时更换。对合同执行期间产品有效期低于 6 个月的货物中标人应负责更换，由此产生的费用由中标人自行承担。其他质量问题在采购合同中约束。

9.、质量保证

9.1 中标人保证所提供的产品质量，如出现产品质量问题中标人应负责退换。由于产品质量问题引起的医疗事故均由中标人承担相应责任。

9.2 中标人所供货物适用于临床，如临床在使用过程出现不良事件的情况，中标人为采购人更换相应的产品，如更换 2 次仍不能达到临床要求，则中标人在不高于合同单价的前提下为采购人提供合格产品。

10、报价要求：本项目采购标的明细表中各采购标的均设预算单价，各标的预算单价详见采购标的明细表。投标人必须对各项采购标的进行报价，且不得高于各项预算单价。单项单价超过预算单价的投标人的报价视为无效投标。

11、售后服务

11.1中标人提供的产品应符合国家标准。

11.2响应时间：在接到采购方需求时应在 2 小时响应，48小时配送到医院指定位置。

11.3配送范围：按医院临床需求进行配送。

11.4中标人应提供指定的联系人、车辆等相关情况。

11.5对不符合要求的相关物资应进行退还，造成采购方损失的由乙方进行补偿。

11.6产品须提供原装正品并保证使用部门的售后服务。

11.7纳入阳光采购范围内的医用耗材，产品、价格、数量、生产厂家等信息全方位公开，阳光透明，严禁从非规定渠道采购医用耗材。

12、验收标准：按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》财库〔2016〕205号的规定、《政府采购需求管理办法》、《医疗器械监督管理条例》等政策法规以及招标文件规定的要求和中标人投标文件及合同约定的内容进行验收。

- 说明：本章中以“★”标示的内容为本次采购项目的实质性要求，投标人如不满足将作无效投标处理。

- 第六章 投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

- 第一部分 “ 资格性投标文件 ” 格式

- 格式1-1：资格性投标文件封面

正本或副本

资格性投标文件

项目名称：

项目编号：

包    号：

投标人（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日 期;     年   月    日

- 格式1-2:具有独立承担民事责任的能力证明材料

具有独立承担民事责任的能力证明材料

（根据第四章要求，提供证明材料）

- 格式1-3：法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年         月        日

经营期限：

姓 名：             ，性 别：          ，年 龄：          ，职 务：

系           的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正反面影印件加盖公章。

法定代表人签字：

投标人名称：         （加盖公章）

日期：       年      月     日

说明：投标人代表为法定代表人时提供。

- 格式1-4：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

本授权声明：                 （投标人名称）         （法定代表人姓名、职务）授权         （被授权人姓名、职务）为我方                项目（项目编号：         ）第       包投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。我公司均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。此授权不允许任何形式的再次授权。

特此声明。

附：法定代表人和被授权人身份证正反面影印件加盖公章。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：         （单位盖章）

日    期：    年    月    日

说明：投标人代表为非法定代表人时提供。

格式1-5：资格声明函

资格声明函

（实质性要求）

XXXXXX（采购人名称）：

我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重声明如下：

一、我方具有独立承担民事责任的能力。

二、我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

四、我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

五、我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

六、我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

七、截至投标文件递交截止日，我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

八、我方符合第二章投标人须知前附表“充分、公平竞争保障措施”的规定。

九、与我方存在直接控股关系的单位为：               ；存在管理关系单位为：            。（如果没有的，填写“无”）

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意依法承担因提供虚假材料谋取成交的法律责任。

投标人名称：                （单位公章）

法定代表人或授权代表：          （签字）

日    期：      年     月     日

- 第二部分 “ 其他投标文件 ” 格式

- 格式2-1：其他投标文件封面

正本或副本

其他投标文件

项目名称：

项目编号：

包    号：

投标人（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日 期：    年   月    日

- 格式2-2：投标函

投 标 函

（采购人名称）：

我方全面研究了               项目（项目编号：          ）第   包招标文件，决定参加贵单位的本项目投标。我方授权      （姓名、职务）代表               （投标人名称）  全权处理本项目投标的有关事宜。

1.我方自愿按照招标文件规定的各项要求向贵单位提供所需货物和服务，总投标价为人民币               元（大写：                ）。

2、我方对所提交的投标文件其真实性、合法性承担一切法律责任。

3.一旦我方中标，我方将严格按照招标文件确定的事项和我方投标文件内容签订合同并全面履行合同规定的责任和义务，保证按合同要求提供项目所列的质量、技术和服务内容。

4.我方为本项目提交的资格性投标文件正本 1 份，副本 4份，技术性投标文件正本1份，副本 4 份,报价投标文件1份(其中包含用于开标唱标的“开标一览表”），投标文件电子版（U盘）1份。

5.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6.我方同意本次招标的投标有效期为递交投标文件截止之日起满     天。

投标人名称：                （单位公章）

法定代表人或授权代表：          （签字）

日    期：      年     月     日

- 格式2-3：承诺函

承 诺 函

（采购人名称）：

我公司作为参加本次             项目（项目编号：        ）第      包采购活动的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺：

一、我方完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，并对本项目开标前的采购程序、采购文件内容均无质疑或异议事项（如果有的话，已在开标前通过质疑投诉等程序处理完毕），并基于此而参加本次招标采购活动；并且我方承诺在采购活动结束后，不再对开标前的采购程序、采购文件提出质疑、异议或信访；也不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为；否则为不诚信行为，自愿接受处罚。

二、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的投标人。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、我方实际控制人或者中高级管理人员或者其他工作人员，不存在同时是采购代理机构工作人员的情形。

六、我方与采购代理机构不存在关联关系，也不是采购代理机构的母公司或子公司。

七、投标文件中提供的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

八、如本项目评审过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

九、国家或行业主管部门对采购项目的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

十、在评标中，当采购人代表、采购代理机构或评审小组需要我方及时对投标文件内容进行澄清答疑时，若因我方原因未及时到场（未按贵单位、采购代理机构、评审小组要求到场）澄清答疑的，我方自愿接受评审小组做出的不利于我方的评审结果，绝不反悔。

十一、我方保证在本项目使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非招标文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

十二、如果我公司中标，将严格按本项目招标文件约定的采购代理服务费收取标准、金额等要求如数足额向采购代理机构缴纳代理服务费，否则视为我公司自动放弃中标人资格。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司自行承担以提供虚假材料谋取中标的一切法律责任。

投标人名称：                （加盖公章）

法定代表人或授权代表：         （签字）

日    期：    年    月

- 格式2-4：投标人基本情况表

投标人基本情况表

| - 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 注册地址 |  |  |  |  | - 邮政编码 |  |  |  |
| - 联系方式 | - 联系人 |  |  |  | - 电话 |  |  |  |
|  | - 传真 |  |  |  | - 网址 |  |  |  |
| - 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 法定代表人 | - 姓名 |  |  | - 技术职称 |  | - 电话 |  |  |
| - 技术负责人 | - 姓名 |  |  | - 技术职称 |  | - 电话 |  |  |
| - 成立时间 |  |  |  | - 员工总人数： |  |  |  |  |
| - 企业资质等级 |  |  |  | - 其中 | - 项目经理 |  |  |  |
| - 营业执照号 |  |  |  |  | - 高级职称人员 |  |  |  |
| - 注册资金 |  |  |  |  | - 中级职称人员 |  |  |  |
| - 开户银行 |  |  |  |  | - 初级职称人员 |  |  |  |
| - 账 号 |  |  |  |  | - 技 工 |  |  |  |
| - 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：              （单位公章）

法定代表人或授权代表：              （签字）

日   期:     年    月    日

- 格式2-5：技术服务偏离表

技术服务偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的质量、技术 和服务要求 （详见招标文件第五章） | 投标文件的质量、技术和服务要求 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应当按照“第五章 采购内容”据实填写，不得虚假应答。

投标人名称：                （单位公章）

法定代表人或授权代表：          （签字）

日   期:     年     月     日

- 格式2-6：商务服务应答表

商务服务应答表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 （详见招标文件第五章） | 投标文件的商务条款 | 应答说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应当按照“第五章 商务要求”据实填写，不得虚假应答。

投标人名称：              （单位盖章）

法定代表人或授权代表：              （签字）

日   期:      年    月    日

- 格式2-7：拟派入本项目的主要实施人员情况表

拟派入本项目的主要实施人员情况表

项目名称：

项目编号：

| - 类别 | - 职务 | - 姓名 | - 职称（或职业资格、执业资格） | - 常住地 | - 相关证件材料（附影印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - 证件 - 名称 | - 级别 | - 证号 | - 专业 |
| - 管理 - 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本表为投标人拟派入本项目的相关人员情况，请投标人如实填写，“级别、证号、专业”等栏，拟派人员具有的才填，无则不填。若上表中拟派人员取得了相关资格证书（指：职业资格证书、专业技术职称证书、执业资格证书）的，请提供相应人员的证件资料影印件附在表后。未按规定提交此表的，将可能影响其得分。

投标人名称：                （单位公章）

法定代表人或授权代表：          （签字）

日   期:       年      月      日

- 格式2-8：项目实施及售后服务方案

项目实施及售后服务方案

项目名称：

项目编号：

（具体内容由投标人根据项目要求具体自行编写）

投标人名称：                （单位公章）

法定代表人或授权代表：          （签字）

日   期：      年    月     日

- 第三部分 “ 报价投标文件 ” 格式

- 格式3-1：报价投标文件封面

报价投标文件

项目名称：

项目编号：

包    号：

投标人（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日 期：    年   月    日

- 格式3-2：开标一览表

开标一览表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 标的号 | 标的名称 | 制造商、品牌及规格型号 |  | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计总价（小写金额）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计总价（大写金额）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本项目采购标的明细表中各采购标的均设预算单价，各标的预算单价详见采购标的明细表。投标人必须对各项采购标的进行报价，且不得高于各项预算单价。单项单价超过预算单价的投标人的报价视为无效投标。

2、“开标一览表”除单独密封提交外，还应编制于其他投标文件正副本内，如有遗漏，以“开标一览表”为准。

投标人名称：                （单位公章）

法定代表人或授权代表：          （签字）

日    期：      年    月    日

- 第四部分 “ 电子文档 ” 格式

格式4-1:电子文档封面

电子文档

项目名称：

项目编号：

包    号：

投标人（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日 期：    年    月    日

- 第七章  评标方法、评标程序及评标标准

## 一、总则

1、本项目为普通民事采购活动。采购人和采购代理机构根据采购人对本项目采购需求、合同履约特点，特制定本评审方法、评审程序和评审规则。在评审过程中，采购人为了最大限度保证采购质量、实现采购目标、充分满足采购需求，有权根据评审情况加强评审过程控制，参与评审的有关当事人应当予以接受和认可。

2、 评审工作由采购代理机构和采购人（业主）共同组织，具体评审事务由采购代理机构根据采购人的要求来组建评标委员会，并由评标委员会负责对参与竞争的投标人投标文件进行评审。本项目评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家5人以上的单数组成。

3 、评审活动应遵循“客观谨慎、独立评审、公平公正、诚实信用”和“维护采购人、投标人合法利益”原则，同时在兼顾满足采购人合理需求、有利于采购人生产经营管理的前提下择优评选确定中标人（即：择优确定最终合同的签订对象）。评审委应当以相同的评审程序、评审方法和评审标准公平公正对待参与本项目投标活动的所有投标人。

4、采购人和采购代机构负责组织本项目的评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购评审活动中的有关情况予以记录;

（2）宣布评标纪律；公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（3）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（4）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（5）在评审活动开始前向评审委说明采购项目背景和采购需求等有关情况，就采购文件内容和评审因素作必要的解答说明；也可以根据评审现场情况、或者应评审委要求对采购文件有关内容（含评审标准、评审因素中不明确或有争议的事项等）等进行解释说明或澄清。采购人的说明或解释澄清应当以有利于充分保障采购活动各方当事人合法权益为原则；但不得含有明显的歧视性、倾向性意见。采购人、采购代理机构对评审中的争议事项有权决策，评审委应当执行。

（6）维护评审秩序，监督评标委员会依照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审，及时制止、纠正评审专家的倾向性言论或者违法违规行为,及时制止、纠正评审专家不按采购文件规定正确评审的行为。

（7）核对评审结果。对发现评审异常事项(资格性审查错误、符合性审查认定错误、评分明显畸高、畸低的、客分评分不一致的、分项评分超除评分标准范围等等)，应当要求评标委员会复核、修正或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予以当场记录并向国企业领导请示或报告,必要时可以终止其评审活动,另行选择专家替换评审;被替换专家的评审意见无效。

（8）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费;

（9）处理与评标有关的其他事项。

5、评审委应当按照企业采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审，并认真履行下列职责：

（1）审查投标人的投标文件是否符合采购文件要求（包括资格性要求、技术、服务和商务性要求等），并作出正确评价；

（2）要求投标人对其投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）对投标人投标文件按综合评分法进行评分，并择优推荐中标候选人名单；出具评标报告；

（4）向采购人（业主）报告非法干预评审工作的行为。

6、禁止干预评审活动。投标人对评审过程、评审活动或合同授予情况施加有影响的任何行为，都有可能导致其投标文件被拒绝或被评定为无效；若损害其他参与者合法权益的，受害人有权依法提起民事赔偿。

7、评审委评审活动仅依据投标人在规定时间内递交的投标文件和采购文件内容本身，而不寻求外部证据，不作外部调查取证和论证、质证。

8、评标小组发现采购文件内容表述不明确、前后矛盾或其他需要说明的事项，可提请采购单位书面解释说明或澄清。

## 二、评标方法

1.本项目评标方法为：综合评分法。

2.评分表明细：（各包通用）

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价50% | 50分 | 满足招标文件要求且价格最低的投标人投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（评标基准价÷投标报价）×50%×100。 | 客观 |
| 2 | 项目实施方案25% | 25分 | 根据投标人提供的针对本项目的项目实施方案（包含：①配送服务计划及响应时限；②公司内部管理制度；③备货方案；④人员配置安排方案；⑤项目服务质量保障措施及安全保障措施。 以上5个部分方案要素齐全得25分。每缺少一个部分扣5分，扣完为止，内容描述存在不完整、前后矛盾、不符合项目要求中任何一种情形或其他不足之处的，每有一处扣1分，每个部分最多扣5分，扣完为止。（注：其他不足之处是指存在凭空编造、内容套用或错用、前后不一致逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形、仅有标题或框架等。） | 主观 |
| 3 | 售后服务方案20% | 20分 | 根据投标人提供的针对本项目的售后服务方案（包含：①售后服务体系；②不良事件处理方案；③短缺货/紧急采购应急处置流程；④退换货服务方案;⑤设备维护保养技术人员。 以上5个部分方案要素齐全得20分。每缺少一个部分扣4分，扣完为止，内容描述存在不完整、前后矛盾、不符合项目要求中任何一种情形或其他不足之处的，每有一处扣1分，每个部分最多扣4分，扣完为止。（注：其他不足之处是指存在凭空编造、内容套用或错用、前后不一致逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形、仅有标题或框架等。） | 主观 |
| 4 | 类似业绩 5% | 5分 | 投标人自 2021年 1 月 1 日（以签订合同时间为准）至今，每提供 1 个类似业绩的得2.5分，本项最多得5分。 注：提供项目合同复印件，并加盖投标人鲜章。 | 客观 |

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

3.1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

3.2.采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

注：1、采购人按照推荐的中标候选人顺序确定中标人，不能认为采购人只能确定第一中标候选人为中标人，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选人为中标人。

2、采购单位不解释中标或未中标原因，不退回投标文件和其它资料。

## 三、评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订采购合同的内容等。在熟悉采购招标文件的过程中，发现采购文件有不明确或有矛盾的情况的，应当报告采购人和采购代理机构，并由采购人和采购代理机构给予书面解释说明。

3.2资格性检查。

评标委员会应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加投标的投标人等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

3.3符合性检查。

3.3.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，评标委员会不得臆测符合性审查事项、更不能对投标文件作为无效处理，

3.3.2投标文件有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（二）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（三）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（五）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.3.3本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（1）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（2）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（3）投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（4）技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（5）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的。

3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、商务服务等方面评估，综合比较与评价。

3.5复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选人的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.6推荐中标候选投标人。中标候选投标人应当排序。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选投标人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标投标人。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选投标人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标投标人。

评标委员会可推荐的中标候选人数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选人。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选人，否则，采购人可以不予认可。

3.7出具评标报告。评标委员会推荐中标候选人后，应当向采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候选人排序表；

（6）评标委员会推荐情况。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于资格性审查、符合性审查、对投标人投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购单位书面反映。

3.9投标人应当书面澄清、说明或者更正。

3.9.1在评标过程中，投标人投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求投标人作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予投标人必要的反馈时间。

3.9.2投标人应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（投标人为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.9.3评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让投标人实质改变投标文件的内容，不得影响投标人公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（1）按相关规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（2）投标文件中已经明确的内容事项；

（3）投标文件未提供的材料。

3.9.4 本项目采购过程中，除招标文件另有特别规定外，投标文件出现下列情况的，不需要投标人澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。投标人的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.10 低于成本价投标处理。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认。

投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、投标文件作为无效处理。

3.11采购单位现场复核评标结果。

3.11.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，采购单位应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）客观评分不一致的；

（4）主观评分明显畸高、畸低的；

（5）其他明显评审失误或者明显有损于采购人合法权益的、或者有损于所有当事人合法权益的评审情况；

存在本条上述规定情形的，由评标委员会应当根据采购单位要求进行修正，不得擅自中止采购活动。采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，有权另行组建专家重新评审，原来的评审意见无效。

- 四、纪律及注意事项

4.1评标小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给投标人或与投标人有关的单位或个人。

4.2在采购活动过程中，投标人不得以任何形式对评标小组成员进行旨在影响采购结果的私下接触，否则将取消其参与采购的资格。

4.3对各投标人的商业秘密，评标小组成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

4.4 评标小组独立评判，推荐中标候选人，并写出书面报告。

- 五、评标小组在采购活动中承担以下义务

5.1遵守评标工作纪律；

5.2按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评标；

5.3不得泄露评标文件、评标情况和在评标过程中获悉的商业秘密；

5.4及时向有关部门报告评标过程中发现的采购人、招标代理机构向评标专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及投标人行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

5.5发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行时，停止评标并向采购人或者招标代理机构书面说明情况；

5.6及时举报在评标过程中受到非法干预的情况；

5.7配合答复处理投标人的询问、质疑和投诉等事项；

5.8其他义务。

- 六、评标专家在采购活动中应当遵守以下工作纪律

6.1发现参加了与自己有利害关系的评标活动，须主动提出回避，退出评标；

6.2评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标代理机构统一保管；

6.3评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

6.4评标过程中，不得发表影响评标公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示投标人在澄清时表达与其投标文件原义不同的意见，不得以招标文件没有规定的评标方法和标准作为评标的依据，不得修改或者细化评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得违规撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认；

6.5在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，不得向外界透露评标内容；

6.6评标现场服从招标代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

6.7遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触投标人，不得收受投标人及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受招标代理机构的请托。

- 第八章  采购合同（样例）

合 同 草 案 条 款

本合同仅供参考，主要内容可根据实际情况自行拟定，但招标文件要约及投标文件承诺的实质性内容不得有任何负偏离。

合同编号：

签订地点：   富顺县中医医院

签订时间：  2024年   月    日

招标人（甲方）：  富顺县中医医院

投标人（乙方）：

参照富顺县中医医院2024年第九批医疗耗材采购项目（三次） （项目编号：JRZB-2024-Q163）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的公开招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、项目清单及合同金额（详见报价表，附后）

1. 项目名称：富顺县中医医院2024年第九批医疗耗材采购项目（三次）

2.项目编号：

3. 具体内容： (详见附表)

4. 该合同附件价格已包括货物设计、材料、制造、包装、运输等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间采购单价变动参照2021年6月15《四川省医疗保障局关于规范开展药品和医用耗材集中采购工作的通知》执行。采购数量及总金额以每月实际采购计划为准。

二、采购周期：      年    月 至     年    月

三、交货时间、验收地点及交付方式

1. 交货时间：在接到甲方的通知（包括并不限于书面、口头、电话、短信、微信等形式）后，  48   小时内。

2. 验收地点：甲方指定地点。

3. 交付方式：免费送货上门，连同配套工具交付使用，如因甲方手术需要，则厂家技术人员须免费上门指导。

四、履约验收

乙方提供的耗材为最新生产的原装正品，各项指标符合出产国检测标准和出厂标准，各项技术参数符合采购文件要求和乙方投递的投标文件承诺。

乙方提供的产品若为原装进口产品，还应在验收时提供该耗材属原装进口

的相关凭据。

乙方所交产品不符合规定或质量不合格的，由乙方负责包换，并承担换货

而支付的一切费用。乙方不能调换的，按不能交货处理。

五、售后服务

1. 严格遵守售后服务承诺，耗材在使用中出现任何问题，甲方与乙方联系，

乙方在接到电话后   4  小时内到达现场提供现场服务。有关内容如下：

- 乙方承诺，甲方使用乙方提供的产品，若发生质量问题，乙方将承担全部责任，若乙方不能自已证明该产品无质量问题，或是由非质量问题以外其他原因造成的，同样由乙方承担相应责任。

- 提供相应的备用机及备用机的维护保养，保证备用机的正常运行。

- 签定合同后耗材价格在四川医保平台子系统-药品和医用耗材招采管理系统上如出现了最低采购价的按照最低价格进行采购，中标人无条件执行（并在“四川药械采购网”上进行价格确认）生成订单，中标人如不执行我院有权终止合同。

六、相关权利及义务

1. 甲方在验收时对不符合采购文件要求的产品有权拒绝接收和追究违约责任。

2. 甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合采购文件承诺内容时加以指出乃至追究合同责任。

3. 甲方在合同规定期限内协助履行付款责任。

4. 乙方有权按照合同要求及时、保质、保量交付产品。

5. 乙方有义务按采购文件及投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

6.所有中标公司的产品需经临床试用两个月，在试用过程中如临床科室提出异议，应更换产品的生产厂家或者规格。

7.在合同执行期间，同品种耗材在使用过程中如甲方需采购其他规格型号的，采购价参考“四川药械采购网”上价格。

七、付款方式

1. 乙方每月底须向甲方出具合法有效完整的发票及凭证资料进行支付结算。

2. 甲方财务部门每月按照实际采购金额进行滚动付款。

八、违约责任

甲乙双方均应遵守本合同，如有违约，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，因不可抗拒力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文及本合同第九条处理。

九、不可抗力

1. 甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向乙方通报不能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向甲方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

2. 如因政策原因无法继续履行合同，双方无条件终止此合同。

十、乙方因不可抗力、耗材不能满足甲方需要或者自身原因不能履行采购合同的，甲方可以与排位在中选人之后第一位的中选候选人签订采购合同，或重新组织采购；如果耗材的采购价格高于挂网价，终止合同，甲方重新组织采购。

十一、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可向合同甲方住所地法院通过法律诉讼解决。

十二、其它

本合同一式陆份，甲方四份、乙方一份、代理一份。

本合同自签订之日起生效。

本项目的采购文件等是本合同的附件，与合同具有同等的法律效力。

其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

（附：乙方报价表）

甲方：富顺县中医医院 （盖章）       乙方：*******************（盖章）

法定代表人:                        法定代表人：

联系人：                           联系人：

地址：富顺县东湖大道1801号        地址：

开户银行：自贡银行富顺支行         开户银行：

开户账号：0000018958103012         开户账号：

电   话 ：0813-5197655             电  话：

签约日期：    年   月   日         签约日期：    年   月   日

# 第九章 附  件

# 投标人报名登记表

| 项目编号(※） |  |
| --- | --- |
| 项目名称(※） |  |
| 单位名称(※） | (加盖公章) |
| 单位地址(※） |  |
| 购买文件时间(※） |  |
| 包件号(※） |  |
| 联系人(※） |  |
| 单位固定电话 |  |
| 经办人移动电话(※） |  |
| 单位传真 |  |
| 电子邮箱(※） |  |
| 备 注 | 1、购买招标文件时须携带如下合法有效的证件（原件）： ①本表（即投标人报名登记表）； ②投标人介绍信原件（加盖公章）； ③投标人经办人身份证复印件（加盖公章）； 采用邮购方式的投标人请将上述资料电子版传至我司邮箱：jrzb8222@126.com，联系电话：0813-8108222。 2、带※号为必填项； 3、无包件号填“/”。 |