单一来源采购文件

采购编号：富中医采[2024]31号

项目名称：富顺县中医医院四川省中医药数据接入服务采购项目

富顺县中医医院制

2024年12月

目  录

第一章  报价邀请	3

第二章  供应商须知	5

第三章  资格证明文件	10

第四章  服务需求一览表及技术规格	11

第五章  报价文件格式	16

第六章  合同主要条款	26

第七章  附件	32

第一章  报价邀请

我院拟对富顺县中医医院四川省中医药数据接入服务采购项目采用单一来源方式采购,现诚邀贵公司参加本项目的报价。

一、采购编号：富中医采[2024]31号

- 二、采购名称：富顺县中医医院四川省中医药数据接入服务采购项目

- 三、采购内容：

本项目共1个包，采购富顺县中医医院四川省中医药数据接入服务。（详见第四章）。

拟定供应商：四川健康久远科技有限公司

- 四、资金来源：专项资金

- 五、供应商资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

- 六、报价保证金：

本项目不收取报价保证金。

- 七、报价有效期：报价后90天。

- 八、报价文件正本一份，副本一份。

九、文件获取方式、时间、地点：

文件自2024年12月18日至2024年12月22日00:00- 23:59（北京时间）在富顺县中医医院官网（http://www.fsxzyyy.com/）免费获取。

- 十、递交响应文件时间：2024年12月25日14:30-15：00（北京时间）。

- 十一、开标时间：2024年12月25日15：00（北京时间）。

十二、递交响应文件地点：富顺县中医医院同心院区住院部一楼综合办公室一采购办。响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达谈判地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，我院恕不接收，投标供应商自行承担一切责任。

注：请参加本次谈判的供应商携带与响应文件一致的法定代表人或被委托人身份证原件，于响应文件提交截止时间前在富顺县中医医院同心院区采购办现场签到。

十三、谈判地点：富顺县中医医院同心院区住院部一楼小会议室

十四、联系方式

采购人：富顺县中医医院

通讯地址：富顺县东湖大道1801号

邮    编：643200

联 系 人： 赵老师、聂老师

联系电话：0813-5197655

电子邮件：fsxzyyycgb@163.com

第二章  供应商须知

- 一、总  则

- 1.资金来源

1.1本采购项目资金来源见第一章  《报价邀请》

- 2.合格的供应商、合格的货物与服务必须满足下列条件:

2.1符合第一章《报价邀请》中供应商资格要求并提供了相应资质证明文件的供应商。

2.2合格的货物与服务必须满足采购文件中技术、商务和其他实质性要求。

2.3按照规定获取了采购文件（实质性要求）。由代理机构提供供应商获取采购文件情况的相关证明材料，供应商不用提供证明材料。

- 3.报价费用

3.1供应商应承担所有与编写和提交报价文件有关的费用，不论报价的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 二、采购文件

- 4.采购文件构成

4.1采购文件包括目录中的内容

4.2供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照采购文件要求提交全部资料或者报价文件没有对采购文件在各方面都作出实质性响应，是供应商的风险。没有实质上响应采购文件要求的报价文件将被拒绝。

- 5.采购文件的澄清和修改

5.1在递交响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对采购文件进行澄清或者修改。

5.2采购代理机构对已发出的采购文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有获取了采购文件的供应商。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构书面通知供应商的时间，应当在提交首次响应文件截止之日起1个工作日前；不足上述时间的，应当顺延递交响应文件的截止时间。

5.3更正通知将通过供应商报名时备注的电子邮箱发送至获取采购文件的供应商，供应商应于递交响应文件截止前，及时关注电子邮箱，以保证其对采购文件做出正确的响应。供应商未及时关注造成的后果，其责任由供应商自行承担。

供应商在收到相应更正通知后，应以书面形式给予确认。如供应商未给予书面回复，则视为收到并认可该更正通知的内容。

5.4供应商认为需要对采购文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向采购人或采购代理机构提出申请，由采购人或采购代理机构决定是否采纳供应商的申请事项。

- 三、报价文件的编制

- 6.报价的语言

6.1供应商提交的报价文件以及供应商与采购人和采购代理机构就有关报价的所有来往函电均应使用中文。供应商可以提交用其他语言打印的资料，但有关的段落必须翻译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。未翻译的外文资料，单一来源协商小组可将其视为无效材料。

- 7.报价

7.1供应商应在报价文件中的报价表上标明，本合同拟提供货物的单价为准。任何有选择的报价将不予接受，每种货物只允许有一个报价。

7.2详细填写分项报价表。

7.3供应商按照上述第7．2条要求分类报价，其目的是便于采购人和采购代理机构评审，但在任何情况下并不限制采购人以任何条款签订合同的权利。

7.4报价表里标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的报价将作为非响应性报价而予以拒绝。

- 8.报价货币

8.1报价应以人民币报价。

- 9.证明供应商合格和资格的文件

9.1按照报价邀请中供应商资格要求，提供真实、有效的证明文件

- 10.证明货物或服务的合格性和符合采购文件规定的文件

10.1供应商应提交根据采购文件要求提供的所有货物及其服务的合格性以及符合采购文件规定的证明文件，并作为其报价文件的一部分。

10.2证明货物和服务与采购文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据，供应商应提供：

(1)货物主要技术指标和运行性能的详细说明或服务方案；

(2)与采购文件技术规格的要求进行对照，指出自己提供货物和服务是否做出实质性的响应；并填报技术服务要求响应/偏离表

10.3供应商提供的采购标的成本、同类项目合同价格以及相关专利、专有技术等情况说明。

- 11.报价保证金

本项目不收取报价保证金。

- 12.报价有效期

12.1报价文件应从采购之日起，在“报价邀请”所规定的以日历天计算的报价有效期内有效。报价有效期比规定短的可以视为非响应报价而予以拒绝。

12.2在特殊情况下，在原报价有效期期满之前，采购人和采购代理机构可征得供应商同意延长报价有效期。这种要求与答复均应为书面形式如电传、传真等。供应商可以拒绝采购人、采购代理机构的这种要求但不被不予退还报价保证金。同意延长的供应商既不能被要求也不允许修改其报价文件，但要相应延长其报价保证金的有效期。

12.3响应有效期: 自采购之日起90个日历日。

- 13.报价文件的式样和签署

13.1报价供应商应针对所参加报价的每一个包分别准备一套报价文件（包括一份正本和“报价邀请”规定数目的副本），每套报价文件须清楚地标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准。

13.2报价文件的正本和所有的副本均需打印或用不退色墨水书写并由供应商法定代表人/单位负责人或经法定代表人/单位负责人正式授权并对供应商有约束力的授权代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人/单位负责人授权书”附在报价文件中。

13.3除供应商对错处做必要修改外，报价文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人/单位负责人或其授权代表签字。

- 四、报价文件的递交

- 14.报价供应商在报价邀请规定的 递交报价文件截止时间(以下简称报价时间)以前递交到规定地点。

- 五、谈判、评审

- 15.谈判小组和采购人代表审核报价文件，根据采购文件的要求与报价供应商代表进行技术、商务谈判，谈判中对采购文件和报价文件所取得一致的修改意见应做出谈判纪要，由谈判小组成员、采购人代表和报价供应商代表签字。

- 16.参加本次报价的供应商应根据采购谈判的情况，提交最终报价。

- 17.推荐成交供应商:在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上谈判小组推荐成交供应商。

- 18.谈判小组写出书面评审报告。

- 19.采购代理机构应当在评审结束后两个工作日内将评审报告送采购人。采购人应当在收到评审报告后五个工作日内，按照评审报告中推荐意见确定成交供应商；

- 六、授予合同

- 20.公告: 将成交结果在中国政府采购网上发布公告；

- 21.成交结果公告在中国政府采购网上发布后，请登录我司网站http://sale.scbid.net/ 办理代理服务费缴纳及成交通知书领取的事宜。

成交通知书领取：财务部 028-87797107转1

地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府四街66号2栋22层1号。

- 22.成交供应商与采购人签订采购合同。

22.1采购文件、报价文件、谈判中对采购文件和报价文件所取得一致的修改意见应做出谈判纪要成交通知书将是合同的一个组成部分。

- 23.验收

23.1本项目采购人将严格按照相关法律法规的要求进行验收。

23.2验收结果合格的，成交供应商凭验收报告办理相关手续；验收结果不合格的，将不予支付采购资金。

- 七、供应商询问、异议

- 24.供应商询问：

根据委托代理协议约定，供应商询问由采购代理机构负责统一答复。

项目问题询问：联系人：杨先生；联系电话：18183299070

服务质量投诉：客户开发服务部 028-87793117

联系地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府四街66号2栋22层1号。

- 25.供应商异议：

根据委托代理协议约定，供应商异议由采购代理机构负责统一接收、答复。

联系方式：质量技术部 028-87797776转820/725。

递交地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府四街66号1栋17层。

异议提出时间：1.对采购文件内容的异议：在获取采购文件之日起七个工作日内。2.对采购过程异议时间：为各采购程序环节结束之日起七个工作日内。3.对采购结果提出异议时间：为成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

注：供应商异议不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围, 供应商针对同一采购程序环节的异议应在法定异议期内一次性提出。

- 第三章  资格证明文件

1.具有独立承担民事责任的能力。（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件）

2.具备健全的财务会计制度的证明材料。｛注：①可提供2021或2020年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供供应商内部的2021或2022年度财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供距文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供加盖工商备案主管部门印章的公司章程复印件。｝

3.具备良好商业信誉的证明材料。（提供承诺函）

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函）；

6.参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函；

7.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（提供承诺函）；

8.法定代表人/单位负责人授权书原件（①附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件；②法定代表人/单位负责人参与谈判时不需要提供）；

9.被授权代表的身份证明材料复印件；

注：1.以上要求供应商提供的资料复印件均须加盖供应商单位的公章（鲜章）。

2.根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见（国办发【2017】41号）等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致供应商无法提供该类证明材料的，供应商须提供“多证合一”的营业执照，并就被“多证合一”整合的相关登记、备案和各类证照的真实性作出承诺（承诺函格式详见第五章）。

第四章  服务需求一览表及技术规格

- 前提：本章采购需求中标注“★”号的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足；供应商不满足的，其响应文件作无效处理。

- 一、采购项目简介

1、本项目采购预算：99500.00元，最后报价超过采购预算作无效响应处理。

2、项目背景：四川省中医药数据中心平台是由四川久远银海软件股份有限公司提供的产品，其技术支撑工作为四川久远银海软件股份有限公司的四川医疗健康事业部四川健康久远科技有限公司负责。四川久远银海软件股份有限公司是四川省中医药数据中心平台的唯一供应商，具有系统的知识产权，并且软件程序的源代码一直由该公司的四川医疗健康事业部四川健康久远科技有限公司进行维护和升级，在准许接入的技术上具有唯一性，其他厂商无法自行接入。本接入服务采购项目具有唯一性，导致只能从某特定唯一供应商处采购。综上所述，依据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条，本采购项目适用单一来源采购方式，拟采用单一来源采购方式实施采购。

★二、标准和规范：

此次依据的标准及规范按照《四川省中医药数据中心中医医院数据采集标准》要求执行。（详见附件1）

1.数据采集标准同步

对接中医医疗机构的数据采集，采集标准按照《四川省人口健康信息平台批量数据采集中间库标准》35张表接入。数据采集标准应根据四川省中医药管理局数据中心调整而同步进行更新，可以同步更新到数据中心平台和医疗机构采集平台。

2.数据采集服务

提供与省中医药管理局中医院数据中心数据对接服务，获取医疗机构本底数据，形成双向数据通道。供应商需提供数据对接方案，包括但不限于数据接口设计、数据逻辑校验、接口对接能力等内容。

3.数据处理服务

提供医疗机构数据清洗、查重、有效性与规范性校验等服务，核验医疗机构本底数据质量；提供每季度定期备份文件、每季度定期清理数据库服务器临时文件的数据库性能优化服务。

4.数据分析展示

医疗机构的数据采集结果要统一展示在四川省中医药业务平台中，方便中心领导查看中医医疗机构的数据接入情况。

- ★三、商务要求

- 服务期限：合同签订之日起60日内。

- 供应商提供1年(验收合格之日起计算)的维保服务。

- 供应商提供 7*24 小时技术服务与支持电话，非工作时间或节假日期间若有工作计划的,须服从采购人安排。提供至少1名工程师对接和处理发现的问题并能按需处理技术问题。供应商必须具备远程协助的服务。必要时必须派本地化服务工程师到现场进行问题处理和协调。

2、服务地点：富顺县中医医院（采购人指定地点）。

3.日常维护服务

提供远程维护服务(包括电话、网络等)，如遇远程无法解决问题的紧急情况下需安排服务人员现场服务，24小时内解决故障;提供数据备份、每月检查备份等服务，包括对存在问题进行分析、排除，根据系统情况对历史数据或现有数据迁移管理。

4.基本维护服务

(1)提供电话热线咨询:通过电话向采购人解答系统技术问题的过程，包括应用软件操作指导、排错技术操作指导;

(2)提供电子邮件咨询:通过电子邮件系统接收、解答采购人技术问题;(3)提供远程故障维护:根据采购人提出的系统故障问题可通过远程解决问题的过程，包括由于系统故障导致的系统死机、系统错误、数据错误;

5.巡检维护服务

(1)提供数据库检查:每月主动对数据库环境检查;

(2)提供数据库性能优化:需提供数据库性能优化，提高系统整体运行效

率;

- 提供数据备份:需为采购人提供备份管理检查;

- 6、免责条款: 由非乙方原因造成的“技术服务”故障，包括但不限于:网络故障、数据交换平台服务器故障、接口标准改变、人为故意破坏、病毒感染或其他不可抗力，乙方不承担技术服务责任。

- 7、售后服务期限:自“技术服务”验收合格之日起，乙方对“技术服务”提供终身免费服务(未更新版本的情况下，无偿对接口进行升级)。

8、付款方法和条件：

本合同签订后,本合同签订后收到合法有效完整的发票及凭证资料后7日内付合同金额30%，验收合格后支付合同总金额的70%，付款前3日成交人须向采购人出具合法有效完整的发票及凭证资料后进行支付结算，付款方式均采用公对公的银行转账，采购人接受转账的开户信息以本项目采购合同载明的为准。如因成交人未按照要求提供合法有效的发票导致逾期付款的，不视为采购人违约，采购人不承担任何责任。

9、成交人应在保证服务期和服务质量的前提下为采购人提供服务，服务中的一切风险（包括人员安全事故责任、与第三方的劳务纠纷、项目实施过程中的劳务纠纷及人员伤害等）均由成交人独自承担责任。

10、验收标准：按照采购文件要求、成交人响应文件、国家和行业相关标准进行验收。

第五章  报价文件格式

格式5-1

- 一、报价函格式

致：富顺县中医医院

根据贵方xxx(项目名称)xxx_项目，编号为xxx(项目编号)xxx报价邀请，我方提交下述文件正本XX份，副本XX份。

1.报价表及分项报价表

2.证明金额为（金额数和币种）报价保证金已交纳的原始凭证

3.报价货物及服务的技术说明

4.技术服务要求响应/偏离表、

5.商务条款响应/偏离表

6.资格证明文件

7.按供应商须知和技术规格要求提供的其它有关文件

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）按采购文件规定提供交付的货物的报价总价为(大写)XX元人民币。

（2）我们根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

（3）我们已详细审核全部采购文件，包括采购文件修改书(如果有的话)，参考资料及有关附件，我们完全理解并放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）本报价有效期为自采购日起（有效期日数）日历日。报价有效期满之前均具有约束力。

（5）同意按供应商须知中关于不予退还报价保证金的规定。

（6）同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关任何证据或资料。

（7）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的报价或收到的任何报价。

（8）如果我方成交，我方保证按照采购文件的规定向贵方交纳成交服务费。

与本报价有关的正式通讯地址为：

供应商名称：

地址：

电话：                        传真：

邮政编码：

供应商代表姓名：签字:

公章：

日期：        年      月      日

格式5-2

- 二、法定代表人/单位负责人授权书

XXXXXXXX（采购人名称）：

本授权声明： XXXX（供应商名称）XXXX（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权XXXX（被授权人姓名、职务）为我方 “XXXXXXXX” 项目（采购项目编号：XXXX）采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关采购、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人/单位负责人（委托人）签字或加盖个人印章：XXXX。

授权代表（被授权人）签字：XXXX。

供应商名称：XXXX（单位盖章）。

日    期：XXXX。

注：

1.供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4.身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

格式5-3

- 三、报价一览表（格式）

项目名称：                          项目编号：                  包号：

| 序号 | 服务内容 |  | 服务期限 | 报价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 合 计（万元） |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 人民币大写： （人民币小写： 万元） |  |  |

注：所有价格均用人民币表示。

供应商授权代表(签字)：

供应商全称（盖章）：

日期：        年   月   日

格式5-4

- 四、技术服务要求响应/偏离表

项目名称：                        项目编号：             包号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求 | 报价文件响应说明 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表(签字)：

供应商全称（盖章）：

日期：        年   月   日

注：

供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其报价或成交资格。如与采购文件所列技术相关条款无偏离（包括正偏离和负偏离），则无须逐条应答。如有偏离条款，请将偏离条款逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，供应商不得籍未作应答而拒不接受。

若采购文件中有要求提供证明材料的技术条款应当在此表中列出并应答。

格式5-5

- 五、商务条款响应/偏离表

项目名称：                    项目编号：                包号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件商务要求 | 报价文件响应说明 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表(签字)：

供应商全称（盖章）：

日期：        年   月   日

注：

只填写报价文件中与采购文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，报价文件中商务响应与采购文件要求完全一致的，不用在此表中列出。

格式5-6

- 六、商务、技术、服务应答附表

（仅用于成交结果公告，此表不作为评审内容）

中标、成交结果公告应当公告中标（成交）供应商的相关内容，请供应商根据响应情况如实完善以下内容，结果公告时公布中标（成交）供应商的相关信息。

| - 中标（成交）供应商的相关信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - *项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - *供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - *注册地址 |  |  |  |  | - *行政区域 |  |  |  |
| - *供应商规模 |  | - □大型企业 □中型企业 □小微型企业（对应处打“√”） |  |  |  |  |  |  |
| - *单位联系方式 |  | - *单位联系人 |  |  |  | - *单位电话 |  |  |
|  |  | - *单位邮箱 |  |  |  |  |  |  |
| - 供应商应答“采购文件”的主要内容 | 主要中标或者成交标的的名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的数量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的单价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的服务要求（如：交货期、质保期、售后服务等等） |  |  | - .... - .... - .... ...... |  |  |  |  |

注：

1.供应商需如实完善表格内容。

2.供应商应答的主要内容应与响应文件一致，可以进行简要概括性表述。

3.供应商应答的主要内容仅用于结果公告，供应商自行完善的内容视为不涉及供应商商业秘密。若供应商没有填写或没有递交此表，视为允许采购代理机构将供应商响应文件中所有相关的应答内容进行公告。

供应商名称：         （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

报价日期:

格式5-7

七、供应商符合资格条件的承诺函

致四川国际招标有限责任公司：

本公司                   （公司名称）参加                 （项目名称）的谈判活动，现承诺：

我公司满足本项目关于供应商的资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加谈判的供应商。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商授权代表(签字)：

供应商全称（盖章）：

日期：        年   月   日

注：

1.本承诺函可自行提供具有有效签字或盖章的格式。

2.资格要求中“参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中的重大违法记录，即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。参照《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款 “较大数额罚款”具体适用问题的意见》有关规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

格式5-18

- 十一、证明货物或服务的合格性和符合采购文件规定的文件

参照本采购文件第二章第三节第10条，格式自拟。

格式5-9

- 十二、承诺函（如涉及）

XXXX（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的供应商，现郑重承诺如下：

根据本项目单一来源采购文件第三章资格证明要求中第  项，我单位应具备        （备案、登记、其他证照）。但因我单位所在地已对上述备案、登记、其他证照实行“多证合一”，故在此次采购活动中提供满足资格要求：       （营业执照中对该备案、登记、其他证照的描述）的“多证合一”营业执照。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺内容存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXXX。

日    期：XXXX。

注：1.根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见（国办发【2017】41号）等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致供应商无法提供该类证明材料的，供应商须提供该承诺。

2.若已提供资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照的证明材料，无需提供该承诺。

3.若本项目资格要求不涉及，无需提供该承诺。

## 第九章   采购合同（草案）

政府采购合同编号：

履约地点：富顺县中医医院

签订日期：    年     月    日

签订地点：富顺县中医医院

采购人（甲方）：富顺县中医医院

地址： 富顺县东湖大道1801号

供应商(乙方)：

地址：

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及富顺县中医医院                   采购项目（项目编号：              ）的《采购文件》，乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。具体情况及要求如下：

- 项目情况

- 本项目为富顺县中医医院                         采购项目 ，项目成交金额      元，大写              元整。

- 合同期限：自合同签订之日起1年。

- 服务地点：富顺县中医医院指定地点。

- 服务要求

- 供应商提供1年(验收合格之日起计算)的维保服务。

- 供应商提供 7*24 小时技术服务与支持电话，非工作时间或节假日期间若有工作计划的,须服从采购人安排。提供至少1名工程师对接和处理发现的问题并能按需处理技术问题。供应商必须具备远程协助的服务。必要时必须派本地化服务工程师到现场进行问题处理和协调。

- 3.日常维护服务

提供远程维护服务(包括电话、网络等)，如遇远程无法解决问题的紧急情况下需安排服务人员现场服务，24小时内解决故障;提供数据备份、每月检查备份等服务，包括对存在问题进行分析、排除，根据系统情况对历史数据或现有数据迁移管理。

4.基本维护服务

(1)提供电话热线咨询:通过电话向采购人解答系统技术问题的过程，包括应用软件操作指导、排错技术操作指导;

(2)提供电子邮件咨询:通过电子邮件系统接收、解答采购人技术问题;(3)提供远程故障维护:根据采购人提出的系统故障问题可通过远程解决问题的过程，包括由于系统故障导致的系统死机、系统错误、数据错误;

5.巡检维护服务

(1)提供数据库检查:每月主动对数据库环境检查;

(2)提供数据库性能优化:需提供数据库性能优化，提高系统整体运行效

率;

(3)提供数据备份:需为采购人提供备份管理检查;

6、免责条款: 由非乙方原因造成的“技术服务”故障，包括但不限于:网络故障、数据交换平台服务器故障、接口标准改变、人为故意破坏、病毒感染或其他不可抗力，乙方不承担技术服务责任。

7、售后服务期限:自“技术服务”验收合格之日起，乙方对“技术服务”提供终身免费服务(未更新版本的情况下，无偿对接口进行升级)。

8、第三条服务(合同)期限：乙方“技术服务”实施时间为 60 个工作日，实施本项目的起始时间为收到合同约定首次付款的第二日;在上述期限内，乙方同时完成安装、调试等工作。

三、合同定价方式、付款进度和支付方式

本合同签订后,本合同签订后收到合法有效完整的发票及凭证资料后7日内付合同金额30%，验收合格后支付合同总金额的70%，付款前3日乙方应提供合法有效、税率合理的发票、凭证资料等给甲方。

结算方式：

以采购人实际需求按实际成交价结算。付款前，乙方须向甲方出具合法有效完整的发票及凭证资料后进行支付结算，付款方式均采用公对公的银行转账，甲方接受转账的开户信息以合同载明的为准。如因乙方未及时按照要求提供合法有效的发票导致逾期付款的，不视为甲方违约，甲方不承担任何责任。

本项目报价包含人员费用(含员工基本工资、绩效考核、社会保险费、福利费、法定假日加班费、服装费)、通讯费、低值易耗品费、固定资产折旧费(项目用电脑、对讲机、工具设备等)、人员培训费、管理费、合理利润、风险费、法定税费等与本项目相关的所有费用。

- 四、履约保证金

- 无

五、验收标准和方法

严格按照《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016) 205号)、本项目的招标文件、成交人的响应文件的要求进行验收。

- 六、甲方的权利和义务

1.甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2.根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

3.退货要求:如采购人在验收时发现广告宣传出现质量不合格、不符合环保标准或与采购人要求的材质、设计、颜色、尺寸有异等问题，成交供应商必须无条件更换有问题的广告物料，重新制作、安装等费用由供应商承担。

4.国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

- 七、乙方的权利和义务

1.根据本合同的约定向甲方收取相关服务费用。

2.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督；及时向甲方通告服务范围内有关服务的重大事项，协助配合处理相关检查、质疑投诉。

3.在本项目为采购人提供服务(包括但不限于安装、维护、送货)的过程中，供应商做好安全施工保障，服务期间所发生的所有安全事故均由供应商自行承担全部责任。

4.国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

- 八、违约责任

1.若甲方未按照合同约定逾期向乙方支付费用，每逾期一天，按应支付金额的  1 ‰作为违约金支付给乙方，直至实际支付之日。

2.因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，应对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿。

- 九、不可抗事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因战争、洪灾、台风、地震等不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力事件影响期相同。

2.受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电话通知对方并于事故发生后  天内将有关部门出具的证明文件等用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。

3.不可抗力事件延续   天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同

十、解决合同纠纷的方式

1.因服务的质量问题发生争议，由甲方或其指定的第三方机构进行质量鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，向甲方所在地的人民法院提起诉讼，依法维护其合法权益。

- 十一、合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖公章后生效。

2.政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。补充协议签订后，报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同一式5份，自双方签章之日起生效。甲方持有4份，乙方持有1份，具有同等法律效力。

| 甲方：富顺县中医医院（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人（被授权人）： | 法定代表人（被授权人）： |
| 地址（住所）：富顺县东湖大道1801号 | 地址（住所）： |
| 开户银行：四川富顺农村商业银行股份有限公司营业部 | 开户银行： |
| 账号：11820120000037316 | 账号： |
| 电话：0813-5197655 | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 签约日期： 年 月 日 | 签约日期： 年 月 日 |