**一、项目概况**

根据富顺县中医医院的实际工作需要，根据我院富达路院区用地及临床备用氧气实际情况，为满足我临床用氧需求，现拟采购2025年度液态氧采购项目。

**二、采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 执行标准 | 纯度 | 规格及包装形式 | 数量 | 备注 |
| 1 | 液态氧 | 《中国药典》（2020 年版）二部标准 | ≥99.5% | 176-210L/罐 杜瓦瓶 | 240000 升 | 结算以实际 供应量为准 |