## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1-1)
|  |  |  | 富顺县中医医院同心院区二期配电室低压切换安装工程 | [5 empty] | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章)
编 制 人: | [7 empty] | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) | [6 empty] | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: | [6 empty] | 复 核 时 间:
扉-1

## D 工程项目计价总说明(表-01)
总 说 明
工程名称： | 富顺县中医医院同心院区二期配电室低压切换安装工程
1.工程概况：富顺县中医医院同心院区二期配电室低压切换安装工程 建设规模： 工程特征： 计划工期： 施工现场实际情况： 自然地理条件： 环境保护要求： 2.工程招标和专业工程发包范围 3.工程量清单编制依据 4.工程质量、材料、施工等的特殊要求 5.其他需要说明的问题：在意志变电站及主供线路停止供电时，医院启用备用变压器或发电机能满足医院住院楼的基本医疗用电。在启用备用变压器或发电机时，消防用电暂时停供。如医院发生火灾，配电室值班人员立即停供医疗用电，改为消防用电。

## F.1.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08~
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 富顺县中医医院同心院区二期配电室低压切换安装工程\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
0304 电气设备安装工程
1 | 030404004002 |  | 低压开关柜（屏） | 1.名称、型号：开关柜 CGD190 380/220V 2.规格：外形尺寸2200mm×1000mm×800mm（高×宽×厚) 3.功率电流：405kw/684A | 台 | 1
2 | 030408001003 |  | 电力电缆 | 1.型号：铜芯电缆 YJV 2.规格：4×240mm2+1×120mm2 3.敷设方式：电缆敷设 4.电缆头：户内热缩式电缆头 五芯 1KV以下终端头 5.揭（盖）盖板：800mm×1000mm | m | 18.6
3 | 030408001013 |  | 电力电缆 | 1.型号：铜芯电缆 YJV 2.规格：4×120mm2+1×70mm2 3.敷设方式：电缆敷设 4.电缆头：户内热缩式电缆头 五芯 1KV以下终端头 5.揭（盖）盖板：800mm×1000mm | m | 31.85
4 | 030408006012 |  | 电力电缆头 | 1.户内热缩式电缆头 2.五芯 3.1KV以后终端头 DT-240 | 个 | 10
5 | 030408006011 |  | 电力电缆头 | 1.户内热缩式电缆头 2.五芯 3.1KV以后终端头 DT-120 | 个 | 20
6 | 030408008007 |  | 防火堵洞 | 1.名称 2.材质 3.方式 4.部位 | 处 | 0.01
7 | 030414002008 |  | 送配电装置系统 | 1.型号：交流供电系统 2.电压等级：1kV | 系统 | 1
分部小计
单价措施项目清单
其他措施项目
8 | 031302007001 |  | 高层施工增加费 |  | 项
分部小计
专业措施项目
9 | 031301001001 |  | 吊装加固 |  | 项
10 | 031301002001 |  | 金属抱杆安装拆除、移位 |  | 项
11 | 031301003001 |  | 平台铺设、拆除 |  | 项
12 | 031301004001 |  | 顶升、提升装置 |  | 项
13 | 031301005001 |  | 大型设备专用机具 |  | 项
14 | 031301006001 |  | 焊接工艺评定 |  | 项
15 | 031301007001 |  | 胎（模）具制作、安装、拆除 |  | 项
16 | 031301008001 |  | 防护棚制作安装拆除 |  | 项
17 | 031301009001 |  | 特殊地区施工增加 |  | 项
18 | 031301010001 |  | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项
19 | 031301011001 |  | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项
20 | 031301012001 |  | 工程系统检测、检验 |  | 项
21 | 031301013001 |  | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项
22 | 031301014001 |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项
23 | 031301015001 |  | 管道安拆后的充气保护 |  | 项
24 | 031301016001 |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项
25 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆 |  | 项
26 | 031301018001 |  | 其他措施 |  | 项
分部小计
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【安装工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 富顺县中医医院同心院区二期配电室低压切换安装工程\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
其他措施项目
1 | 031302007001 |  | 高层施工增加费 |  | 项
小计
专业措施项目
2 | 031301001001 |  | 吊装加固 |  | 项
3 | 031301002001 |  | 金属抱杆安装拆除、移位 |  | 项
4 | 031301003001 |  | 平台铺设、拆除 |  | 项
5 | 031301004001 |  | 顶升、提升装置 |  | 项
6 | 031301005001 |  | 大型设备专用机具 |  | 项
7 | 031301006001 |  | 焊接工艺评定 |  | 项
8 | 031301007001 |  | 胎（模）具制作、安装、拆除 |  | 项
9 | 031301008001 |  | 防护棚制作安装拆除 |  | 项
10 | 031301009001 |  | 特殊地区施工增加 |  | 项
11 | 031301010001 |  | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项
12 | 031301011001 |  | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项
13 | 031301012001 |  | 工程系统检测、检验 |  | 项
14 | 031301013001 |  | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项
15 | 031301014001 |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项
16 | 031301015001 |  | 管道安拆后的充气保护 |  | 项
17 | 031301016001 |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项
18 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆 |  | 项
19 | 031301018001 |  | 其他措施 |  | 项
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单计价表(安全文明措施带费 表-11)~
总价措施项目清单计价表
工程名称： |  | 富顺县中医医院同心院区二期配电室低压切换安装工程\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段:
序 号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |  | 调整 费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 |  | 安全文明施工费 |  | 项
其 中 | ① |  | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 1.14
| ② |  | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.52
| ③ |  | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 4.08
| ④ |  | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 6.74
2 | 031302002001 |  | 夜间施工增加费 |  | 项
| ① |  | 夜间施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 0.49
3 | 031302003001 |  | 非夜间施工增加 |  | 项
4 | 031302004001 |  | 二次搬运费 |  | 项
| ① |  | 二次搬运费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 0.24
5 | 031302005001 |  | 冬雨季施工增加费 |  | 项
| ① |  | 冬雨季施工 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 0.37
6 | 031302006001 |  | 已完工程及设备保护费 |  | 项
7 | 031302008001 |  | 工程定位复测费 |  | 项
| ① |  | 工程定位复测 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 0.1
合 计 | [5 empty] | - |  | - | - | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)【安装工程】
规费、税金项目计价表
工程名称： | 富顺县中医医院同心院区二期配电室低压切换安装工程\单项工程1【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-甲供材料（设备）费
合计