**附件2**

## 富顺县中医医院

# **富顺县中医医院中药煎药机封口胶（中药液包装用复合膜）采购项目**

# **采购内容**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 参数 | 数量 | 单价(元） | 金额（元） |
| 1 | 中药煎药机封口胶（中药液包装用复合膜） | 规格：宽幅标准10CM，厚度：加度单面足13丝 | 材质：耐高温PA+PE材质。材质宽度：100mm  卷芯：76mm  符合GB/T10004-2008标准  定制色：黑白紫 专色高光工艺。  内容：8CM连副各1CM。高度8CM 成品尺寸31-36CM 展开尺寸 62\*36CM 袋型：高硬度卷材。印刷方式：里印。制做工艺：整卷新料，全新技术无缝无接头工艺。 | 130组（一组9kg以上） | 元/组 |  |
|  | 总价 |  | | 大写 |  | |

**注:以上产品除符合国家标准还需符合富顺县中医医院清洁卫生工作要求，如供应商提供的产品不能满足医院清洁卫生使用要求，应无条件进行更换产品已达到要求为止。**