富顺县中医医院

2025年度医疗设备零星维修采购项目

项目编号：SCGY-2025-QY036

竞争性磋商文件

采   购  人： 富顺县中医医院

采购代理机构：四川广奕工程项目管理有限公司
文件编制：采购人与采购代理机构共同编制

四川·自贡

2025年4月

目录

第一章 磋商邀请	1

第二章 磋商须知	3

第三章 确定邀请参加磋商活动的供应商数量和方式	10

第四章 供应商的资格条件要求	11

第五章 供应商应当提供的资格证明材料	12

第六章 项目概述、内容要求及商务要求	13

第七章 体现满足磋商需求、质量和服务相关的磋商项目实质性要求	18

第八章 磋商内容、磋商过程中可能实质性变动的内容	19

第九章 供应商响应文件的编制要求	20

第十章 响应文件主要格式要求	24

第十一章 磋商采购及评定程序、评定方法、评定标准	44

第十二章 富顺县中医医院2025年度医疗设备零星维修采购项目采购合同	54

第十三章 附件	57

- 第一章 磋商邀请

四川广奕工程项目管理有限公司受富顺县中医医院委托，就批准实施的富顺县中医医院2025年度医疗设备零星维修采购项目采用竞争性磋商方式进行采购。

一、项目编号：SCGY-2025-QY036

二、项目名称：富顺县中医医院2025年度医疗设备零星维修采购项目

三、项目预算金额：
包号1（医疗设备零星维修）：18万（大写：壹拾捌万元整）。
包号2（医用腔镜维修）：10万（大写：壹拾万元整）。

四、采购项目简介：详细要求见第六章

五、供应商的资格条件要求：（各包均适用）

( 一) 参加磋商采购的供应商应具备下列条件：（各包均适用）

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、符合法律、行政法规规定的其他条件：

（二）供应商其他具有类似效力的要求：

1、供应商其他具有类似效力的要求：供应商为法定代表人、法定代表人授权参加本次磋商活动的合法代表；（各包均适用）

2、本项目不接受联合体磋商。（各包均适用）

3、本项目的特殊资质性要求：
包号1（医疗设备零星维修）：无。
包号2（医用腔镜维修）：供应商须具有专业维修腔镜的人员（需提供资质证明文件）

六、领取竞争性磋商文件时间、地点及费用

1、时间：竞争性磋商文件自2025年04月07日至2025年4月11日，每天09:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）发售。

2、地点：自贡市自流井区丹桂街东段泰丰大厦一区26-18号四川广奕工程项目管理有限公司。

3、售价：本项目磋商文件无偿获取，供应商可登录四川招采交易信息网免费获取文件。

4、方式：
①现场获取。供应商在购买磋商文件时，经办人须为本单位人员并必须携带《单位介绍

信》、经办人身份证复印件并加盖单位公章、《供应商报名登记表》。

②电子邮件报名方式:供应商可将《单位介绍信》、经办人身份证、《供应商报名登记表》扫描件发送邮箱(zggy_vip2@163.com)进行报名并获取竞争性磋商文件(开标当天需提供上述资料原件)。联系电话0813-2627377。

七、提交响应文件截止时间及磋商时间、地点

1、提交响应文件截止时间及磋商时间：2025年04月17日10:00(北京时间)。

2、提交响应文件地点及磋商地点：自贡市自流井区丹桂街东段泰丰大厦一区26-18号。

3、响应文件应在磋商当日提交截止时间前送达磋商地点，本次磋商不接受以电子邮件、传真及邮寄方式提交的响应文件。

八、本次磋商在四川招采交易信息网（http://www.zhaocaijiaoyi.com）上以公告形式发布。

九、联系方式

1、采购人:富顺县中医医院

地    址：富顺县富世街道富达路120号

联 系 人：聂老师

电    话：0813-5197655

2、采购代理机构：四川广奕工程项目管理有限公司

地  址：自贡市自流井区丹桂街东段泰丰大厦一区26-18号

联系人：陈女士

电  话：0813-2627377

- 第二章 磋商须知

- （一）供应商须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 预算金额 | ## 包号1（医疗设备零星维修）：18万（大写：壹拾捌万元整）。 包号2（医用腔镜维修）：10万（大写：壹拾万元整）。 注：维修金额超过合同金额后将重新组织招标，供应商报价超过预算金额的，其响应文件按无效处理。 |
| 2 | 低于成本价不正 当竞争预防措施 （各包均适用） | 1.在评审过程中，评审委员会认为供应商的报价明显低于其他进入报价的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。 供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述）。 2.供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人或授权代表签字确认。 3.供应商提供书面说明后，评审小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评审小组应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 3 | 是否接受联合体 投标（各包均适用） | 本项目不接受联合体。 |
| 4 | 分包、转包（各包均适用） | 不允许违法分包、转包。 |
| 5 | 磋商保证金（各包均适用） | 本项目不收取磋商保证金。 |
| 6 | 履约保证金（各包均适用） | 履约保证金金额：合同金额的 10%。 履约保证金缴纳形式：供应商自行选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。 银行账户信息如下： 账户名：富顺县中医医院 账号：11820120000037316 开户行：四川富顺农村商业银行股份有限公司营业部 应注明（项目名称、项目编号）履约保证金。 履约保证金退还：服务期满一年后，供应商履行了合同服务义务，采购人凭供应商提供的退还履约保证金申请无息退还履约保证金。 履约保证金不予退还情形：未按合同履约不退还。采用非保函形式缴纳的履约保证金在 15 个工作日内无息返还，采用保函形式缴纳的履约保证金在担保有效期后，担保责任终止。 递交和退还保函原件时供应商须到采购人现场提供以下证明材料： ①法定代表人授权委托书原件；②委托代理人身份证复印件。 |
| 7 | 现场踏勘（各包均适用） | 不组织。 |
| 8 | 响应有效期（各包均适用） | 递交响应文件截止之日起90天。 |
| 9 | 响应文件份数（各包均适用） | 资格性响应文件一式叁份（其中正本壹份、副本贰份）； 技术服务性响应文件一式叁份（其中正本壹份、副本贰份）; 报价响应文件叁份（其中正本壹份、副本贰份）；响应文件封面上标注“正本”、“副本”字样； 响应文件电子版壹份（U盘）。 |
| 10 | 响应文件的印制、 签署、密封及标注（各包均适用） | 详见第九章第四、五条内容。 |
| 11 | 成交通知书领取 （各包均适用） | 成交供应商缴纳采购代理服务费后，凭有效身份证明证件到采购代理机构领取成交通知书。 联系人：陈女士 联系电话：0813-2627377 地址：自贡市自流井区丹桂街东段泰丰大厦一区26-18号。 |
| 12 | 采购代理服务费 （各包均适用） | 本项目预算已包含采购代理服务费，参照国家发改委【2011】534号文件规定执行收费，按中标金额下浮30%向成交供应商收取。 收款单位信息如下： 收款单位：四川广奕工程项目管理有限公司 开 户 行：自贡银行股份有限公司华商国际城支行 银行账号：3090 1200 0000 0489 01 银行行号：3136 5500 3099 咨询电话：0813-2627577 |
| 13 | 公示期 （各包均适用） | 1个工作日。 |
| 14 | 磋商结果公示 （各包均适用） | 磋商结果将在四川招采交易信息网（http://www.zhaocaijiaoyi.com）上公布。 |

注：本前附表以外的相关内容是对供应商须知的具体补充，如有矛盾，以本前附表为准。

（二）总则

2.1适用范围

本磋商文件仅适用于本次磋商项目。

2.2有关定义

2.2.1“采购人”系富顺县中医医院。

2.2.2“采购代理机构”系四川广奕工程项目管理有限公司。

2.2.3“招标采购单位”系指“采购人”、“采购代理机构”的统称。

2.2.4“供应商”系指已报名参加磋商和向采购人提供货物及服务的供应商。

2.3合格的供应商（实质性要求）

合格的供应商应具备以下条件：

2.3.1本磋商文件规定的供应商资格条件；

2.3.2遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

2.3.3向招标代理机构购买了磋商文件。

2.4磋商费用（实质性要求）

供应商应自行承担准备和参加磋商的全部费用。不论磋商的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

2.5充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

2.5.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的磋商；

2.5.2两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其响应文件作无效处理；

2.6联合体参与采购活动（实质性要求）

2.6.1 本项目不允许联合体参加。

2.7磋商保证金

2.7.1 本项目不收取磋商保证金。

2.8.知识产权

2.8.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

2.8.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

2.8.3供应商将在采购项目实施过程中采用自有知识成果的，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。

2.8.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

（三）磋商文件

3.1磋商文件的构成

3.1.1磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商的依据，同时也是评审的重要依据。磋商文件用以阐明采购项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、采购程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本磋商文件包括以下内容：

第一章 磋商邀请；

第二章 磋商须知；

第三章 确定邀请参加磋商活动的供应商数量和方式；

第四章 供应商的资格条件要求；

第五章 供应商应当提供的资格证明材料；

第六章 项目概述、内容要求及商务要求；

第七章 体现满足磋商需求、质量和服务相关的磋商项目实质性要求；

第八章 磋商内容、磋商过程中可能实质性变动的内容；

第九章 供应商响应文件的编制要求；

第十章 响应文件主要格式要求；

第十一章 磋商采购及评定程序、评定方法、评定标准；

第十二章 采购合同主要条款（参考格式）；

第十三章 附件；

3.1.2磋商文件、澄清文件及补充资料前后有矛盾或不一致的情形，有时间先后顺序的，以时间在后的修改、澄清或补正文件为准；没有时间先后顺序的，则以有利于采购人的原则进行处理。

3.1.3供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。

3.1.4供应商没有对磋商文件全面做出实质性响应是供应商的风险。没有按照磋商文件要求作出实质性响应的响应文件将被拒绝。

3.2磋商文件的澄清和修改

3.2.1在递交响应文件截止时间2个工作日前，供应商可以书面形式对磋商文件提出质疑或要求采购单位对磋商文件澄清。

3.2.2在递交响应文件截止时间1个工作日前，采购人有对磋商文件进行澄清或修改的权利，可主动地或在解答供应商提出的问题时对磋商文件进行澄清或修改。澄清或修改通知为磋商文件的组成部分。

3.3现场踏勘：本项目不组织现场踏勘。

（四）响应文件

4.1响应文件的编制及相关要求（详见第九章内容）

4.2磋商保证金：

4.2.1本项目不收取磋商保证金。

4.3响应有效期

4.3.1本项目响应有效期为递交响应文件截止之日起90天。供应商响应文件中必须载明响应有效期，响应文件中载明的响应有效期可以长于磋商文件规定的期限，但不得短于磋商文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效响应处理。

4.3.2因不可抗力事件，采购人可于响应有效期届满之前与供应商协商延长响应有效期。供应商拒绝延长响应有效期的，不得再参与该项目后续采购活动。供应商同意延长响应有效期的，不能修改响应文件。

4.3.3因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于响应有效期届满之前与供应商协商延长响应有效期。供应商拒绝延长响应有效期的，不得再参与该项目后续采购活动。供应商同意延长响应有效期的，不能修改响应文件。

（五）评定程序、评定方法及评定标准

详见第十一章内容。

（六）合同的签订及履行

6.1签订合同

6.1.1成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

6.1.2成交人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交人之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

6.1.3在签订合同前，采购人有权对成交人响应文件中相关材料的原件进行审查核实，并将响应文件作为合同的一部分。若发现响应文件中相关材料存在虚假响应的，将不予签订合同。若发生以上情况，采购人可以与排在成交人之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

6.2合同分包（实质性要求）

本项目不允许违法分包。

6.3.合同转包（实质性要求）

本项目不允许转包。

6.4补充合同

维修金额超过合同金额后采购人将重新组织招标。

6.5履约保证金（实质性要求）

6.5.1履约保证金：本项目收取履约保证金。中标人应按照投标人须知前附表要求交纳规定数额的履约保证金，如果中标人在规定的时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

6.6履行合同

6.6.1成交人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

6.6.2在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《民法典》的有关规定进行处理。

6.7验收

6.7.1本项目采购人将按照采购相关法律法规的要求进行验收。

6.8资金支付

6.8.1采购人将按照采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。

（七）采购纪律要求

供应商参加本项目采购不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）招标采购单位或其他供应商恶意串通；

（4）向招标采购单位、磋商评审小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（6）未按照磋商文件确定的事项签订采购合同；

（7）将采购合同转包或者违法分包；

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（7）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

（八）其他

本磋商文件中所引相关法律制度规定，在采购活动中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。

- 第三章 确定邀请参加磋商活动的供应商数量和方式

通过在四川招采交易信息网（http://www.zhaocaijiaoyi.com）上发布公告形式，邀请参与的供应商不少于3家参加本次磋商活动。

- 第四章 供应商的资格条件要求

( 一) 参加磋商采购的供应商应具备下列条件：（各包均适用）

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、符合法律、行政法规规定的其他条件：

（二）供应商其他具有类似效力的要求：

1、供应商其他具有类似效力的要求：供应商为法定代表人、法定代表人授权参加本次磋商活动的合法代表；（各包均适用）

2、本项目不接受联合体磋商。（各包均适用）

3、本项目的特殊资质性要求：
包号1（医疗设备零星维修）：无。
包号2（医用腔镜维修）：供应商须具有专业维修腔镜的人员（需提供资质证明文件）

- 第五章 供应商应当提供的资格证明材料

一、供应商应当提供的资格证明材料（各包均适用）

(1)营业执照复印件

(2)组织机构代码证复印件 (三证合一不提供) ；

(3)税务登记证复印件 (三证合一不提供) ；

(4)响应函原件；

(5)承诺函原件；

(6)体现健全的财务制度的证明材料：

①供应商须提供2022年度以来的任意一年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和附注或财务情况说明书的复印件；②也可提供健全财务会计制度的承诺函原件；

(7)供应商须提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺函原件；

(8)供应商须提供依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函原件或者近六个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件；

(9) 供应商需提供参加本次采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录声明函原件；

二、供应商其他具有类似效力的相关证明材料

(1) 法定代表人身份证复印件（各包均适用）；

(2) 法定代表人授权委托书原件和授权代表身份证复印件 (供应商代表为非法定代表人时提供) （各包均适用）；

三、本项目的特殊资质性要求
包号1（医疗设备零星维修）：无。
包号2（医用腔镜维修）：供应商须具有专业维修腔镜的人员（需提供资质证明文 件）

注：1、本章提供的证明材料是资格性审查的主要依据，未通过审查者做无效响应文件处理。

- 第六章 项目概述、内容要求及商务要求

- 包号1（医疗设备零星维修）

- 一、项目概况

- 富顺县中医医院因实际工作开展需要，现就富顺县中医医院2025年度医疗设备零星维修采购项目进行采购活动。

二、项目内容及服务要求
1、服务要求：
（1）此次招标1个维修服务公司对采购单位设备进行维保服务工作。
（2）设备故障后，先由维修服务公司进行现场勘查、维修，需要更换零配件的设备，先报价（提供报价依据）并按照投标文件下浮后进行维修。
★（3）设备故障无法解决的情况发生时，采购人有权直接委托官方售后或第三方进行维修，由此产生的一切费用由供应商按照维修实际金额开具票据。

★（4）在临床科室报修设备后，设备科有权对维修故障进行多方询价，维修价格高于5万元的，按照采购单位内控制度进行采购。

★（5）以下几种情况可由采购人自行选择维修方式

- 5.1对需要生产厂家（或生产厂家指定售后维修点）维修的设备，设备科询价后，维修服务公司无法执行生产厂家（或生产厂家指定售后维修点）报价的情况；

- 5.2进口设备、精密仪器，只能更换原厂家配件的情况；

- 5.3维修价格高于5万，需按照医院内控制度进行采购的情况。

（6）同类配件及保养价格不得高于医院历年价格。

（7）对维保服务范围内的医疗器械及设备进行全生命周期管理。

★（8）投标公司应派驻至少 1名稳定的专业工程师定点入驻医院，拥有综合医院医疗设备维修管理经验，且周末及节假日保证工程师均在富顺县内。

（9）需更换配件时，维修时投标人可到现场勘探设备情况，根据设备情况提供报价，以报价低的公司进行当台设备进行维修。

（10）常备院内常规设备易损配件，以便及时处理。配件必须保障为原装部件，若有特殊情况，维护方需与院方协商同意后更换与原部件应用功能与技术指示相近的兼容部件。

（11）我方不提供专业维修室，需维护方在本地具有独立维修室。不得在病房、走廊等地进行拆机维修，以免引起堵塞、污染等。

2、保养维修要求

（1）供应商对采购单位医疗设备制定年度维保计划并严格落实执行，每月完成一次巡检，并及时记录；每月初的五个工作日内以文字报告形式（电子版及纸质版）提交到设备科。

（2）常规维护要求

2.1巡检要求：驻场工程师每月对采购单位医疗设备进行巡查，内容包括：设备外观检查、设备开机运行状态、设备安全检查、使用人员操作设备情况检查、询问设备日常使用人员有关设备的使用情况等方面，并做好相关记录，出具巡检报告。

2、2维修要求：

2.2.1科室报修后必须24小时响应，每次维修服务结束后，工程师填写维修报告由医院相关人员进行签字确认，维修报告应详细记录维修时间、维修工程师、故障原因、解决方案及配件使用情况,，并附设备维修前与维修后照片；

2.2.3医疗设备零星维修需要更换配件的情况下，配件在500元以上需维修公司单独报价或询价记录。

3、服务相关约定：

（1）供应商负责的大型医疗与重点设备出现故障时，核心配件的更换时必须经采购人鉴定后方可使用;

（2）供应商维修人员在维修过程中，造成医院设备设施损坏、医疗责任事故等，均由供应商承担责任和费用;

（3）医疗设备零星维修协助采购人做好法律规定的计量、安检等工作;

（4）设备管理部门每季度对供应商的服务范围、响应时间、维保质量、服务态度等进行综合评议，制定考核方法，对不符合标准和要求的提出限期整改及处罚措施。

（5）考核方法：设备管理部门按照量化标准，每季度一次，对供应商进行量化考核， 具体考核办法为：设备管理部门通过维修间环境、巡检工作、 维修质量、服务满意度、维护、保养报告及工作中配合程度综合考核。

（6）服务过程中发生的人身及设备事故均由中标供应商自行负责。

★三、商务要求：

（一）服务期限：一年。

（二）服务地点：富顺县中医医院。

（三）付款方式：以实际计量和清单报价结算，按月支付。采购人在完成验收、收到成交供应商发票等完整的结算资料后次月支付实际发生额的全部款项。单项结算金额=单项报价单价*（1-供应商成交时所报下浮率）*实际发生数量（例如：供应商报价为下浮率 10%，则“某设备某部件维修单项结算金额价格”=单项报价单价*（1-10%）*数量），总结算金额为各单项结算金额之和。）

报价含了维修、制造、运输、安装调试、售后服务及技术培训等交付采购人使用前所有可能发生的费用,报价后不再增补任何费用。
    （四）验收标准：参照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》的通知（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

- 包号2（医用腔镜维修）

- 一、项目概况

- 富顺县中医医院因实际工作开展需要，现就富顺县中医医院2025年度医疗设备零星维修采购项目进行采购活动。

二、项目内容及服务要求
1、服务内容

| 镜子类型 | 数量 |
| --- | --- |
| 胃镜 | 6 |
| 肠镜 | 5 |
| 纤支镜 | 1 |
| 肩关节镜 | 1 |
| 鼻咽喉镜 | 1 |
| 耳鼻喉镜 | 3 |
| 胆道镜 | 1 |
| 腹腔镜 | 3 |
| 膀胱镜 | 2 |
| 输尿管软镜 | 1 |
| 肾镜 | 2 |
| 合计 | 26 |

2、服务要求
（1）此次招标1个维修服务公司对采购单位设备进行维保服务工作。

（2）本项目服务周期为 1 年；

（3）设备故障后，先由维修服务公司进行现场勘查、检测、维修，需要更换零配件的设备，先报价（提供零配件采购价）并按照投标文件下浮后进行维修。

★（4）设备故障无法解决的情况发生时，采购人有权直接委托官方售后或第三方进行维修，由此产生的一切费用由供应商按照维修实际金额开具票据。

★（5）在临床科室报修设备后，设备科有权对维修故障进行多方询价，维修价格高于5万元的，按照富顺县中医医院内控制度进行采购。

★（6）以下几种情况可由采购人自行选择维修方式

- ①对需要生产厂家（或生产厂家指定售后维修点）维修的设备，设备科询价后，维修服务公司无法执行生产厂家（或生产厂家指定售后维修点）报价的情况；

- ②进口设备、精密仪器，只能更换原厂家配件的情况；

- ③维修价格高于5万，需按照医院内控制度进行采购的情况。

（7）同类配件及保养价格不得高于医院历年价格。

（8）对维保服务范围内的医疗器械及设备进行全生命周期管理。

★（9）投标公司应派驻至少 1名稳定的专业工程师定点对接医院，拥有维修腔镜管理经验，且周末及节假日保证工程师均能响应维修。

（10）需更换配件时，维修时可到现场勘探设备情况，根据设备情况提供报价。

（11）常备院内常规设备易损配件，以便及时处理。配件必须保障为原装部件，若有特殊情况，维护方需与院方协商同意后更换与原部件应用功能与技术指示相近的兼容部件。

（12）我方不提供专业维修室，需维护方在本地具有独立维修室。不得在病房、走廊等地进行拆机维修，以免引起堵塞、污染等。

- 2、资质要求

- （1）成交供应商承诺维修设备需要的维修配件是原装全新配件，（维修报告中提供零件产地、型号、进口零件提供报关单）。

- （2）成交供应商具备专业维修腔镜的场所（需提供资质证明或者现场图片）。

（3）成交供应商具有专业维修腔镜的人员（需提供资质证明文件）

3、保养维修要求

- （1）对采购单位医疗设备制定年度维保计划并严格落实执行，每月完成一次巡检，并及时记录；每月初的五个工作日内以文字报告形式（电子版及纸质版）提交到设备科。

（2）常规维护要求

2.1巡检要求：驻场工程师每月对采购单位医疗设备进行巡查，内容包括：设备外观检查、设备开机运行状态、设备安全检查、使用人员操作设备情况检查、询问设备日常使用人员有关设备的使用情况等方面，并做好相关记录，出具巡检报告。

2、2维修要求：

2.2.1科室报修后必须24小时响应，每次维修服务结束后，工程师填写维修报告由医院相关人员进行签字确认，维修报告应详细记录维修时间、维修工程师、故障原因、解决方案及配件使用情况,，并附设备维修前与维修后照片；

- 2.2.2如果采购单位腔镜需要维修时，在维保服务年限内采购人享有优先获得备用品的权利，成交供应商保证及时向采购人提供备用镜。

（3）服务期间提供设备的操作和简单问题处理的现场课件培训不少于1次。

4、服务相关约定：

（1）供应商负责的大型医疗与重点设备出现故障时，核心配件的更换时必须经采购人鉴定后方可使用;

（2）供应商维修人员在维修过程中，造成医院设备设施损坏、医疗责任事故等，均由供应商承担责任和费用;

（3）设备管理部门每季度对供应商的服务范围、响应时间、维保质量、服务态度等进行综合评议，制定考核方法，对不符合标准和要求的提出限期整改及处罚措施。

（4）考核方法：设备管理部门按照量化标准，每季度一次，对供应商进行量化考核， 具体考核办法为：设备管理部门通过维修间环境、、巡检工作、 维修质量、服务满意度、维护、保养报告及工作中配合程度综合考核。

（5）服务过程中发生的人身及设备事故均由中标供应商自行负责。

三、商务要求

（一）服务期限：一年。

（二）服务地点：富顺县中医医院。

（三）付款方式：以实际计量和清单报价结算，按月支付。采购人在完成验收、收到成交供应商发票等完整的结算资料后次月支付实际发生额的全部款项。单项结算金额=单项报价单价*（1-供应商成交时所报下浮率）*实际发生数量（例如：供应商报价为下浮率 10%，则“某设备某部件维修单项结算金额价格”=单项报价单价*（1-10%）*数量），总结算金额为各单项结算金额之和。）

报价含了维修、制造、运输、安装调试、售后服务及技术培训等交付采购人使用前所有可能发生的费用,报价后不再增补任何费用。
  （四）验收标准：参照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》的通知（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

注：本章节“★”条款项均为实质性条款，供应商须完全响应否则为无效响应。

- 第七章 体现满足磋商需求、质量和服务相关的磋商项目实质性要求

供应商资格必须符合国家有关规定和磋商文件资格性要求；若磋商结果无实质性变动,供应商必须满足磋商文件规定的所有实质性要求，并且响应文件中不能附有采购人不能接受的条件。否则将视作无效文件处理。

- 第八章 磋商内容、磋商过程中可能实质性变动的内容

一、磋商内容

（一）项目的一般技术和商务要求。

（二）磋商合同草案条款。

二、磋商过程中可能实质性变动的内容

（一）项目的一般技术和商务要求。

（二）磋商合同草案条款。

- 第九章 供应商响应文件的编制要求

（一）响应文件须知

1.1响应文件的语言（实质性要求）

1.1.1供应商提交的响应文件以及供应商与招标采购单位就有关参加采购的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人/主要负责人为外籍人士的，法定代表人/主要负责人的签字和护照除外。）

1.1.2翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

1.2计量单位（实质性要求）

除在磋商文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

1.3响应货币（实质性要求）

本次采购项目的响应均以人民币报价。

1.4是否接受联合体投标（实质性要求）

本项目不允许联合体参加。

1.5知识产权（实质性要求）

1.5.1供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

1.5.2采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

1.5.3供应商将在采购项目实施过程中采用自有知识成果的，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。

1.5.4使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

（二)响应文件的组成（各包均适用）

参加磋商的供应商按照磋商文件的要求准备响应文件，响应文件分为资格性响应文件、技术服务性响应文件、报价响应文件、响应文件电子版四部分。

2.1资格性响应文件部分，详见第五章内容。（各包均适用）

2.2技术服务性响应文件部分，包括但不限于以下内容：（各包均适用）

（1）供应商简介;

（2）供应商基本情况表；

（3）服务方案；

（4）主要人员情况表；

（5）商务应答表；

（6）技术服务应答表；

（7）其他有利于采购人或者供应商认为需要提供的文件和资料。

2.3报价部分，包括以下内容：（各包均适用）

供应商按照响应文件要求填写报价一览表。本次报价要求：

2.3.1 供应商的报价是供应商响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

2.3.2供应商最终报价只允许有一个报价，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效响应处理。

2.3.3本项目为采用单价合同。

2.4电子档部分，包括以下内容：（各包均适用）

2.4.1响应文件电子版应由资格性响应文件正本、技术性响应文件正本、报价响应文件正本PDF扫描件组成）。

注：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括磋商项目本身所包含的磋商事项。供应商不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避响应文件的约束。否则，供应商提供的响应文件将作为无效响应处理，即使成交也将取消成交资格）。如不涉及优惠条件，未提供承诺则不影响响应文件有效性。

（三）响应文件格式（各包均适用）

3.1供应商应按照磋商文件第十章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。因响应文件格式形式不规范或者内容不齐全导致为无效文件的风险由供应商自行承担。

3.2对于没有格式要求的内容由供应商根据其实际情况自行编写。

（四）响应文件的印制及签署（各包均适用）

4.1资格性响应文件一式叁份（其中正本壹份、副本贰份）；技术服务性响应文件一式叁份（其中正本壹份、副本贰份）;报价响应文件叁份（其中正本壹份、副本贰份）；响应文件封面上标注“正本”、“副本”字样；响应文件电子版壹份。

4.2若正本与副本内容出现差异时，则以正本为准；副本可用正本的复印件。

4.3响应文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。响应文件的打印和书写应当清楚工整，不得出现字迹潦草、表达不清等可能导致非唯一理解的情形。任何修改、行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人/主要负责人或其授权代表签字并加盖供应商单位公章。

4.4响应文件正本必须使用不褪色、不变质的墨水书写或打印，响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人或其授权代表在响应文件要求的地方签字，要求加盖公章的地方加盖供应商单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

4.5响应文件应统一使用A4幅面纸印制，逐页编目编码以方便评审专家查阅。

（五）响应文件的密封和标注（各包均适用）

5.1磋商供应商应将其资格性响应文件、技术服务性响应文件、报价响应文件分别用密封袋密封，并在封口处加盖单位公章，开标前不得启封；如有分包,各包响应文件应按前述要求分别单独封装；若不满足以上要求，采购代理机构将有可能拒收其响应文件。

5.2在密封袋封面上注明磋商项目名称、编号、磋商供应商名称及“资格性响应文件”“技术服务性响应文件”“报价响应文件”“响应文件电子版”字样。

5.3每一密封件上应注明“于   年   月   日时分之前不准启封”字样；

5.4未按以上要求进行密封和标注的响应文件，采购代理机构将拒收或者在时间允许的范围内，要求修改完善后接收，若在递交响应文件截止时间前未完善并递交，将作为未按规定时间递交响应文件处理。

（六）响应文件的递交（各包均适用）

6.1供应商应在磋商文件规定的递交响应文件截止时间前，将响应文件按磋商文件的规定密封后送达递交响应文件地点。递交响应文件截止时间以后送达的响应文件将不予接收，招标采购单位将告知供应商不予接收的原因。

6.2递交响应文件时，报名供应商名称和磋商文件的文号、应当与供应商名称和响应文件的文号一致。

6.3本次采购不接收邮寄的响应文件。

（七）响应文件的修改和撤回 （各包均适用）

7.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤销，但该修改或撤销的书面通知须在递交截止时间之前送达采购代理机构，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。该通知需经供应商的法定代表人/主要负责人或正式授权的供应商代表签字和加盖公章方为有效。供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

7.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤销的通知应该按本章的规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改”或“撤销”字样。

7.3在递交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件进行任何修改。

7.4供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。

- 第十章 响应文件主要格式要求

本章所制响应文件格式，除文件中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性；本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项；本章节没有列出对响应文件中其它内容格式要求的，供应商可自行编写拟定，格式不限。

格式1

正本或副本

响 应 文 件

（资格性响应文件/技术服务性响应文件/报价响应文件）

项目编号：

项目名称：
项目包号：

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/主要负责人或其委托代理人签字：

年   月   日

格式2

响 应 文 件

（响应文件电子版）

项目编号：

项目名称：
项目包号：

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/主要负责人或其委托代理人签字：

年   月   日

格式3

响 应 函

：

我方全面研究了           项目（项目编号：        ；包号：        ），决定参加贵机构组织的本项目磋商。我方授权             （姓名、职务）代表我方     （供应商的名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。

1、我方对所提交的响应文件其真实性、合法性承担一切法律责任。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

3、我方为本项目提交的资格性响应文件正本壹份，副本贰份；技术服务性响应文件正本壹份，副本贰份；报价响应文件正本壹份，副本贰份；响应文件电子版壹份。

4、我方愿意提交贵机构可能另外要求的，与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5、我方完全同意按照采购文件的相关规定，支付代理服务费。

6、我方完全认同磋商文件中规定的价格评审方法。

7、本次采购，我方递交的响应文件有效期为递交响应文件截止之日起 90 天。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/主要负责人或授权代表（签字）：

日    期：

格式4

- 承 诺 函

四川广奕工程项目管理有限公司：

(供应商名称) 作为参加本次磋商活动            项目
（项目编号：        ；包号：        ） 的供应商，现郑重承诺：

( 一) 参加磋商采购的供应商应具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、符合法律、行政法规规定的其他条件：

（二）供应商其他具有类似效力的要求：

1、供应商其他具有类似效力的要求：供应商为法定代表人、法定代表人授权参加本次磋商活动的合法代表；（各包均适用）

2、本项目不接受联合体磋商。（各包均适用）

3、本项目的特殊资质性要求：
包号1（医疗设备零星维修）：无。
包号2（医用腔镜维修）：供应商须具有专业维修腔镜的人员（需提供资质证明文件）

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议， 已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加本次采购活动以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次磋商活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、参加本次磋商活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中， 同时委托同一个自然人、 同一家庭的人员、 同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目评审过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责， 因样品存在缺陷或者不符合磋商文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

七、我公司完全同意磋商文件中关于知识产权的说明，承诺由此造成的纠纷由我单位全权负责。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称 (盖章) ：

法定代表人或授权代表 (签字) ：

日    期：

格式5

法定代表人/主要负责人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年         月        日

经营期限：

姓 名：             ，性 别：          ，年 龄：          ，

职 务：         系           的法定代表人/主要负责人。

特此证明。

附：法定代表人/主要负责人身份证复印件。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/主要负责人签字：

日    期：

格式6

法定代表人/主要负责人授权委托书

：

本授权声明：                  （供应商名称）                （法定代表人/主要负责人姓名、职务）授权            （被授权人姓名、职务）为我方                  项目（项目编号：        ；包号：        ）磋商活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、签订合同以及执行合同等一切事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权）。

特此声明。

附：授权代表身份证复印件（加盖公章）

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/主要负责人签字：

授权代表签字：

日    期：

注：供应商代表为非法定代表人时需同时提供格式5法定代表人/主要负责人身份证明书

格式7

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人/主要负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质 等级 |  |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格内无相应内容可填的项，可写“无”或“/”；

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/主要负责人或授权代表（签字）：

日   期：

格式8

- 报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 项目包号 |  |
| 第一轮报价 | 下浮率： % |

注：1、本采购项目为单价合同。

2、本表内任何有选择或可调整的报价将按无效响应处理。

3、供应商的报价是供应商响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用（报价含了维修、制造、运输、安装调试、售后服务及技术培训等交付采购人使用前所有可能发生的费用,报价后不再增补任何费用）。

4、单项结算金额=单项报价单价*（1-供应商成交时所报下浮率）*实际发生数量（例如：供应商报价为下浮率 10%，则“某设备某部件维修单项结算金额价格”=单项报价单价*（1-10%）*数量），总结算金额为各单项结算金额之和。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/主要负责人或授权代表（签字）：

日期：

格式9

现场报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 项目包号 |  |
| 最终报价 | 下浮率： % |

注：1、本表内任何有选择或可调整的报价将按无效响应处理。

- 2、供应商的报价是供应商响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用（报价含了维修、制造、运输、安装调试、售后服务及技术培训等交付采购人使用前所有可能发生的费用,报价后不再增补任何费用）。

3、现场报价一览表内填写的最终报价将作为本次采购唯一的最终报价依据。

4、此表格不放于报价响应文件中，需供应商单独携带到磋商现场，进行现场报价。

5、此表格可授权代表现场签字并加盖供应商公章。

6、此表格应当在规定的时间内密封递交采购组织单位工作人员，由采购组织单位工

作人员收齐后集中递交评审委员会。

- 现场报价一览表在报价现场填写后密封提交，供应商须自行分别准备密封袋。
8、单项结算金额=单项报价单价*（1-供应商成交时所报下浮率）*实际发生数量（例

- 如：供应商报价为下浮率 10%，则“某设备某部件维修单项结算金额价格”=单项报价单价*（1-10%）*数量），总结算金额为各单项结算金额之和。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日   期：

特别提醒：最终报价为现场报价，请供应商先自行下载打印，并盖好单位公章。

格式10

主要人员情况表

项目名称：

项目编号：
项目包号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 相关证件资料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/主要负责人或授权代表（签字）：

日    期：

格式11

服务及售后服务方案

项目名称：

项目编号：

项目包号：

由供应商自行编写，格式不限，应包含但不限于完成本项目的实施服务方案、人员配置、售后服务等内容。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/主要负责人或授权代表（签字）：

日   期：

格式12

技术服务应答表

项目名称：

项目编号：
项目包号：

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件的技术服务条款（详见第六章） | 响应文件的技术服务条款 （响应实际参数） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |

注：1、响应人须把磋商项目的全部技术内容事项列入此表。

2、按照磋商项目技术要求的顺序对应填写。

3、响应人须据实填写，不得虚假填写，否则将有可能取消其磋商或成交资格。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/主要负责人或授权代表（签字）：

日   期：

格式13

商务应答表

项目名称：

项目编号：
项目包号：

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件的商务条款（详见第六章） | 响应文件的商务条款 （响应实际参数） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |

注：1、响应人须把磋商项目的全部商务内容事项列入此表。

2、按照磋商项目商务要求的顺序对应填写。

3、响应人须据实填写，不得虚假填写，否则将有可能取消其磋商或成交资格。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/主要负责人或授权代表（签字）：

日   期：

格式14

依法缴纳税收和社会保障资金承诺函

：

我单位现参与         项目（项目编号：        ；包号：        ），并作出如下承诺：

我单位依法缴纳税收和员工社会保险，随时接受采购人的检查验证。如违反上述承诺，我单位将按照相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。

特此承诺。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日   期：

格式15

健全财务会计制度的承诺函

：

（公司名称）作为参加本次采购活动（项目名称：         （项目编号：        ；包号：        ）的供应商，现本公司郑重承诺：

本公司是按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定编制的财务报告;财务报告符合适用的会计准则和相关会计制度的规定，无税务纠纷，具有健全的财务制度。本公司随时接受采购人的检查验证。如违反上述承诺，我单位将按照相关规定接受处罚。

特此承诺。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/主要负责人或授权代表（签字）：

日   期：

格式16

无重大违法记录声明函

我方郑重声明，参加本次采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产、停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/主要负责人或授权代表（签字）：

日   期：

格式17

无行贿犯罪记录承诺函

致：                       ：

我单位现参与           项目（项目编号：        ；包号：        ），并作出如下承诺：

我单位及其现任法定代表人、主要负责人在参加采购活动前三年内无行贿犯罪记录，

如违反上述承诺，我单位将按照相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。

特此承诺。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/主要负责人或授权代表（签字）：

日   期：

格式18

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力

承诺函

致：

我单位现参与           项目（项目编号：        ；包号：          ），并作出如下承诺：

我单位具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，如违反上述承诺，我单位

将按照相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。

特此承诺。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/主要负责人或授权代表（签字）：

日    期：

- 格式19

供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：证明材料：中标通知书（以发出时间为准）或合同复印件（以合同签订时间为准）（加盖公章）。

- 第十一章 磋商采购及评定程序、评定方法、评定标准

（一）总则

1.1根据本项目特点制定本评标办法。

1.2评审工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评审委员会负责。

1.3评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的响应供应商。

1.4评审委员会按照磋商文件规定的评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（1）熟悉和理解磋商文件；

（2）审查供应商响应文件等是否满足磋商文件要求，并作出评价；

（3）根据需要要求招标采购单位对磋商文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（4）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（5）起草评审报告并进行签署；

（6）向招标采购单位或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（7）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5评审过程独立、保密。供应商非法干预评审过程的行为将导致其响应文件作为无效文件处理。

1.6评审委员会评价响应文件的实质性，对于供应商而言，除评审委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据响应文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

（二）评审方法

本项目评审方法为：综合评分法。综合评分法是指响应文件满足采购文件且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

（三）磋商及评定程序

3.1 接收响应文件

供应商签到、递交响应文件，并当众接受检查（响应文件的数量、封装、标注等是否规范）。对于下列情况之一的，招标采购单位将拒绝接收供应商递交的响应文件：

（1）超过截止时间递交的响应文件；

（2）响应文件的数量、封装、标注等不符合磋商文件规定要求。

3.2磋商流程

首先对供应商提供的资格性响应文件和技术服务性响应文件进行资格性和技术性审查，经评审通过后才能进行下一步程序。

3.3 磋商采购文件初审

3.3.1资格性审查

评审委员会依据法律法规和磋商文件的规定，审查供应商是否具备磋商资格。审查内容包括：

（1）是否属于禁止参加磋商的供应商；

（2）是否按照规定要求提供资格性证明材料；

（3）法律法规规定的其他资格条件。

评审委员会资格审查结束后，应当出具资格性审查报告，并按照磋商文件的规定确定参加磋商的供应商名单。没有通过资格审查的供应商，评审委员会应当在资格审查报告中说明原因。

评审委员会出具资格性审查报告后，招标代理机构应当将通过资格审查和未通过资格审查的供应商名单向所有供应商当场宣布。

3.3.2.技术服务内容的审查与评价

按采购文件中规定的评标方法和标准，对响应文件进行商务、技术和服务等全面审查、综合比较与评价。

3.3.3响应文件审查过程中，如果出现评审委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背采购基本原则和响应文件规定。

3.4初审结果的公布

评审委员会初审结束后，应当确定参加磋商的供应商名单。没有通过初审的供应商，评审委员会应当书面说明原因。

3.5报价（第一轮）

工作人员将通过初审的有效供应商报价响应文件（报价一览表）交评审小组进行随机拆封报价。

3.6磋商

3.6.1磋商评审小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序以现场抽签的方式确定。

3.6.2每轮磋商开始前，磋商评审小组应根据磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。

3.6.3在磋商过程中，磋商评审小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

3.6.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商评审小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.6.5磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商评审小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字（注：供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者授权代表签字确认）或者加盖公章。磋商过程中，供应商根据磋商情况自行决定变更其响应文件的，磋商评审小组不得拒绝，并应当给予供应商必要的时间，但是供应商变更其响应文件，应当以有利于满足磋商文件要求为原则，不得变更为不利于满足磋商文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。

3.7最终报价

磋商结束后，磋商评审小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内进行最后报价。两轮（首次响应文件中的报价为第一轮）报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，不允许进入综合评分，并书面告知供应商，说明理由。

3.8 比较与评价

由磋商评审小组采用综合评分法对提交报价的供应商的响应文件和报价进行综合评分，具体要求详见本章综合评分部分。

3.9 推荐成交候选供应商名单

采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列；得分且响应报价相同的，按技术服务部分得分；得分、响应报价、技术服务部分得分均相同的，由评审委员会推荐中标（成交）候选人。

3.10复核

评分汇总结束后，评审小组应当进行复核，特别要对拟确定为成交供应商的、报价最低的、响应文件被认定为无效的进行重点复核。

3.11出具评审报告

评审委员会推荐成交候选供应商后，应当向采购组织单位出具评审报告。评审报告应当

包括下列内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

（2）磋商日期和地点，评审委员会成员名单；

（3）参加报价的供应商名单及报价情况和未参加报价的供应商名单及原因；

（4）变动磋商采购文件实质性内容的有关资料及记录；

（5）供应商响应文件实质性要求情况及供应商变动响应文件有关资料及记录；

（6）磋商情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件磋商情况等；

（7）推荐的成交候选供应商名单及理由。

评审委员会成员应当在评审报告中签字确认，对评审过程和结果有不同意见的，应当在评审报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评审结果。

3.12评标争议处理规则

评审委员会在评审过程中，对于资格性审查、对供应商响应文件做无效响应处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和磋商文件规定。有不同意见的评审委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者响应文件规定的，应当在磋商报告中予以反映。

3.13供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.14在评审过程中，供应商响应文件实质性符合磋商文件要求的前提下，评审委员会对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评审委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.15供应商应当书面澄清、说明或者更正，并签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是响应文件的组成部分。

3.16评审委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出磋商文件的范围，不得以此让供应商实质改变响应文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（1）按相关规定应当在评审时不予承认的响应文件内容事项；

（2）响应文件中已经明确的内容事项；

（3）响应文件未提供的材料。

3.17本项目采购过程中，响应文件出现下列情况的，如需要供应商澄清、说明或者更正的，按照以下原则处理：

- 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）对不同语言文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条以上情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过本项目预算金额的，供应商响应文件应作为无效响应处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过本项目预算金额的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评审委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的响应文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效响应处理。

（四）评审标准

4.1本次综合评分的因素是：报价、服务指标、业绩、履约能力、售后服务。

- 4.2综合评分明细表
包号1（医疗设备零星维修）

| 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分标准 | 评分依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价10% | 10 | 满足响应文件要求且下浮最多的响应下浮率作为基准价，其价格分为10分；响应下浮率=(1-基准价)/（1-响应下浮率）* 10分。 | 供应商最终报价为准 | 客观 |
| 2 | 服务指标51% | 51 | 供应商完全满足招标文件服务要求（无标识项）得51分，其他则按以下原则计分：服务指标条款响应得分=（供应商满足技术参数条款的数量÷对应包件中技术参数条款的总数量）×51分 注：参数条数有子项的以子项计算。 | 以响应文件为准 | 客观 |
| 3 | 业绩9% | 9 | 供应商2022年1月1日（含1日）以来每提供一个类似业绩的得3分，每提供一个得3分，最多得9分（提供项目成交/中标通知书或合同复印件并加盖鲜章） | 以响应文件为准 | 客观 |
| 4 | 履约能力15% | 15 | 供应商提供以下方案/承诺函 1.人员配备。含派驻人员身份证、联系方式、在富顺县住址、工作经验。 2.维修方案。含响应方案；维修措施；维修材料的保障优质、合理，所采取的的措施能保证项目按时或提前完成。 3.及时响应维修承诺。 4.管理制度。 5.巡查、巡检方案，含巡查频率、措施。 完全满足采购需求不缺项得15分，每缺一项扣3分，每一项每有一处错误扣1.5分，扣完为止。错误是指：项目名称不符或方案内容与项目需求不一致或方案仅有框架、标题或方案內容与本项目无关或招标文件要求的相关内容未完全体现或项目信息错误（包括时间、地点、名称等）、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等情形。 | 以响应文件为准 | 主观 |
| 5 | 售后服务15% | 15 | 售后服务方案包含： 1.质量控制措施、应急预案。 2.售后团人员。 3.复检情况。 完全满足采购需求不缺项得15分，每缺一项扣5分，每一项每有一处错误扣2.5分，扣完为止。错误是指：项目名称不符或方案内容与项目需求不一致或方案仅有框架、标题或方案內容与本项目无关或招标文件要求的相关内容未完全体现或项目信息错误（包括时间、地点、名称等）、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等情形。 | 以响应文件为准 | 主观 |

- 包号2（医用腔镜维修）

| 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分标准 | 评分依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价10% | 10 | 满足响应文件要求且下浮最多的响应下浮率作为基准价，其价格分为10分；响应下浮率=(1-基准价)/（1-响应下浮率）* 10分。 | 供应商最终报价为准 | 客观 |
| 2 | 服务指标42% | 42 | 供应商完全满足招标文件服务要求（无标识项）得42分，其他则按以下原则计分：服务指标条款响应得分=（供应商满足技术参数条款的数量÷对应包件中技术参数条款的总数量）×42分 注：参数条数有子项的以子项计算。 | 以响应文件为准 | 客观 |
| 3 | 业绩6% | 6 | 供应商2021年1月1日（含1日）以来每提供一个类似业绩的得2分，每提供一个得3分，最多得6分（提供项目成交/中标通知书或合同复印件并加盖鲜章） | 以响应文件为准 | 客观 |
| 4 | 履约能力30% | 30 | 供应商提供以下方案/承诺函 1.人员配备。含派驻人员身份证、联系方式、在富顺县住址、工作经验。 2.维修方案。含响应方案；维修措施；维修材料的保障优质、合理，所采取的的措施能保证项目按时或提前完成。 3.及时响应维修承诺。 4.管理制度。 5.巡查、巡检方案，含巡查频率、措施。 完全满足采购需求不缺项得30分，每缺一项扣6分，每一项每有一处错误扣3分，扣完为止。错误是指：项目名称不符或方案内容与项目需求不一致或方案仅有框架、标题或方案內容与本项目无关或招标文件要求的相关内容未完全体现或项目信息错误（包括时间、地点、名称等）、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等情形。 | 以响应文件为准 | 主观 |
| 5 | 售后服务12% | 12 | 售后服务方案包含： 1.质量控制措施、应急预案。 2.售后团人员。 3.复检情况。 完全满足采购需求不缺项得12分，每缺一项扣4分，每一项每有一处错误扣2分，扣完为止。错误是指：项目名称不符或方案内容与项目需求不一致或方案仅有框架、标题或方案內容与本项目无关或招标文件要求的相关内容未完全体现或项目信息错误（包括时间、地点、名称等）、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等情形。 | 以响应文件为准 (技术评分因素) | 主观 |

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

（五）项目终止

本次采购活动中，出现下列情形之一的，予以项目终止：

（1）符合专业条件的供应商或者对磋商采购文件作实质响应的供应商不足两家的；

（2）出现影响磋商公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购控制价；

（4）因重大变故，磋商任务取消的。

（六）推荐成交候选供应商

6.1本项目由采购人委托评审委员会推荐候选成交供应商。

6.2评审委员会完成评审后，采购代理机构2个工作日内将评审报告送采购人。

6.3确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，将不予确定其为成交供应商：

（1）成交候选供应商存在违法、违纪行为的；

（2）成交候选供应商书面自愿放弃成交，且无其他非法目的的；

（3）其他不应确定成交供应商的情形。

6.4采购代理机构将根据确定的成交供应商，电话通知成交供应商，同时向成交供应商发出成交通知书。

- 公示

7.1 成交结果将在四川招采交易信息网（http://www.zhaocaijiaoyi.com）上公示，公示时间为：1个工作日。

（八）评审专家在采购活动中承担以下义务

8.1遵守评审工作纪律；

8.2按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

8.3不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

8.4及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

8.5不得损害采购人和采购代理机构合法权益，应当切实满足采购人的合理采购需求，保证采购项目质量。

（九）评审专家在采购活动中应当遵守以下工作纪律

9.1遵行采购活动关于回避评审的规定。

9.2评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

9.3评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

9.4评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化磋商采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；不得损害采购人、采购代理机构的合法权益，不得影响采购项目质量。

9.5在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料。

9.6服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

9.7遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

（十）重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新采购：

（l）磋商截止时间止，供应商少于3个（不含3个）的；

（2）经评审委员会评审后符合专业条件的供应商少于2个（不含2个）的；

（3）法律法规规定的其它情形。

（十一）质疑

供应商认为磋商文件、磋商过程、中标（成交）或者磋商结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、及采购代理机构提出质疑。

- 第十二章 富顺县中医医院2025年度医疗设备零星维修采购项目采购合同

（主要条款）

合同编号：XXXX

签订地点：XXXX

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）： 富顺县中医医院

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及XXXX     采购项目（项目编号：XX）的采购文件、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的采购文件、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

- 项目概况

- 项目名称：富顺县中医医院医疗设备零星维修采购项目。

服务周期：2025 年  月  日至2026 年  月  日。

二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；

该合同总价为本项目一年服务周期内医疗设备零星维修总价，不包含大型设备维修及维护费用等采购文件中规定除外内容。

当2家成交供应商合计实际结算金额达到项目总金额的100%后或满服务时间，以上2个条件任一一条达到，合同终止。

三、质量要求

1、乙方须提供全新零部件、配件等，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。特殊情况下可与我方协商，经协商同意后可提供相近技术参数，功能特点的兼容零部件及配件。

2、维修配件必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、维修配件质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担。

4、维护方需要指派专业人员驻扎医院，以便更快响应。

四、维修情况及配件验收

1、所有维修维护设备，需做好详细登记，年底造册交于院方留底保存。

2、维修未产生费用的情况下，维护方不得单独收取维修费（除大型/大量维护以外）。

3、每次维修后均需登记，并需要临床负责人签字确认；有费用产生的需标注明细及价格。

4、更换配件时，在配件更换前，需征得临床科室货设备科确认后方才更换。

5、所更换配件必须符合国家及行业相关标准及规定。

6、供应商对全院医疗设备制定年度维保计划并严格落实执行，每月完成一次巡检，并及时记录；每月初的五个工作日内以文字报告形式（电子版及纸质版）提交到设备科。

7、巡检要求：驻场工程师每月对全院医疗设备进行巡查，内容包括：设备外观检查、设备开机运行状态、设备安全检查、使用人员操作设备情况检查、询问设备日常使用人员有关设备的使用情况等方面，并做好相关记录，出具巡检报告。

8、科室报修后必须24小时响应，每次维修服务结束后，工程师填写维修报告由医院相关人员进行签字确认，维修报告应详细记录维修时间、维修工程师、故障原因、解决方案及配件使用情况,并附设备维修前与维修后照片；

9、需要更换配件的情况下，配件在200元以上需要两个公司在2天之内到设备科报价。

五、付款方式

以实际计量和清单报价结算，按月支付。采购人在完成验收、收到成交供应商发票等完整的结算资料后次月支付实际发生额的全部款项。单项结算金额=单项报价单价*（1-供应商成交时所报下浮率）*实际发生数量（例如：供应商报价为下浮率 10%，则“某设备某部件维修单项结算金额价格”=单项报价单价*（1-10%）*数量），总结算金额为各单项结算金额之和。）

报价含了维修、制造、运输、安装调试、售后服务及技术培训等交付采购人使用前所有可能发生的费用,报价后不再增补任何费用。

六、售后服务

1、质保期为验收合格后    月，质保期内出现相同情况故障乙方免费维修更换。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收已维修好的设备，甲方应偿付合同总价百分之

的违约金；

（2） 甲方逾期支付维修款的，除应及时付足维修款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

如果因产品本身质量问题导致甲方直接经济损失，乙方除退回甲方支付的维修款外，并承担由此造成的一切损失，同时向甲方支付合同总额10%的违约金，同时赔付甲方的损失。

八、争议解决办法

1、因配件的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。配件符合标准的，鉴定费由甲方承担；配件不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式四份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方一份。

| 甲方（盖章）：富顺县中医医院 甲方代表（签字）： 地址：富顺县东湖大道1801号 电话：0813-5197655 开户银行：四川富顺农村商业银行股份有限公司营业部 开户帐号：11820120000037316 日期： 年 月 日 | 乙方（盖章）： 乙方代表（签字）： 地址： 电话： 开户银行： 开户帐号： 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

- 第十三章 附件

附件1 供应商报名登记表

| 项目编号(※） |  |
| --- | --- |
| 项目名称(※） |  |
| 单位名称(※） | (加盖公章) |
| 单位地址(※） |  |
| 购买文件时间(※） |  |
| 包号(※） |  |
| 联系人(※） |  |
| 单位固定电话 |  |
| 经办人移动电话(※） |  |
| 单位传真 |  |
| 电子邮箱(※） |  |
| 备 注 | 1、※号为必填项； 2、采用邮购方式的供应商请将报名登记表电子版传至zggy_vip2@163.com，联系电话：0813-2627377。 3、无包件号填“/” |